[image: image1.jpg]L

vodovod

Sremska Mitrovica



Јавно комунално предузеће "Водовод", Сремска Митровица

Конкурсна документација за услугу - 
Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица) 1/19 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица
 ул. Стари шор 114
ЈАВНА НАБАВКА – ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЛЦС: ЈАРАК, ЖЕНСКИ ЗАТВОР, СРЕМСКА РАЧА, ЛЕЖИМИР, БОСУТ, ДИВОШ И ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОДЕ (ХЛОРОГЕН НА ФАБРИЦИ ВОДЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА)
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЈАВНА НАБАВКА бр.1/19
Фебруар 2019. године


На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-531/19 од 06.02.2019.год., Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 319 од дана 18.02.2019.год. редни број 1/19 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 319/2 од дана 18.02.2019.год. редни број 1/19, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку -  услуге Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица) 
ЈН бр.1/19
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	IV
	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита  
	22

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	23

	VI
	Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
	24

	VII
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	30

	VIII
	Образац понуде
	38

	IX
	Образац структуре цене са упутством како да се попуни
	43

	X
	Образац трошкова припреме понуде
	45

	XI
	Образац изјаве о независној понуди
	46

	XII
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	47


Комисија:

1. Сања Ковачевић, члан                            _________________________
Светлана Ђукић, заменик члана            _________________________    

2. Никола Тејић, члан                                  _________________________     

Дражен Риђошић, заменик члана          _________________________      
3. Владимир Нахајовски, члан                    _________________________     
Стевица Драгојловић, заменик члана   _________________________    
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће "Водовод"
Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 114
Интернет страница: www.vodovodsm.rs
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 2.), у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/19 су услуга – Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица)
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка.
6. Контакт 

Особа за контакт: Контакт ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 319/2 од дана 18.02.2019.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/19 су услуга - Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица)  ОРН - 6512000
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Сервисисарње хлороген постројења обављаће се на седам локација:

1. ЛЦС Јарак

2. ЛЦС Босут
3. ЛЦС Женски затвор на путу Сремска Митровица Манђелос
4. ЛЦС Сремска Рача
5. ЛЦС Лежимир
6. ЛЦС Дивош
7. Постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица)

ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЛЦС ЈАРАК
 I – ОСНОВНИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х125gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	3

	10.
	Енергетика
	1


МАНУЕЛНИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ  
ДС1-МДС1 ВТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	2.
	Индикатор протока Сигма
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије
	2

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2-АДСР11 МТМ2
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	5.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	6.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Компензатор притиска
	2


III НАПРЕДНИ СЕРВИС
ХЛОРОГЕН® Х125gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	8.
	Вентилатор 
	1

	9.
	Сензор протока ваздуха
	1

	10.
	Вентилациона деоница
	1

	11.
	Енергетика
	1

	12.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	6

	13.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	4

	14.
	Хидрауличне деонице
	3

	15.
	Резервоари
	3

	16.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


МАНУЕЛНИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС1-МДС1 ВТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	2.
	Индикатор протока Сигма
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	2

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1

	7.
	Ручни вентил
	3


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2-АДСР11 МТМ2
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије
	3

	6.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	7.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	8.
	Енергетика
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	1

	10.
	Компензатор притиска
	2

	11.
	Ручни вентил
	4

	12.
	Бустер пумпа
	1


ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЛЦС ЖЕНСКИ ЗАТВОР
I – ОСНОВНИ СЕРВИС
ХЛОРОГЕН® Х125gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	3

	10.
	Енергетика
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС-АДСР11 МТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	5.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	6.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Компензатор притиска
	2


III НАПРЕДНИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х125gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	8.
	Вентилатор 
	1

	9.
	Сензор протока ваздуха
	1

	10.
	Вентилациона деоница
	1

	11.
	Енергетика
	1

	12.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	13.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	2

	14.
	Хидрауличне деонице
	3

	15.
	Резервоари
	3

	16.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС-АДСР11 МТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	6.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	7.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	8.
	Енергетика
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	1

	10.
	Компензатор притиска
	2

	11.
	Ручни вентил
	4


ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 

ЛЦС СРЕМСКА РАЧА
I – ОСНОВНИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х125gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	3

	10.
	Енергетика
	1


МАНУЕЛНИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС1-МДС1 МТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	2.
	Индикатор протока Сигма
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	2

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2-АДСР11 МТМ2
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	5.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	6.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Компензатор притиска
	2


III НАПРЕДНИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х125gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	8.
	Вентилатор 
	1

	9.
	Сензор протока ваздуха
	1

	10.
	Вентилациона деоница
	1

	11.
	Енергетика
	1

	12.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	13.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	2

	14.
	Хидрауличне деонице
	3

	15.
	Резервоари
	3

	16.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


МАНУЕЛНИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС1-МДС1 МТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	2.
	Индикатор протока Сигма
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	2

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1

	7.
	Ручни вентил
	3


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС2-АДСР11 МТМ2
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	6.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	7.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	8.
	Енергетика
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	1

	10.
	Компензатор притиска
	2

	11.
	Ручни вентил
	4


ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 

ЛЦС ЛЕЖИМИР
 I – ОСНОВНИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х50gr
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 50gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Хидрауличне деонице
	3

	9.
	Енергетика
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС1-АДСП11 МТМ2
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	2.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС2-АДСР11 МТМ3

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ3
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3


	5.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	6.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Компензатор притиска
	2


III НАПРЕДНИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х50gr 
	Rb
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 50gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Енергетика
	1

	10.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	6

	11.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	4

	12.
	Хидрауличне деонице
	3

	13.
	Резервоари
	3

	14.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС1-АДСП11 МТМ2

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	БÜРКЕРТ 8025Т мерач протока 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	6.
	Дифузор
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Ручни вентил
	3


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2-АДСР11 МТМ3
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ3
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	6.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	7.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	8.
	Енергетика
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	1

	10.
	Компензатор притиска
	2

	11.
	Ручни вентил
	4

	12.
	Бустер пумпа
	2


ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 

ЦС БОСУТ
 I – ОСНОВНИ СЕРВИС 
ОксиХЛОРОГЕН® ОХ125gr 
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма Грундфос ДМЕ-375-10
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	3

	10.
	Енергетика
	1


МАНУЕЛНИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС1 – МДС1 ВТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	2.
	Индикатор протока Сигма
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	2

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС2 – АДСР11 МТМ1
	Рб
	Назив
	бр. ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	5.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	6.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Компензатор притиска
	2


III НАПРЕДНИ СЕРВИС 
ОксиХЛОРОГЕН® ОХ125gr 
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 125gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма Грундфос ДМЕ-375-10
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	8.
	Вентилатор 
	1

	9.
	Сензор протока ваздуха
	1

	10.
	Вентилациона деоница
	1

	11.
	Енергетика
	1

	12.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	6

	13.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	4

	14.
	Хидрауличне деонице
	3

	15.
	Резервоари
	3

	16.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


МАНУЕЛНИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС1 – МДС1 ВТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	1

	2.
	Индикатор протока Сигма
	1

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	2

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1

	7.
	Ручни вентил
	3


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ 

ДС2 – АДСР11 МТМ1
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	6.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	7.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	8.
	Енергетика
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	1

	10.
	Компензатор притиска
	2

	11.
	Ручни вентил
	4

	12.
	Бустер пумпа
	1


ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ 

ЦС ДИВОШ
 I – ОСНОВНИ СЕРВИС 
ОксиХЛОРОГЕН® ОХ50gr 
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 50gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма Грундфос ДМЕ-375-10
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Хидрауличне деонице
	3

	9.
	Енергетика
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2 – АДСР11 ДМЕ 60-10
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа ГРУНДФОС ДМЕ 60-10АР
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	5.
	Дифузор
	1

	6.
	Енергетика
	1

	7.
	Хидрауличне деонице
	1


III НАПРЕДНИ СЕРВИС 
ОксиХЛОРОГЕН® ОХ50gr 
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 50gr 
	1

	2.
	Колона 180/8
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ2
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма Грундфос ДМЕ-375-10
	1

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Енергетика
	1

	10.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	6

	11.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	4

	12.
	Хидрауличне деонице
	3

	13.
	Резервоари
	3

	14.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2 – АДСР11 ДМЕ 60-10
	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа ГРУНДФОС ДМЕ 60-10АР
	1

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	1

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	3

	6.
	Дифузор за убризгавање натријум хипохлорита
	1

	7.
	Дифузор за узорковање резидуала
	1

	8.
	Енергетика
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	1

	10.
	Компензатор притиска
	2

	11.
	Ручни вентил
	4

	12.
	Бустер пумпа
	1


ПЕРИОДИЧНО СЕРВИСИРАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ
ФАБРИКА ВОДЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I – ОСНОВНИ СЕРВИС 

Х1 - ХЛОРОГЕН® Х1000gr

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 1000gr
	1

	2.
	Колона 180/30
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВГМ
	2

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	3

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	4

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	3

	10.
	Енергетика
	1


Х2 - ХЛОРОГЕН® Х1000gr

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 1000g
	1

	2.
	Колона 180/30
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВГМ
	2

	5.
	Сензор протока Сигма С100 
	3

	6.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	4

	7.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Хидрауличне деонице
	3

	10.
	Енергетика
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС1а-АДСП22 ВТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	2

	2.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	5

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС1б-АДСП22 ВТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	2

	2.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	3.
	Неповратни вентил за агресивне медије
	5

	4.
	Дифузор
	1

	5.
	Енергетика
	1

	6.
	Хидрауличне деонице
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2-АДСР22 ВТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	2

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	5

	5.
	Дифузор
	2

	6.
	Енергетика
	1

	7.
	Хидрауличне деонице
	1

	8.
	Компензатор притиска
	2


II – ГОДИШЊИ СЕРВИС 
ХЛОРОГЕН® Х1 - Х1000gr

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 1000gr
	1

	2.
	Колона 180/30
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВГМ1
	2

	5.
	Индикатор протока Сигма С100 
	3

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Сензор протока ваздуха
	1

	10.
	Вентилатор 
	1

	11.
	Енергетика
	1

	12.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	13.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	2

	14.
	Хидрауличне деонице
	3

	15.
	Резервоари
	4

	16.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


ХЛОРОГЕН® Х2 - Х1000gr

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Електролизер 1000gr
	1

	2.
	Колона 180/30
	1

	3.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП МТМ1
	1

	4.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВГМ1
	2

	5.
	Индикатор протока Сигма С100 
	3

	6.
	Електромагнетни вентил
	5

	7.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	4

	8.
	Вентилациона деоница
	1

	9.
	Сензор протока ваздуха
	1

	10.
	Вентилатор 
	1

	11.
	Енергетика
	1

	12.
	Сервисирање мерно-регулационих компоненти
	4

	13.
	Сензор нивоа течности ГМФ-ВХ-2А
	1

	14.
	ПЦ за аквизицију података, даљински надзор и управљање
	1


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС1а-АДСП22 ВТМ1
	Рб
	Назив
	бр. ком.

	1.
	БÜРКЕРТ 8025Т мерач протока 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	2

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	5

	6.
	Дифузор
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Ручни вентил
	3


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС1б-АДСП22 ВТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	БÜРКЕРТ 8025Т мерач протока 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	2

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	5

	6.
	Дифузор
	1

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Ручни вентил
	3


АУТОМАТСКИ ДОЗИРНИ СИСТЕМ
ДС2-АДСР22 ВТМ1

	Рб
	Назив
	бр.ком.

	1.
	Анализатор резидуалног хлора 
	1

	2.
	Дозирна пумпа Сигма ЕМА ДП ВТМ1
	2

	3.
	Сензор протока Сигма С100 
	2

	4.
	Електромагнетни вентил
	1

	5.
	Неповратни вентил за агресивне медије 
	5

	6.
	Дифузор
	2

	7.
	Енергетика
	1

	8.
	Хидрауличне деонице
	1

	9.
	Компензатор притиска
	2

	10.
	Ручни вентил
	4

	11.
	Бустер пумпа 
	1


Члан комисије за техничку спецификацију
______________________

Владимир Нахајовски
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Нема
V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) за предметну јавну набавку се не издаје посебна дозвола;
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: наручилац не захтева додатне услове.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) (уколико је потребна) Закона, коју доставља у виду неоверене копије. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин
Напомена: 

Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) понуђач потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона -  у предметној јавној набавци се не издаје посебна дозвола.
Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: у предметној јавној набавци наручилац не затева додатне услове.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.


Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У


Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга - Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица) број 1/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)  Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У


Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге - Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица) број 1/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествују у поступку преговарања не да своју коначну цену. 

Више о начину преговарања у оквиру тачке 17. Упутства понуђачима како да сачине понуду. У случају да ниједан од преставника понуђача не буде присутан на преговарању, сматраће се да је цена наведена у понуди понуђача његова коначна цена.
VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 


На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈКП "Водовод" ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге –  Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.03.2019.год.  до 10:00 часова. 
  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

   Понуда мора да садржи:
· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац 
· Образац структуре цена - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде -  попуњен, потписана и печатом оверена;
3. ПАРТИЈЕ 


Јавна набавка није обликована по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач поднесе понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.


Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема извршене услуге, на основу документа који испоставља понуђач - записника о пријему извршене услуге сервисирања хлороген постројења, а којим је потврђено извршење услуге.


Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 6 месеци од дана извршења услуге.
9.3. Захтев у погледу рока  и места извршења услуге

Рок извршења услуге не може бити дужи од 30.11.2019.год.

Место извршења услуге  – на адресу наручиоца:

на локацији наручиоца ЛЦС Дивош, ЛЦС Босут, ЛЦС Јарак, ЛЦС Женски Затвор на путу Сремска Митровица Манђелос, ЛЦС Сремска Рача, ЛЦС Лежимир и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица).
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 180 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви 


Нема
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: сервис, уграђени делови, транспортни трошкови  и сл.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 


Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извршилац је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави: 


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 


Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.


Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, електронске поште на е-маил javnenabavke@vodovodsm.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на својој интернет страници. 


Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 


Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 



У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Нема.
17. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

     Елементи уговора о којима ће се преговарати: укупна цена.

 
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након завршетка поступка отварања понуда, са свим понуђачем који је доставио прихватљиву понуду. 


Начин преговарања (води се записник о преговарању): Одређен је један круг преговарања.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.  


Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.


Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.


Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.


Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда.


Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда.


После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.


Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.


Захтев за заштиту права садржи: 
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; - - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
- потпис подносиоца и 
- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама у износу од 60.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06.

Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 22.03.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.


Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (е-маил):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица)
	Укупна цена без ПДВ-а
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок и начин плаћања
	__ од дана извршења услуге (минимално 45 дана)

	Рок важења понуде
	__ од дана отварања понуда (минимално 180 дана)

	Рок извршења
	до 30.11.2019.год

	Гарантни период
	__ месеци од дана извршења услуге 

	Место и начин испоруке

	На адреси наручиоца


	Р. бр
	ОПИС 
	Ј. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6(3*4)
	7(3*5)

	1.
	ЛЦС Дивош 
	ком.
	1
	
	
	
	

	2.
	ЛЦС Јарак
	ком.
	1
	
	
	
	

	3.
	ЛЦС Женски затвор на путу Сремска Митровица Манђелос
	ком.
	1
	
	
	
	

	4.
	ЛЦС Сремска Рача
	ком.
	1
	
	
	
	

	5.
	ЛЦС Лежимир
	ком.
	1
	
	
	
	

	6.
	ЛЦС Босут
	ком.
	1
	
	
	
	

	7.
	Периодично одржавање постројења и опреме - постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица)
	ком.
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	

	
	20% ПДВ
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	


Датум 




              Понуђач
    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
IX ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	
	
	

	Бр. поз.
	Опис предмета набавке
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а

	
	Јарак – I ниво
	

	 
	H125
	

	 
	DS1 ADSR11
	

	 
	DS2 MDS1
	

	
	Јарак - III ниво
	

	 
	H125
	

	 
	DS1 ADSR11
	

	 
	DS2 MDS1
	

	
	Лежимир – I ниво
	

	 
	H50
	

	 
	DS1 ADSP11
	

	 
	DS2 ADSR11
	

	
	Лежимир - III ниво
	

	 
	H50
	

	 
	DS1 ADSP11
	

	 
	DS2 ADSR11
	

	
	Сремска Рача – I ниво
	

	 
	H125
	

	 
	DS1 ADSR11
	

	 
	DS2 MDS1
	

	
	Сремска Рача - III ниво
	

	 
	H125
	

	 
	DS1 ADSR11
	

	 
	DS2 MDS1
	

	
	Женски затвор – I ниво
	

	 
	H125
	

	 
	DS1 ADSR11
	

	
	Женски затвор - III ниво
	

	 
	H125
	

	 
	DS1 ADSR11
	

	
	Босут – I ниво
	

	 
	OH125
	

	 
	DS1 MDS1 VTM1
	

	 
	DS2 ADSR11 MTM1
	

	
	Босут - III ниво
	

	 
	OH125
	

	 
	DS1 MDS1 VTM1
	

	 
	DS2 ADSR11 MTM1
	

	
	Дивош – I ниво
	

	 
	OH50
	

	 
	DS1 ADSR11 DME 60-10
	

	
	Дивош - III ниво
	

	 
	OH50
	

	 
	DS1 ADSR11 DME 60-10
	

	
	ФАБРИКА ВОДЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I – НИВО – ОСНОВНИ СЕРВИС
	

	
	H1 – H1000
	

	
	H2 – H1000
	

	
	DS1a-ADSP22 VTM1
	

	
	DS1b-ADSP22 VTM1
	

	
	DS2-ADSR22 VTM1
	

	
	ФАБРИКА ВОДЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
II – НИВО – ГОДИШЊИ СЕРВИС
	

	
	H1 – H1000
	

	
	H2 – H1000
	

	
	DS1a – ADSP22 VTM1
	

	
	DS1b – ADSP22 VTM1
	

	
	DS2 – ADSR22 VTM1
	

	 
	 Укупно без ПДВ -a
	 


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони Укупно без ПДВ-а. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изричито наводим понуђач _________________________________ са седиштем у ________________________________________________ ул. __________________________ бр. __ у поступку јавне набавке услуга - Периодично сервисирање технолошке опреме ЛЦС: Јарак, Женски затвор, Сремска Рача, Лежимир, Босут, Дивош и постројење за дезинфекцију воде (хлороген на фабрици воде Сремска Митровица), ЈН бр 1/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум 

           Понуђач
________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
	Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр.1/19

	38/47



