[image: image1.jpg]L

vodovod

Sremska Mitrovica



Јавно комунално предузеће "Водовод", Сремска Митровица

Конкурсна документација за добро - 
Резервни делови за електро опрему 7/19

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица
 ул. Стари шор 114
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/19

Фебруар, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/19, деловодни број 279 од дана 12.02.2019.год. и Решење о образовању комисије за јавну набавку) 7/18 деловодни број 279/2 од дана 12.02.2019.год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности  добра - Резервни делови за електро опрему
ЈН бр. 7/19 

Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	IV
	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита  
	/

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	13

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	18

	VII
	Образац понуде
	28

	VIII
	Модел уговора
	45

	IX
	Образац трошкова припреме понуде
	49

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	50

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	51

	
	Модел меничног овлашћења
	52


Комисија:

1. Сања Ковачевић, члан                                ________________________
Светлана Ђукић, заменик члана                ________________________
2. Никола Тејић, члан                                      ________________________
Дражен Риђошић, заменик члана              ________________________
3. Владан Миловановић, члан                       ________________________
Ранко Дринић, заменик члана                    ________________________
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће "Водовод"
Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 114
Интернет страница: www.vodovodsm.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 7/19 су добро - Резервни делови за електро опрему.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није резервисана јавна набавка
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 279/2 од дана 12.02.2019.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 7/19 је – Резервни делови за електро опрему ознака из ОРН: 
31710000 електронска опрема

31720000 електромеханичка опрема

31730000 електротехничка опрема
2. Партије: Нема 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Резервни делови за електро опрему
Добра треба да испњавају техничке карактеристике и стандарде наведене  у техничкој спецификацији
	Р. бр
	ОПИС
	Ј. мере
	Количина

	
	1
	2
	3

	1.
	Кабл PGP 2x1.5 mm           
	m
	100

	2.
	Кабл PGP 3x1.5 mm
	m
	100

	3.
	Кабл PGP 5x6 mm   Cu          
	m
	200

	4.
	Кабл PP00 4x25 mm Al
	m
	150

	5.
	Кабл PP00 4x70 mm Cu
	m
	100

	6.
	Кабл PGP 5x2,5 mm             
	m
	50

	7.
	Кабл PGP 3x2,5 mm             
	m
	100

	8.
	Кабл PP00 3x2,5 mm
	m
	50

	9.
	Кабл PP/L 5x1,5 mm
	m
	100

	10.
	Кабл PP/L 5x2,5 mm
	m
	100

	11.
	Кабл PP/L 3x2,5 mm
	m
	50

	12.
	Кабл LiYCY4x0,75mm
	m
	50

	13.
	Кабл PP/L 3x0,75mm
	m
	100

	14.
	Кабл PP/L 2x0,75mm
	m
	100

	15.
	Кабл PP/L 3X1,5 mm
	m
	100

	16.
	Кабл GG/J (H05RR-F) 3X2,5
	m
	50

	17.
	Кабл телефонски 4/1 бели
	m
	50

	18.
	Струјни трафо, пролазни, 50/5A, SCHNEIDER EL.                                „или одговарајуће"
	ком.
	1

	19.
	Амперметар 3 In скала (0-30-90)А30/0,5  SCHNEIDER EL. (шифра 16076) "или одговарајуће"
	ком.
	1

	20.
	Одводник пренапона "BETERMAN" FRD -24 "или одговарајуће"
	ком.
	1

	21.
	Одводник пренапона "BETERMAN" VD20 Tip 2SPD 3P+N/PE i FS 280V"или одговарајуће
	
	3

	22.
	Кондезатор 8μF, електролитски, радни напон 220 V
	ком.
	1

	23.
	Кондезатор 16μF, електролитски, радни напон 220 V
	ком.
	1

	24.
	Табла за 24 осигурача у зид пластични, са прозирним вратима, SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1

	25.


	Метални орман 800x600x300 назидни са степеном заштите IP66 NSYCRN86300), са монтажном плочом 800x600(шифра NSYMM86),врата (шифра NSYPIN86) SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1

	26.
	Сонда, прохромска, за индикацију нивоа воде у бунару, повезује се на нивосклопку, димензије:              8 - 12mm
	ком.
	5

	27.
	Тастер црвени XB7NA42P SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1

	28.
	Самовулканизирајућа изолациона трака за изолацију водоотпорна,19mmx10mx0,8mm
	ком.
	5

	29.
	Тастер за нужни исклоп XB7NS8445 SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1

	30.
	Напајање ABL8REM24030 3A 24V SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"100-240V/24V 72W
	ком.
	1

	31.
	Напајање ABL8REM24050 5A 24V SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"100-240V/24V 120W
	ком.
	1

	32.
	Метални орман 1000x600x300 назидни,са монтажном плочом IP65 NSYCRN106300), са монтажном плочом 100X600 (шифраNSYMM106), врата унутрашња (шифра NSYPIN106) SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1

	33.
	Продужни кабл GG/J (H05RR-F) 3X1, 5  на пвц моталици са четири прикључнице 30m
	ком.
	1

	34.
	Продужни кабл 3м са пет утичница, прекидачем, бели
	ком.
	1

	35
	Продужни кабл 6м са шест утичница, прекидачем, бели
	ком.
	1

	36
	Аутоматски прекидач NG125N (шифра 18653) 32А 4P SCHNEIDER EL. "или одговарајуће
	ком.
	1

	37.
	Tопљиви уметак осигурача D II-25 A
	ком.
	30

	38.
	Осигурач за јавну расвету FRA 10A
	ком.
	10

	39.
	Цевасти стаклени осигурач F1,25A,230V 5x20
	ком.
	10

	40.
	Цевасти стаклени осигурач T2A, 230V 5x20
	ком.
	10

	41.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC6 A
	ком.
	10

	42.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC10 A
	ком.
	10

	43.
	Аутоматски прекидач (осигурач)  6 kA1PC16 A
	ком.
	10

	44.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC20 A
	ком.
	10

	45.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC25~ A
	ком.
	10

	46.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 3PC10 A
	ком.
	10

	47
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA IC60N 2PC 4 A
	ком.
	5

	47.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA IC60N 2PB 6 A
	ком.
	5

	48
	FID-склопка четворополна 40/0,03А
	ком.
	1

	49.
	Бакарни чешаљ - сабирница једнополна са изолацијом
	ком.
	1

	50
	Бакарни чешељ - сабирница трополна са изолацијом
	ком.
	1

	51
	Кабл са пловком за муљну пумпу Grundfos AP 50
	ком.
	1

	52
	Термостат ТА пећи сигурносни трофазни 130 *C
	ком.
	1

	53
	Термостат ТА пећи регулациони 50-230 ’*C
	ком.
	1

	54.
	Собни термостат са прекидачем
	ком.
	2

	55
	Софт стартер 45А 22KW/400V интегрисани bypass,радни напон 200-480V,одступање напона од номиналног +15%, -10%, фреквенција 50Hz,одступанје фреквенције +-10%, непрекидна радна струја на 40 115%, управљачки напон 110-220V AC/DC,подешавање стартног напона,подешавање времена рампе,један НО контакт
	ком.
	2

	56
	Софт стартер “Solcon”RVS-DX 58                  или одговарајуће
	ком.
	1

	57
	Софт стартер 63A,30KW/400 интегрисани bypass,радни напон 200-480V, одступање напона од номиналног +15%, -10% фреквенција 50Hz, одступање фреквенције +-10%, непрекидна радна струја на 40 115%, управљачки напон 110 -220V AC/DC, подешавање стартног напона,подешавање времена рампе,један НО контакт
	ком.
	2

	58
	Софт стартер “Solcon”RVS-DX 72                "или одговарајуће“
	ком.
	1

	59
	Временски реле RE22R2HMR fukc.H SCHNEIDER EL.              или одговарајуће
	ком.
	1

	60
	Временски реле RE22R2AMR fukc.A SCHNEIDER EL.или одговарајуће
	ком.
	1

	61.
	Реле за контролу нивоа течности RM22LA32MR SCHNEIDER EL.“или одговарајуће“
	ком.
	3

	62.
	Реле редоследа, асиметрије и губитка фазе са временским кашњењем RM22TA33" SCHNEIDER EL.                         „или одговарајуће"
	ком.
	4

	63.
	Ноћна склопка са сензором SOU -1 "или одговарајуће"
	ком.
	5


	64.
	Лед панел 29W 600X600mm 6000K 
	ком.
	10

	65.
	Рам за лед панел 600X600mm (надградни оквир)
	ком.
	10

	66.
	Лед панел 45W 1200X300mm
	ком.
	10

	67.
	Рам за лед панел 1200X300mm (надградни оквир)
	ком.
	10

	68.
	Вододихт лед  лампа 36W 120x60x62
	ком.
	3

	69
	Вододихт кућиште за лед цеви грло G13 2x60 
	ком.
	5

	70
	Вододихт кућиште за лед цеви грло G13 2x120
	kom
	10

	71
	Лед цеви 18 W T8 120cm, класа енергетске ефикасности A+6000-6500 келвина
	ком.
	50

	72
	лед цев 9W T8 60cm, класа енергетске ефикасности A+ 6000-6500 келвина
	ком.
	50

	73
	Стартер за флуо сијалице S2 4-22W 220V-240V 50/60Hz
	ком.
	25

	74
	Стартер за флуо сијалице          S10 4-65W 220V-240V 50/60Hz
	ком.
	25

	75
	Лед сијалица 15W Е27, класа енергетске ефикасности 1250Lm A+ 6500 келвина
	ком.
	100

	76
	Батерија за преносну лампу 6V 4,5 Ah,
	ком.
	1

	77
	Пуњива преносна лед лампа, батерија 6v 4,5 Ah, време рада од 10-12h
	ком.
	2

	78
	Натријумска сијалица SON-T 70W E27 2000K
	ком.
	5

	79
	Керамичко грло Е27
	ком.
	20

	80
	Вентилатор Ф120mm sa klapnom
	ком.
	3

	81
	Претварач напона 12V-24V DC-DC 50W 2A 
	ком.
	2

	82
	Термоскупљајући бужир са лепком за каблове  50/16 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	3

	83
	Термоскупљајућa стезна цев  са лепком електричну изолацију  10/3 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	10

	84
	Термоскупљајућa стезна цев  са лепком електричну изолацију  16/5 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	5

	85
	Термоскупљајућa стезна цев  са лепком електричну изолацију  35/12 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	5

	86
	Кабловска спојница термоскупљајућа за пресек жице 4-6mm,IP 67
	ком.
	100

	87
	„ABS TDM rele“за индикацију продора влаге и прегоревање намотаја мотора "или одговарајуће"
	ком.
	3

	88
	ПВЦ изолир трака

0.13mm x 19mm, 10m, 
	ком.
	50

	89
	ПВЦ везице за каблове         75x2,4 mm
	ком.
	500

	90
	ПВЦ везице за каблове 160x2,6mm
	ком.
	500


	91
	ПВЦ везице за каблове  280x2,5mm
	ком.
	300

	92
	ПВЦ везице за каблове  360x3,6mm
	ком.
	400

	93
	ПВЦ везице за каблове  430x4,8mm
	ком.
	500

	94
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф110
	ком.
	1

	95
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф145
	ком.
	1

	96
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф180
	ком.
	1

	97
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф220
	ком.
	1

	98
	Грејач за бојлер Тики сет 2КW 5l
	ком.
	1

	99
	Грејач за бојлер спирални 2000W
	ком.
	1

	100
	Грејач за та пећи цевни 1166W
	ком.
	3

	101
	Грејач кварцне пећи 800W L-550 mm
	ком.
	1

	102
	Прикључница двополна са пластичним двострука  језгром 16А/250
	ком.
	5

	103
	Прикључница трополна са пластичним двострука  језгром 16А/440
	ком.
	5

	104
	Прикључница телефонска двострука RJ 12 6/2
	ком.
	5

	105
	Прекидач једнополни 10 A 
	ком.
	10

	106
	ОГ шуко утичница монофазна 16A 
	ком.
	25

	107
	ОГ шуко утичница трофазна 16 A 
	ком.
	10

	108
	Изолована игличаста папучица 6mm2
	ком.
	100

	109
	Изолована игличаста папучица 2,5mm2
	ком.
	300

	110
	Изолована женска (ауто) папучица 1,5 mm2
	ком.
	200

	111
	Изолована женска (ауто) папучица 4 mm2
	ком.
	200

	112
	Папучица Cu 10/8
	ком.
	20

	113
	Чаура неизолована Cu95 mm
	ком.
	10

	114
	Чаура неизолована Cu16mm
	ком.
	10

	115
	Чаура неизолована Cu10mm
	ком.
	20

	116
	ОГ прекидач наизменични
	ком.
	2

	117
	ОГ разводна кутија 100x100x50 IP 55
	ком.
	5

	118
	Дозна за гипс 65x40
	ком.
	10

	119
	Дозна Ф 60 
	ком.
	20

	120
	Шуко утикач гуми 230V IP20 равни 
	ком.
	20

	121
	Утичница за кабл гуми 230V IP20
	ком.
	20

	122
	Електромагнетни вентил 1/2" 24V DC радни флуид вода; притисак до 6 бара, нормално затворен, тело од месинга
	ком.
	2

	123
	Батеријски уложак LR03 1.5V AAA blister 4
	ком.
	300

	124
	Батеријски уложак
LR06 1.5V AA blister 4
	ком.
	50

	125
	Батеријски уложак
6LR61 9V BLOCK 1.5V
	ком.
	10

	126
	Oловни суви акумулатор са гелом као електролитом          12V-70Ah
	ком.
	2

	127
	Oловни суви акумулатор са гелом као електролитом

12V-7.2Ah 151x65x94
	ком.
	2

	128
	Потопни - хидростатички мерач нивоа двожични са каблом и капиларом за опсег 0-5m са напон напајања 24VDC, излаз 4-20mА, дужина ширмованог кабла са капиларом минималлне дужине од 9m
	ком.
	4

	129
	Потопни - хидростатички мерач нивоа двожични са каблом и капиларом за опсег 0 - 2.5m са напон напајања 24VDC, излаз 4-20mА, дужина ширмованог кабла са капиларом минималне дужине 4m
	ком.
	3      

	130
	Потопни - хидростатички мерач нивоа двожични са каблом и капиларом за опсег 0-2m са напон напајања 24VDC, излаз     4 - 20mА, дужина ширмованог кабла са капиларом минималне дужине 4m
	ком.
	2

	131
	Фреквентни регулатор                                   ATV312HU75N4    „или одговарајуће"
	ком
	1

	132
	Фреквентни регулатор ATV312HU55N4   „или одговарајуће“
	ком.
	1

	133
	Аналогна картица CJ1W AD 081 Omron "или одговарајуће"
	ком.
	1

	134
	PLC OMRON CJ1M-CPU12 или одговарајуће"
	
	

	135
	Аналогна картица CJ1W MAD 42 Omron "или одговарајуће"
	ком.
	1

	136
	 ПВЦ кабловска каналица самолепљива 16x16x2000
	ком.
	10

	137
	Индустријски GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz комуникациони уређај са модулом SIMCOD SIM 900D који подржава Modbus и OMRON Hostlink протоколе, монтажа на DIN 35mm шину DECODE GT900 - 686 "или одговарајуће" без напајања и антене
	ком.
	1
	
	
	ком.
	1
	
	
	
	

	138
	Реле са лед индикацијом RXG23P7 Schneider  "или одговарајуће"
	ком.
	40

	139
	Подножје за реле RGZE1  S48M schneider "или одговарајуће"
	ком.
	40

	140
	Лед рефлектор 230V 100W 6500K
	ком.
	2

	141
	Лед рефлектор 230V 50W 6500K
	ком.
	2

	142
	Лед рефлектор 230V 30W 6500K
	ком.
	2

	143
	Лед рефлектор 230V 20W  6500K
	ком.
	2

	144
	Хилзна изолована дупла 0,75mm
	ком.
	500

	145
	Хилзна изолована 0,75mm
	ком.
	500

	146
	Хилзна изолована дупла 1,5mm
	ком.
	500

	147
	Хилзна изолована 1,5mm
	ком.
	500

	148
	Хилзна изолована 4mm
	ком.
	200

	149
	Хилзна изолована 6mm
	ком.
	200

	150
	Чоколадна (лустер) клема 2,5mm2
	ком.
	10

	151
	Чоколадна (лустер) клема 6 mm2
	ком.
	20

	152
	Пловна крушка за отпадне воде са 10m  кабла 
	ком.
	3

	153
	Трнсмитер притиска 0 - 10 bar     4 - 20 mA G 1/2””мах.температура медијума +85, електрични прикључак конектор,медијум вода
	ком
	3

	154
	Трнсмитер притиска  0 - 6 bar (релативни) 4 - 20 mA G 1/2 ” мах.температура медијума +85, електрични прикључак конектор, медијум вода
	ком.
	2

	155
	Калорифер монофазни 3KW
	ком
	1

	156
	Пнеуматски актуатор Двосмерног дејства, закретни угао 0-90°, са подешавањем крајњег положаја 0 - 10°, обртни момент на 6 bara minimalno 350Nm, V22 "или одговарајуће"
	ком
	2

	157
	Соларни панел Pmax-250 W  (соларна ћелија –поликристал, Isc-8.07A, Impp-8,18v,Uoc-37,8V,Umpp-30,7V)апликација 24V са одговарајућим соларним регулатором (напон батерије 12/24V, толеранција на дате параметре +-5%
	ком
	1

	159
	Уљани радијатор 2500+400W,са вентилатором,три нивоа санаге, регулационим термостатом, заштитом од прегревања
	ком
	1

	160
	Прекидач за кварцну пећ без сијалице
	ком.
	10

	161
	Вентилатор за ТА пећ 
	ком
	2

	162
	Кондуктивни мерач нивоа са кондуктивним прекидачем (напајање 24V), утичницом за четири сонде дужина 3m; 2,8m; 2,6m; 2,4m; NIVELCO "или одговарајуће"
	ком
	2

	163
	Регулациони термостат уљног радијатора
	ком.
	5

	164
	Електро позиционер са уграђеним feedback модулом, два механичка прекидача (SPDT-Co Form C, (V3)-max 10A (3) 12/250 VAC), трансмитером 4-20mA двожична веза -
	ком
	2

	165
	ПВЦ разводна кутија 240x190x110 IP65 или IP 67(+- 5% на димензије)
	ком
	3

	166
	VS-клема 2,5 mm Legrand (шифра 37160) „или одговарајући“
	ком
	60

	167
	VS-клема 4 mm Legrand (шифра 37161) „или одговарајући“
	ком
	50

	168
	VS-клема 6 mm Legrand (шифра 37162) „или одговарајући“
	ком
	40

	169
	VS-клема 10 mm Legrand (шифра 37163) “или одговарајући“
	ком
	30

	170
	VS-клема 16 mm Legrand (шифра 37164) „или одговарајући“
	ком
	20

	171
	Краткоспојник за VS-клему 2,5mm Legrand (шифра 37501) „или одговарајући“
	ком
	40

	172
	Краткоспојник за VS-клему 4mmLegrand (шифра 37504) „или одговарајући“
	ком
	40

	173
	Краткоспојник за VS-клему 5mm Legrand (шифра 37507) „или одговарајући“
	ком
	40

	174
	Шина за навођење VS-клема 2000mmx7,5mmx35mm
	ком
	5

	175
	Јединица за напајање PlC Omron-CJ1W-PD025 „или одговарајући“
	ком
	1

	176
	Контактор 18A 3P 1NO+1NC 220V 50Hz           LC1D18P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	177
	Контактор 25A 3P 1NO+1NC  220V 50Hz       LC1D25P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	178
	Контактор дупли са механичком блокадом LC2-DT20P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	179
	Контактор дупли са механичком блокадом LC2-DT32P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	180
	Контактор дупли са механичком блокадом LC2-DT40P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	181
	Контактор 32A 3P 1NO+1NC  220V 50Hz       LC1-D32P7   SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	182
	Контактор 40A 3P 1NO+1NC  220V 50Hz LC1D40AP7  SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	183
	Термомагнетни моторни заштитни GV3P32 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	184
	Термомагнетни моторни заштитни GV3P16 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	185
	Термомагнетни моторни заштитни GV3P10 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	186
	Кућиште за термомагнетни моторни заштитни прекидач IP55
	ком
	1

	187
	Гребенасти прекидач 0 - 1 K1B002ALH SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	188
	Гребенасти прекидач 2- 0 -1 K1D002ULH SC HNEIDER EL. „или одговарајући„
	ком
	1

	189
	Гребенасти прекидач за промену смера    1-0-2 K30Е003WP  SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	190
	Волтметарска преклопка K1F027MLH SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	191
	Термички релеLRD16 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	192
	Термички релеLRD22 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	193
	Термички релеLRD16 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	194
	Термички реле LRD10 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1

	195
	Потенциометар BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS - 6187R5KL1.0 - POTENTIOMETER, 7/8, 5K, 1W“ „или одговарајуће“
	ком
	10

	196
	Кондензаторска батерија 25kVAr/440V
	ком
	6

	197
	Контактор за кондензаторску батерију 25kVAr kомандни напон 230V ,са једним помоћним NO контактом
	Ком
	6

	198.
	Инвертер MICROMASTER 1P6SE6420-2AB13-7AA1
	ком
	1

	199.
	Инвертер MICROMASTER 1P6SE6420 - 2AB21 SIEMENS „или одговарајуће“
	ком
	1

	200.
	Стона лампа лед 6W HN2237 LED S/NIKL „или одговарајуће“
	ком
	2


            Испорука ће се вршити сукцесивно зависно од потребе наручиоца, рок испоруке је максимално 2 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. Испорука ће се вршити у магацин наручиоца ул. Водоводна бб Сремска Митровица. За поједина добра која су веће вредности и зависе од увоза рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.


Гарантни рок је 12 месеци од дана испоруке.


Понуђач обавезно доставља заједно са понудом каталог или извод из каталога са сликом и описом добра које се нуди за позиције из Обрасца понуде: 55, 56, 57, 58, 131, 132, 133, 134, 135 и 175. Понуђач поред сваког добра мора неизбрисивим масатилом да означи редни број из обрасца понуде.
       Члан комисије задужен за техничку спецификацију

_____________________         
Владан Миловановић       
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
	Нема 


V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - за ову јавну набавку се не издаје посебна дозвола;
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: у предметној јавној набавци не захтевају се додатни услови.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) (уколико је потребна) Закона, коју доставља у виду неоверене копије. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
	Напомена: 

Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. и 76. Закона (образац 3) понуђач потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - за предметну јавну набавку се не издаје посебна дозвола. 
За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, потребно је доставити заједно са понудом: наручилац у предметној јавној набавци не захтева додатне услове.



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У


Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добро - Резервни делови за електро опрему број 7/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У


Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добро - Резервни делови за електро опрему број 7/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 


На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 


У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈКП "Водовод" ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  Резервни делови за електро опрему, ЈН бр.7/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.02.2019.год. до 10:00 часова. 

   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  
Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
·  Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Каталог - са означеним добрима који се траже;
· Образац понуде са структуром цена - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.
· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде -  попуњен, потписана и печатом оверена.
· Меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем - попуњен, потписан и печатом оверен;
3. ПАРТИЈЕ:

 Јавна набавка није обликована по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добро – Резервни делови за електро опрему ЈН бр. 7/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добро – Резервни делови за електро опрему ЈН бр. 7/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добро – Резервни делови за електро опрему ЈН бр. 7/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добро – Резервни делови за електро опрему ЈН бр. 7/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.


Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимално 45 дана од дана пријама добра у магацин, на основу документа који испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђена испорука добара (отпремница).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција Резервних делова за електро опрему не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добра не може бити дужи од 2 дана од дана достављања писменог захтева за испоруку. За поједина добра која су веће вредности и зависе од увоза рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Место испоруке,  – на адресу наручиоца:


ЈКП "Водовод" - магацин улица Водоводна бб, 22000 Сремска Митровица
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.


У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5. Количина


Количине су дате у обрасцу понуде.
9.6. Други захтеви 


Уз испоручено добро испоручилац је дужан да достави: Гарантни лист и техничку спецификацију на Српском језику.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато цена предмета јавне набавке, испорука и сл.

Цена је фиксна и не може се мењати. 


Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs. 


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА


Понуђач је дужан да уз понуду достави:


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа (фотокопија са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави: 


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 


Укполико изабрани понуђач не достави меницу на потписивање уговора Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде и закључити уговор са следећим понуђачем са листе. Уколико ниједан понуђач не достави меницу Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 


Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.


Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ


Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП "Водовод" Стари шор 114 22000, Сремска Митровица, електронске поште на e-mail javnenabavke@vodovodsm.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 


Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.7/19”.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
    
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

         Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

           У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ


Нема.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 


Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља ХI).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.


Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.


Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда.


Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда.


После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.


Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.


Захтев за заштиту права садржи: 
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; - - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
- потпис подносиоца и 
- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама у износу од 60.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06.

Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ


Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ наведеног може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  уговореном року;

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;


Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 


Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача. 


На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити дана 22.02.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.


Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН


Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Резервни делови за електро опрему, ЈН број 7/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


Заокружите да ли је предузеће :

           а) микро       б) мало        ц) средње       д) велико   е) физичко лице
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Резервни делови за електро опрему
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	__ дана од дана испоруке (минимално 45)
- безготовински

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда (минимално 120)

	Рок испоруке


	___ дана од дана достављања писменог захтева за испоруку (максимално 2)

	Гарантни период


	___ месеци од дана испоруке (минимално 12)

	Место и начин испоруке


	магацин наручиоца ул. Водоводна бб, Сремска Митровица


	Р. бр
	ОПИС
	Ј. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6(3*4)
	7(3*5)

	1.
	Кабл PGP 2x1.5 mm           
	m
	100
	
	
	
	

	2.
	Кабл PGP 3x1.5 mm
	m
	100
	
	
	
	

	3.
	Кабл PGP 5x6 mm   Cu          
	m
	200
	
	
	
	

	4.
	Кабл PP00 4x25 mm Al
	m
	150
	
	
	
	

	5.
	Кабл PP00 4x70 mm Cu
	m
	100
	
	
	
	

	6.
	Кабл PGP 5x2,5 mm             
	m
	50
	
	
	
	

	7.
	Кабл PGP 3x2,5 mm             
	m
	100
	
	
	
	

	8.
	Кабл PP00 3x2,5 mm
	m
	50
	
	
	
	

	9.
	Кабл PP/L 5x1,5 mm
	m
	100
	
	
	
	

	10.
	Кабл PP/L 5x2,5 mm
	m
	100
	
	
	
	

	11.
	Кабл PP/L 3x2,5 mm
	m
	50
	
	
	
	

	12.
	Кабл LiYCY4x0,75mm
	m
	50
	
	
	
	

	13.
	Кабл PP/L 3x0,75mm
	m
	100
	
	
	
	

	14.
	Кабл PP/L 2x0,75mm
	m
	100
	
	
	
	

	15.
	Кабл PP/L 3X1,5 mm
	m
	100
	
	
	
	

	16.
	Кабл GG/J (H05RR-F) 3X2,5
	m
	50
	
	
	
	

	17.
	Кабл телефонски 4/1 бели
	m
	50
	
	
	
	

	18.
	Струјни трафо, пролазни, 50/5A, SCHNEIDER EL.                                или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	19.
	Амперметар 3 In скала (0-30-90)А30/0,5  SCHNEIDER EL. (шифра 16076) "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	20.
	Одводник пренапона "BETERMAN" FRD -24 "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	21.
	Одводник пренапона "BETERMAN" VD20 Tip 2SPD 3P+N/PE i FS 280V"или одговарајуће
	
	3
	
	
	
	

	22.
	Кондезатор 8μF, електролитски, радни напон 220 V
	ком.
	1
	
	
	
	

	23.
	Кондезатор 16μF, електролитски, радни напон 220 V
	ком.
	1
	
	
	
	

	24.
	Табла за 24 осигурача у зид пластични, са прозирним вратима, SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	25.
	Метални орман 800x600x300 назидни са степеном заштите IP66 NSYCRN86300), са монтажном плочом 800x600(шифра NSYMM86),врата (шифра NSYPIN86) SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	26.
	Сонда, прохромска, за индикацију нивоа воде у бунару, повезује се на нивосклопку, димензије:              8 - 12mm
	ком.
	5
	
	
	
	

	27.
	Тастер црвени XB7NA42P SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	28.
	Самовулканизирајућа изолациона трака за изолацију водоотпорна, 19mmx10mx0,8mm
	ком.
	5
	
	
	
	

	29.
	Тастер за нужни исклоп XB7NS8445 SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	30.


	Напајање ABL8REM24030 3A 24V SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"100-240V/24V 72W
	ком.
	1
	
	
	
	

	31.
	Напајање ABL8REM24050 5A 24V SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"100-240V/24V 120W
	ком.
	1
	
	
	
	

	32.
	Метални орман 1000x600x300 назидни,са монтажном плочом IP65 NSYCRN106300), са монтажном плочом 100X600 (шифраNSYMM106), врата унутрашња (шифра NSYPIN106) SCHNEIDER EL. "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	33.
	Продужни кабл GG/J (H05RR-F) 3X1, 5  на пвц моталици са четири прикључнице 30m
	ком.
	1
	
	
	
	

	34.
	Продужни кабл 3м са пет утичница, прекидачем, бели
	ком.
	1
	
	
	
	

	35.
	Продужни кабл 6м са шест утичница, прекидачем, бели
	ком.
	1
	
	
	
	

	36.
	Аутоматски прекидач NG125N (шифра 18653) 32А 4P SCHNEIDER EL. "или одговарајуће
	ком.
	1
	
	
	
	

	37.
	Tопљиви уметак осигурача D II-25 A
	ком.
	30
	
	
	
	

	38.
	Осигурач за јавну расвету FRA 10A
	ком.
	10
	
	
	
	

	39.
	Цевасти стаклени осигурач F1,25A,230V 5x20
	ком.
	10
	
	
	
	

	40.
	Цевасти стаклени осигурач T2A, 230V 5x20
	ком.
	10
	
	
	
	

	41.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC6 A
	ком.
	10
	
	
	
	

	42.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC10 A
	ком.
	10
	
	
	
	

	43.
	Аутоматски прекидач (осигурач)  6 kA1PC16 A
	ком.
	10
	
	
	
	

	44.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC20 A
	ком.
	10
	
	
	
	

	45.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 1PC25~ A
	ком.
	10
	
	
	
	

	46.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA 3PC10 A
	ком.
	10
	
	
	
	

	47.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA IC60N 2PC 4 A
	ком.
	5
	
	
	
	

	48.
	Аутоматски прекидач (осигурач) 6kA IC60N 2PB 6 A
	ком.
	5
	
	
	
	

	49.
	FID-склопка четворополна 40/0,03А
	ком.
	1
	
	
	
	

	50.
	Бакарни чешаљ - сабирница једнополна са изолацијом
	ком.
	1
	
	
	
	

	51.
	Бакарни чешељ - сабирница трополна са изолацијом
	ком.
	1
	
	
	
	

	52.
	Кабл са пловком за муљну пумпу Grundfos AP 50
	ком.
	1
	
	
	
	

	53.
	Термостат ТА пећи сигурносни трофазни 130 *C
	ком.
	1
	
	
	
	

	54.
	Термостат ТА пећи регулациони 50-230 ’*C
	ком.
	1
	
	
	
	

	55.
	Собни термостат са прекидачем
	ком.
	2
	
	
	
	

	56.
	Софт стартер 45А 22KW/400V интегрисани bypass, радни напон 200-480V,одступање напона од номиналног +15%, -10%, фреквенција 50Hz, одступанје фреквенције +-10%, непрекидна радна струја на 40 115%, управљачки напон 110-220V AC/DC, подешавање стартног напона, подешавање времена рампе, један НО контакт
	ком.
	2
	
	
	
	

	57.


	Софт стартер “Solcon”RVS-DX 58                  „или одговарајуће“
	ком.
	1
	
	
	
	

	58.
	Софт стартер 63A,30KW/400 интегрисани bypass, радни напон 200-480V, одступање напона од номиналног +15%, -10% фреквенција 50Hz, одступање фреквенције +-10%, непрекидна радна струја на 40 115%, управљачки напон 110 -220V AC/DC, подешавање стартног напона, подешавање времена рампе, један НО контакт
	ком.
	2
	
	
	
	

	59.
	Софт стартер “Solcon”RVS-DX 72                "или одговарајуће“
	ком.
	1
	
	
	
	

	60.
	Временски реле RE22R2HMR fukc.H SCHNEIDER EL.              „или одговарајуће“
	ком.
	1
	
	
	
	

	61.
	Временски реле RE22R2AMR fukc.A SCHNEIDER EL. „или одговарајуће“
	ком.
	1
	
	
	
	

	62.


	Реле за контролу нивоа течности RM22LA32MR SCHNEIDER EL. или одговарајуће
	ком.
	3
	
	
	
	

	63.
	Реле редоследа, асиметрије и губитка фазе са временским кашњењем RM22TA33" SCHNEIDER EL. „или одговарајуће"
	ком.
	4
	
	
	
	

	64.
	Ноћна склопка са сензором SOU -1 "или одговарајуће"
	ком.
	5
	
	
	
	

	65.
	Лед панел 29W 600X600mm 6000K 
	ком.
	10
	
	
	
	

	66.
	Рам за лед панел 600X600mm (надградни оквир)
	ком.
	10
	
	
	
	

	67.
	Лед панел 45W 1200X300mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	68.
	Рам за лед панел 1200X300mm (надградни оквир)
	ком.
	10
	
	
	
	

	69.
	Вододихт лед  лампа 36W 120x60x62
	ком.
	3
	
	
	
	

	70.
	Вододихт кућиште за лед цеви грло G13 2x60 
	ком.
	5
	
	
	
	

	71.
	Вододихт кућиште за лед цеви грло G13 2x120
	kom
	10
	
	
	
	

	72.
	Лед цеви 18 W T8 120cm, класа енергетске ефикасности A+6000-6500 келвина
	ком.
	50
	
	
	
	

	73.
	лед цев 9W T8 60cm, класа енергетске ефикасности A+ 6000-6500 келвина
	ком.
	50
	
	
	
	

	74.
	Стартер за флуо сијалице S2 4-22W 220V-240V 50/60Hz
	ком.
	25
	
	
	
	

	75.
	Стартер за флуо сијалице          S10 4-65W 220V-240V 50/60Hz
	ком.
	25
	
	
	
	

	76.
	Лед сијалица 15W Е27,         класа енергетске ефикасности 1250Lm A+ 6500 келвина
	ком.
	100
	
	
	
	

	77.
	Батерија за преносну лампу 6V 4,5 Ah,
	ком.
	1
	
	
	
	

	78.
	Пуњива преносна лед лампа, батерија 6v 4,5 Ah, време рада од 10-12h
	ком.
	2
	
	
	
	

	79.
	Натријумска сијалица SON-T 70W E27 2000K
	ком.
	5
	
	
	
	

	80.
	Керамичко грло Е27
	ком.
	20
	
	
	
	

	81.
	Вентилатор Ф120mm sa klapnom
	ком.
	3
	
	
	
	

	82.
	Претварач напона 12V-24V DC-DC 50W 2A 
	ком.
	2
	
	
	
	

	83.
	Термоскупљајући бужир са лепком за каблове  50/16 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	3
	
	
	
	

	84.
	Термоскупљајућa стезна цев  са лепком електричну изолацију  10/3 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	10
	
	
	
	

	85.
	Термоскупљајућa стезна цев  са лепком електричну изолацију  16/5 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	5
	
	
	
	

	86.
	Термоскупљајућa стезна цев  са лепком електричну изолацију  35/12 MWTM Raychem "или одговарајуће"
	ком.
	5
	
	
	
	

	87.
	Кабловска спојница термоскупљајућа за пресек жице 4-6mm,IP 67
	ком.
	100
	
	
	
	

	88.
	„ABS TDM rele“ за индикацију продора влаге и прегоревање намотаја мотора "или одговарајуће"
	ком.
	3
	
	
	
	

	89.
	ПВЦ изолир трака

0.13mm x 19mm, 10m, 
	ком.
	50
	
	
	
	

	90.
	ПВЦ везице за каблове         75x2,4 mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	91
	ПВЦ везице за каблове 160x2,6mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	92.
	ПВЦ везице за каблове  280x2,5mm
	ком.
	300
	
	
	
	

	93.
	ПВЦ везице за каблове  360x3,6mm
	ком.
	400
	
	
	
	

	94.
	ПВЦ везице за каблове  430x4,8mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	95.
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф110
	ком.
	1
	
	
	
	

	96.
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф145
	ком.
	1
	
	
	
	

	97.
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф180
	ком.
	1
	
	
	
	

	98.
	Грејна плоча (рингла) за ел.шпорет Ф220
	ком.
	1
	
	
	
	

	99.
	Грејач за бојлер Тики сет 2КW 5l
	ком.
	1
	
	
	
	

	100.
	Грејач за бојлер спирални 2000W
	ком.
	1
	
	
	
	

	101.
	Грејач за та пећи цевни 1166W
	ком.
	3
	
	
	
	

	102
	Грејач кварцне пећи 800W L-550 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	103.
	Прикључница двополна са пластичним двострука  језгром 16А/250
	ком.
	5
	
	
	
	

	104.
	Прикључница трополна са пластичним двострука  језгром 16А/440
	ком.
	5
	
	
	
	

	105.
	Прикључница телефонска двострука RJ 12 6/2
	ком.
	5
	
	
	
	

	106.
	Прекидач једнополни 10 A 
	ком.
	10
	
	
	
	

	107.
	ОГ шуко утичница монофазна 16A 
	ком.
	25
	
	
	
	

	108.
	ОГ шуко утичница трофазна 16 A 
	ком.
	10
	
	
	
	

	109.
	Изолована игличаста папучица 6mm2
	ком.
	100
	
	
	
	

	110.
	Изолована игличаста папучица 2,5mm2
	ком.
	300
	
	
	
	

	111.
	Изолована женска (ауто) папучица 1,5 mm2
	ком.
	200
	
	
	
	

	112.
	Изолована женска (ауто) папучица 4 mm2
	ком.
	200
	
	
	
	

	113.
	Папучица Cu 10/8
	ком.
	20
	
	
	
	

	114.
	Чаура неизолована Cu95 mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	115.
	Чаура неизолована Cu16mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	116.
	Чаура неизолована Cu10mm
	ком.
	20
	
	
	
	

	117.
	ОГ прекидач наизменични
	ком.
	2
	
	
	
	

	118.
	ОГ разводна кутија 100x100x50 IP 55
	ком.
	5
	
	
	
	

	119.
	Дозна за гипс 65x40
	ком.
	10
	
	
	
	

	120.
	Дозна Ф 60 
	ком.
	20
	
	
	
	

	121.
	Шуко утикач гуми 230V IP20 равни 
	ком.
	20
	
	
	
	

	122.
	Утичница за кабл гуми 230V IP20
	ком.
	20
	
	
	
	

	123.
	Електромагнетни вентил 1/2" 24V DC радни флуид вода; притисак до 6 бара, нормално затворен, тело од месинга
	ком.
	2
	
	
	
	

	124.
	Батеријски уложак LR03 1.5V AAA blister 4
	ком.
	300
	
	
	
	

	125.
	Батеријски уложак
LR06 1.5V AA blister 4
	ком.
	50
	
	
	
	

	126.
	Батеријски уложак
6LR61 9V BLOCK 1.5V
	ком.
	10
	
	
	
	

	127.
	Oловни суви акумулатор са гелом као електролитом          12V-70Ah
	ком.
	2
	
	
	
	

	128.
	Oловни суви акумулатор са гелом као електролитом

12V-7.2Ah 151x65x94
	ком.
	2
	
	
	
	

	129.
	Потопни - хидростатички мерач нивоа двожични са каблом и капиларом за опсег 0-5m са напон напајања 24VDC, излаз 4-20mА, дужина ширмованог кабла са капиларом минималлне дужине од 9m
	ком.
	4
	
	
	
	

	130.
	Потопни - хидростатички мерач нивоа двожични са каблом и капиларом за опсег 0 - 2.5m са напон напајања 24VDC, излаз 4-20mА, дужина ширмованог кабла са капиларом минималне дужине 4m
	ком.
	3      
	
	
	
	

	131.
	Потопни - хидростатички мерач нивоа двожични са каблом и капиларом за опсег 0-2m са напон напајања 24VDC, излаз     4 - 20mА, дужина ширмованог кабла са капиларом минималне дужине 4m
	ком.
	2
	
	
	
	

	132.
	Фреквентни регулатор                                   ATV312HU75N4    „или одговарајуће"
	ком
	1
	
	
	
	

	133.
	Фреквентни регулатор ATV312HU55N4   „или одговарајуће“
	ком.
	1
	
	
	
	

	134.
	Аналогна картица CJ1W AD 081 Omron "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	135.
	PLC OMRON CJ1M-CPU12 или одговарајуће"
	
	
	
	
	
	

	136.
	Аналогна картица CJ1W MAD 42 Omron "или одговарајуће"
	ком.
	1
	
	
	
	

	137.
	 ПВЦ кабловска каналица самолепљива 16x16x2000
	ком.
	10
	
	
	
	

	138.
	Индустријски GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz комуникациони уређај са модулом SIMCOD SIM 900D који подржава Modbus и OMRON Hostlink протоколе, монтажа на DIN 35mm шину DECODE GT900 - 686 "или одговарајуће" без напајања и антене
	ком.
	1
	
	
	
	

	139.
	Реле са лед индикацијом RXG23P7 Schneider  "или одговарајуће"
	ком.
	40
	
	
	
	

	140.
	Подножје за реле RGZE1  S48M schneider "или одговарајуће"
	ком.
	40
	
	
	
	

	141.
	Лед рефлектор 230V 100W 6500K
	ком.
	2
	
	
	
	

	142.
	Лед рефлектор 230V 50W 6500K
	ком.
	2
	
	
	
	

	143.
	Лед рефлектор 230V 30W 6500K
	ком.
	2
	
	
	
	

	144.
	Лед рефлектор 230V 20W  6500K
	ком.
	2
	
	
	
	

	145.
	Хилзна изолована дупла 0,75mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	146.
	Хилзна изолована 0,75mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	147.
	Хилзна изолована дупла 1,5mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	148.
	Хилзна изолована 1,5mm
	ком.
	500
	
	
	
	

	149.
	Хилзна изолована 4mm
	ком.
	200
	
	
	
	

	150.
	Хилзна изолована 6mm
	ком.
	200
	
	
	
	

	151.
	Чоколадна (лустер) клема 2,5mm2
	ком.
	10
	
	
	
	

	152.
	Чоколадна (лустер) клема 6 mm2
	ком.
	20
	
	
	
	

	153.
	Пловна крушка за отпадне воде са 10m  кабла 
	ком.
	3
	
	
	
	

	154.
	Трнсмитер притиска 0 - 10 bar     4 - 20 mA G 1/2””мах.температура медијума +85 ,електрични прикључак конектор,медијум вода
	ком
	3
	
	
	
	

	155.
	Трнсмитер притиска  0 - 6 bar (релативни) 4 - 20 mA G 1/2 ” мах.температура медијума +85 ,електрични прикључак конектор, медијум вода
	ком.
	2
	
	
	
	

	156.
	Калорифер монофазни 3KW
	ком
	1
	
	
	
	

	157.
	Пнеуматски актуатор Двосмерног дејства, закретни угао 0-90°, са подешавањем крајњег положаја 0 - 10°, обртни момент на 6 bara minimalno 350Nm, V22 "или одговарајуће"
	ком
	2
	
	
	
	

	158.
	Соларни панел Pmax-250 W  (соларна ћелија –поликристал, Isc-8.07A, Impp-8,18v,Uoc-37,8V,Umpp-30,7V)апликација 24V са одговарајућим соларним регулатором (напон батерије 12/24V, толеранција на дате параметре +-5%
	ком
	1
	
	
	
	

	159.
	Уљани радијатор 2500+400W,са вентилатором, три нивоа санаге, регулационим термостатом, заштитом од прегревања
	ком
	1
	
	
	
	

	160.
	Прекидач за кварцну пећ без сијалице
	ком.
	10
	
	
	
	

	161.
	Вентилатор за ТА пећ 
	ком
	2
	
	
	
	

	162.
	Кондуктивни мерач нивоа са кондуктивним прекидачем (напајање 24V), утичницом за четири сонде дужина 3m; 2,8m; 2,6m; 2,4m; NIVELCO "или одговарајуће"
	ком
	2
	
	
	
	

	163.
	Регулациони термостат уљног радијатора
	ком.
	5
	
	
	
	

	164.
	Електро позиционер са уграђеним feedback модулом, два механичка прекидача (SPDT-Co Form C, (V3)-max 10A (3) 12/250 VAC), трансмитером 4-20mA двожична веза -
	ком
	2
	
	
	
	

	165.
	ПВЦ разводна кутија 240x190x110 IP65 или IP 67(+- 5% на димензије)
	ком
	3
	
	
	
	

	166.
	VS-клема 2,5 mm Legrand (шифра 37160) или одговарајући
	ком
	60
	
	
	
	

	167.
	VS-клема 4 mm Legrand (шифра 37161) или одговарајући
	ком
	50
	
	
	
	

	168.
	VS-клема 6 mm Legrand (шифра 37162) или одговарајући
	ком
	40
	
	
	
	

	169.
	VS-клема 10 mm Legrand (шифра 37163) или одговарајући
	ком
	30
	
	
	
	

	170.
	VS-клема 16 mm Legrand (шифра 37164) или одговарајући
	ком
	20
	
	
	
	

	171.
	Краткоспојник за VS-клему 2,5mm Legrand (шифра 37501) или одговарајући
	ком
	40
	
	
	
	

	172.
	Краткоспојник за VS-клему 4mm Legrand (шифра 37504) или одговарајући
	ком
	40
	
	
	
	

	173.
	Краткоспојник за VS-клему 5mm Legrand (шифра 37507) или одговарајући
	ком
	40
	
	
	
	

	174.
	Шина за навођење VS-клема 2000mmx7,5mmx35mm
	ком
	5
	
	
	
	

	175.
	Јединица за напајање PlC Omron-CJ1W-PD025 „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	176.
	Контактор 18A 3P 1NO+1NC 220V 50Hz           LC1D18P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	177.
	Контактор 25A 3P 1NO+1NC  220V 50Hz       LC1D25P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	178.
	Контактор дупли са механичком блокадом LC2-DT20P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	179.
	Контактор дупли са механичком блокадом LC2-DT32P7 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	180.
	Контактор дупли са механичком блокадом LC2-DT40P7 SCHNEIDER EL. или одговарајући
	ком
	1
	
	
	
	

	181.
	Контактор 32A 3P 1NO+1NC  220V 50Hz       LC1-D32P7   SCHNEIDER EL. или одговарајући
	ком
	1
	
	
	
	

	182.
	Контактор 40A 3P 1NO+1NC  220V 50Hz LC1D40AP7  SCHNEIDER EL. или одговарајући
	ком
	1
	
	
	
	

	183.
	Термомагнетни моторни заштитни GV3P32 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	184.
	Термомагнетни моторни заштитни GV3P16 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	185.
	Термомагнетни моторни заштитни GV3P10 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	186.
	Кућиште за термомагнетни моторни заштитни прекидач IP55
	ком
	1
	
	
	
	

	187.
	Гребенасти прекидач 0 - 1 K1B002ALH SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	188.
	Гребенасти прекидач 2- 0 -1 K1D002ULH SC HNEIDER EL.“ или одговарајући“ 
	ком
	1
	
	
	
	

	189.
	Гребенасти прекидач за промену смера    1-0-2 K30Е003WP  SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	190.
	Волтметарска преклопка K1F027MLH SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	191.
	Термички релеLRD16 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	192.
	Термички релеLRD22 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	193.
	Термички релеLRD16 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	194.
	Термички реле LRD10 SCHNEIDER EL. „или одговарајући“
	ком
	1
	
	
	
	

	195
	Потенциометар BI TECHNOLOGIES / TT ELECTRONICS - 6187R5KL1.0 - POTENTIOMETER, 7/8, 5K, 1W“ „или одговарајуће“
	ком
	10
	
	
	
	

	196.
	Кондензаторска батерија 25kVAr/440V
	ком
	6
	
	
	
	

	197.
	Контактор за кондензаторску батерију 25kVAr kомандни напон 230V, са једним помоћним NO контактом
	Ком
	6
	
	
	
	

	198.
	Инвертер MICROMASTER 1P6SE6420-2AB13-7AA1
	ком
	1
	
	
	
	

	199.
	Инвертер MICROMASTER 1P6SE6420 - 2AB21 SIEMENS „или одговарајуће“
	ком
	1
	
	
	
	

	200.
	Стона лампа лед 6W HN2237 LED S/NIKL „или одговарајуће“
	ком
	2
	
	
	
	

	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	
	

	ПДВ 20%:
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
- Понуђенo добрo мора у свему да одговара опису из техничке спецификације.
- Образац понуде мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР 
Резервни делови за електро опрему
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Banca Intesa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Наручилац) и

................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац),
Основ уговора:

ЈН Број: 7/19
Број и датум одлуке о додели уговора: ____ од __.02.2019.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од __.02.2019.год.
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности за Резервни делови за електро опрему број 7/19
· да је Испоручилац доставио понуду број ____ од __.__.2019. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Предмет уговора
Члан 1.
Обавезује се Испоручилац да за рачун Наручиоца у периоду до 31.12. 2019.год. од дана закључења овог Уговора по захтевима Наручиоца испоручује добра Резервни делови за електро опрему у свему према својој понуди бр. ________ од __.02.2019. године, која чини саставни део овог Уговора.
Вредност уговора

Члан 2.
Јединична цена, количина, квалитет и врсте Резервних деловa за електро опрему прецизирани су прихваћеном понудом Испоручиоца.
Вредност добра износи__.___.___,__ динара плус ПДВ 20% у износу од ___.___,__ динара што укупно износи __.___.___,__ динара са ПДВ-ом. Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.
Испорука добра

Члан 3.
Обавезује се Испоручилац добра да испоруку  из члана 1. овог Уговора изврши у року од __ дана од дана пријема писменог захтева за испоруку. За поједина добра која су веће вредности и зависе од увоза рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.
Приликом прве испоруке захтеваних добара Испоручилац ће доставити и сертификат о квалитету за сва добра која први пут, по овоме уговору испоручује те је дужан да се у даљњим испорукама придржава сертификованог квалитета и техничких карактеристика.
Испоручилац ће уз испоручено добро доставити Наручиоцу: гарантни лист, техничку документацију и упутство за употребу на Српском језику.
Место испоруке
Члан 4.
Место испоруке fco магацин Наручиоца улица Водоводна број бб у Сремској Митровици.
Рок плаћања

Члан 5.
Плаћање за уговорену испоруку добра из члана 1. овог Уговора Наручилац ће извршити на текући рачун Испоручиоца у року од __ дана од дана испоруке.

Гаранција 

Члан 6.

      Испоручилац Наручиоцу гарантује да: купљено добро ради исправно и да нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљено добро потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде.
Испоручилац добра даје гаранцију за квалитет па се обавезује да у року од __ месеци по оправданој рекламацији Наручиоца неисправно -неквалитетно добро замени квалитетним - исправним без накнаде.

Члан 7.

Уколико због неисправности испорученог добра у гарантном року Наручилац претрпи штету Испоручилац ће је надокнадити Наручиоцу.
Члан 8.

Испоручилац је дужан да под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди испоручи и сродне производе који нису обухваћени понудом.
Члан 9.
Обавезује се Испоручилац добара да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.


       Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2019. год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца.
Члан 11.
 
Особа за контакт наручиоца: Душко Кузминац 022611976 а испоручиоца: __________________________________________.
Решавање спорова
Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.
Завршне одредбе
Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

	ИСПОРУЧИЛАЦ 
	
	 НАРУЧИЛАЦ 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Борислав Бабић,маст.екон.


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 


ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добро - Резервни делови за електро опрему, бр. 7/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
              У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У

              Изричито наводим понуђач _________________________________ са седиштем у ________________________________________________ ул. __________________________ бр. __ у поступку јавне набавке добра Резервни делови за електро опрему бр. 7/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                           __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
На основу закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

	ДУЖНИК:
	
	

	М.Б.:
	
	

	ПИБ:
	
	

	ТЕКУЋИ РАЧУН:
	
	


ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

	КОРИСНИК-Повериоц:
	Јавно комунално предузеће „Водовод“,
Стари шор 114, Сремска Митровица, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779
(у даљем тексту: Поверилац)


Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ може попунити у износу од __________ без ПДВ-а, за озбиљност понуде, у вези јавне набавке број _____.  
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ______________________ из _________________ код банака, а у корист Повериоца ЈКП „Водовод" Сремска Митровица.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Корисник ће уновчити меницу у случају да дужник из било ког разлога одустане од своје понуде, или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно ако не закључи одговарајући уговор о релизацији предметне јавне набавке у року који одреди Корисник.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________________________.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Рок важности меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важности понуде.
	
	
	Издавалац менице

	
	
	

	(место и датум)
	
	(печат и потпис овлашћеног лица)


	Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/19
	 1/ 55



