[image: image1.jpg]L

vodovod

Sremska Mitrovica



Јавно комунално предузеће "Водовод", Сремска Митровица

Конкурсна документација за добро - 
Остали материјал 11/19

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица
 ул. Стари шор 114
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/19

Март, 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 88/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 11/19, деловодни број 546 од дана 27.03.2019.год. и Решење о образовању комисије за јавну набавку 11/19 деловодни број 546/2 од дана 27.03.2019.год., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - добра остали материјал  

ЈН бр. 11/19 

Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	4

	IV
	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита  
	/

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	20

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	25

	VII
	Образац понуде са структуром цена - за све три партије
	34

	VIII
	Модел уговора
	61

	IX
	Образац трошкова припреме понуде
	65

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	66

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	67

	
	Модел меничног овлашћења
	68


Комисија:

1. Сања Ковачевић, члан                                       _____________________
Светлана Ђукић, заменик члана                       _____________________
2. Никола Тејић, члан                                             _____________________
Дражен Риђошић, заменик члана                     _____________________
3. Ранко Дринић, члан                                            _____________________
           Владимир Нахајовски, заменик члана              _____________________
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће "Водовод"
Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 114
Интернет страница: www.vodovodsm.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 11/19 су добро – oстали материјал.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није резервисана јавна набавка
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Контакт ЈКП Водовод ул.Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица комисија за јавну набавку број решења 546/2 од дана 27.03.2019.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442. 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 11/19 остали материјал ознака из ОРН: 44530000 - Вијци; 44163100 - Цеви; 44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге. 44311000 - Уплетена жица. 44521000 - Разни катанци и браве. 44523000 - Шарке, окови и прибор. 19433000 - Памучно предиво
2. Партије: 

Јавна набавка није подељена у партије

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Остали материјал 
- Остали материјал је: везице, заптивке, брусне и резне плоче, спрејеви, боје, лакови, четке, катанци, канап, кофе, канте, лепак, скалпел, бонсек платне, бургије, шарафи, металне цеви, лим, силикон, браве, шарке, манометри...
- Жабице за сајле:  5, 6, 8, 10 и 12mm  ČV40
- Ивер вијак 3,5 x 25, 4 x 35, 5 x 50, 6 x 60mm  SRPS M.B1.515    Č0446
- Шипка навојна са нарезаним машинским навојем целом својом дужином, дужине 1m и дебљине 6, 8, 10 ,12, 14 и 16mm класа квалитета – 6. 
- Поп нитна Al 3,9х20 тврдоћа 108.

- Шпанер М8 и М10mm  ČV 6
- Вијак за лим 2.9 x 6.5, 3.5 x 9.5, 3.9 x 9.5, 4.2 x 9.5, 4.8 x 13mm SRPS M.B1.465  Č1220
- Вијак (машински) са шестостраном главом,пун навој, М4х20, М5х20, М6х20, М8х40, М10х50,М12х60,М14х60,М16х60,М20х90,М20х120 и М22х100. SRPS M.B1.053. ČV10.9./A2.
- Навртка шестоугаона М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М20, М22. SRPS.M.B1.60. ČV10.9/A2.
- Подлошка равна М4. М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16 и М20 SRPS M.B2.011
- Подлошка еластична М4. М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16 и М20 SRPS M.B2.110
- Сајла је савитљиво уже направљено од уплетених нити челика која је поцинкована. Испоручују се у дужини коју захтева наручилац.
8mm поцинкована 6х19 VJ  ČV:1770 N/mm2, 10mm поцинкована 6х19 VJ  ČV:1770 N/mm2,
12mm поцинкована 6х19 VJ  ČV:1770 N/mm2, 14mm поцинкована 6х19 VJ  ČV:1770 N/mm2,
- Ланац поцинкован  10x40 Zn   
- Поцинковане цеви су шавне, а материјал је челик поцинкован Дебљина зида цеви је средња („medium series-M“), погодне за нарезивање цоловног навоја у складу са SRPS EN 10255:2011 "или одговарајуће". Цеви се испоручују у шипкама у оригиналној дужини ( L-6m) (не сечене), са навијеним одговарајућим челичним муфом на једном крају и са нарезаним спољним цоловним навојем на оба краја.

- ППР цеви и фитинг: Материјал израде је полипропилен PP-R. Димензије су дате према спољним пречницима у милиметрима. Боја је зелена или бела NP=10. Цеви се испоручују у шипкама у оригиналној дужини од 4 метра (не сечено).
- ПП трослојне цеви и фитинг за кућну канализацију су предвиђене за уклањање свих врста отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција. Материјал израде је полипропилен. Прстенаста крутост минимално SN2 (S20)SDR 41.

- Манометри - стандардни пуњени глицерином су намењени мерењу притиска течних и гасовитих, неагресивних флуида у отежаним условима рада, при пулсирању радног притиска или при спољашњој вибрацији инструмента. Називни пречник манометра је Ф63mm, навој прикључка G1/4“, опсег мерења 0-6, 0-10, 0-16. 0-25 бара са пригушницом, класе тачности 2,5. Кућиште и поклопац израђени су од челичног лима хромираног, отвор за посматрање од стакла, мерни систем-цевна опруга „Бурдонова цев“ - легирани бакар, радијални прикључак од месинга, бројчаник - алуминијум бело обојен, казаљка - алуминијум црно обојен.
- Резне и брусне плоче су предвиђене за сечење или брушење метала или бетона
- Бургије SDS-Plus i SDS-Max Standard, Шиљато и равно длето SDS-Max                       2-резна SDS-plus бургија погодна за малтер и бетон. Карбидни врх са централном тачком и оптимизовани зупци нуде бушење са великим брзинама. ТСТ врх произведен према DIN8039 за пречнике 3.5-30 mm. 2-резна SDS-Max бургија погодна за малтер и бетон. Тврди карбидни врх са централном тачком и оптимизовани зупци нуде бушење са великим брзинама. Бургије су за пречнике 12-40 mm.

	Р. бр
	ОПИС
	Ј. мере
	Количина

	
	1
	2
	3

	1. 
	Сифон гума 5/4“
	kom
	5

	2. 
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø6mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	30

	3. 
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø8mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	30

	4. 
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø10mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	30

	5. 
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø12mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)2
	m
	20

	6. 
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø14mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	20

	7. 
	Шиљато длето SDS-Max 600mm,  „makita“ или одговарајуће
	kom
	4

	8. 
	Шиљато  длето SDS-Max 400mm, које се само оштри  „makita“ „или одговарајуће“
	kom
	1

	9. 
	Жичана челична четка Ф65mm М14,18/0.5mm, max-12500 o/min
	kom
	1

	10. 
	Жичана челична четка Ф75mm М14,18/0.5mm, max-12.500o/min
	kom
	1

	11. 
	Стега за челично уже (жабице) ф5 mm завртањ-М5  
	kom
	20

	12. 
	Стега за челично уже (жабице) за ф6 mm завртањ- М6     
	kom
	20

	13. 
	Стега за челично уже (жабице) за ф8 mm завртањ-М8   
	kom
	20

	14. 
	Стега за челично уже (жабице) за ф10 mm завртањ-М10     
	kom
	20

	15. 
	Стега за челично уже (жабице) за ф12 mm завртањ-М12     
	kom
	20

	16. 
	Равно  длето SDS-Max 25х600mm,„makita“ „или одговарајуће“
	kom
	3

	17. 
	Ограда за градилишта, ролна-1,2x50m 
	kom
	17

	18. 
	Трака за обележавање, 250m црвено - бела
	kom
	35

	19. 
	Тефлон трака 100% 0,075mm x12mmx12m
	kom
	30

	20. 
	Боја за метал, нитро основна.(антикорозивна) 
	lit
	25

	21. 
	Боја за метал, нитро емајл лак 
	lit
	25

	22. 
	Разређивач, уљани 
	lit
	5

	23. 
	Разређивач, нитро 
	lit
	25

	24. 
	Антирост - средство за скидање корозије (рђе) 
	lit
	5

	25. 
	Четке за фарбање š-50mm, d-13mm, l-50mm, пластична дршка
	kom
	20

	26. 
	Четке за фарбање š-30mm, d-12mm, l-45mm пластична дршка
	kom
	20

	27. 
	Флуоросцентни спреј  за обележавање, 500ml, црвени
	kom
	6

	28. 
	Флуоросцентни спреј  за обележавање, 500ml, плави
	kom
	6

	29. 
	Типлови- 6 x 35 mm, универзални
	kom
	200

	30. 
	Типлови 8 x 50 mm, универзални
	kom
	200

	31. 
	Типлови 10 x 60 mm, универзални
	kom
	200

	32. 
	Типлови 12 x 70 mm, универзални
	kom
	200

	33. 
	Челични анкери 10х100 (анкер од галванизованог челика погодни за бетон и чврсте материјале, паковање - 25ком.)
	kom
	25

	34. 
	Челични анкери 12х100 (анкер од галванизованог челика погодни за бетон и чврсте материјале, паковање-25ком.)
	kom
	25

	35. 
	Ивер вијак 3,5 x 25 mm  SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200

	36. 
	Ивер вијак 4 x 35 mm    SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200

	37. 
	Ивер вијак 5 x 50 mm    SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200

	38. 
	Ивер вијак 6 x 60 mm    SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200

	39. 
	Грејна плоча - рингла стандардна 145mm
	kom
	1

	40. 
	Грејач бојлера 2000W овална прирубница М8, бакарни никлован ф6,5mm
	kom
	2

	41. 
	Грејач кварцне пећи 1000w L-550
	kom
	2

	42. 
	Дизна M6x0.8mm за CО2 
	kom
	5

	43. 
	Шоба за СО2 заваривање 160A
	kom
	5

	44. 
	Регулациони вентили са показивачима улазног и излазног притиска за ацетилен (0-40/0-2.5bar) и кисеоник (0-300/0-16bar) и вентили (суви противпламени осигурач) улазни-излазни (2 пара, R1,R2,R3,R4). Teleoptik „или одговарајуће“

 Прикључак за вентил боце кисеоника: навртка W21,8x1/14“ R1/4“, боја распознавања плава. 

Прикључак за вентил боце ацетилена: узенгија R 3/8“ леви, боја распознавања жута.
	set
	1

	45. 
	Цев поцинкована 1/2" 
	kom
	4

	46. 
	Цев поцинкована 3/4" 
	kom
	3

	47. 
	Цев поцинкована 1"    
	kom
	2

	48. 
	Цев поцинкована 5/4" 
	kom
	1

	49. 
	Цев поцинкована 6/4"  
	kom
	1

	50. 
	Цев поцинкована 2" 
	kom
	2

	51. 
	Цев поцинкована 2 1/2"  
	kom
	1

	52. 
	Цев поцинкована 3"        
	kom
	1

	53. 
	Армирано башт. црево 1/2" 50m, (трослојно пвц баштенско црево са плетеним текстилним ојачањем и спиралом против увртања, флексибилно.
	kom
	1

	54. 
	Армирано башт. црево 3/4" 50m, (трослојно пвц баштенско црево са плетеним текстилним ојачањем и спиралом против увртања, флексибилно.
	kom
	1

	55. 
	Челична четка (пвц дршка) l-270mm
	kom
	5

	56. 
	Челична четка 300/5 ред. (дрвена дршка)
	kom
	5

	57. 
	Жица за варење CO2 0.8 mm намотана на пластичном котуру 
	kg
	30

	58. 
	Жица за варење месинг 2.5 mm l-1m
	kg
	5

	59. 
	Калијев сапун 1kg
	kg
	60

	60. 
	Жица за варење-рутилен (електроде 2.5mm) затезна чврстоћа 510 - 610 N/mm2
	kg
	20

	61. 
	Жица за варење-рутилен (електроде 3.25mm) затезна чврстоћа 510 - 610 N/mm2
	kg
	10

	62. 
	Жица за варење (електроде - гус 2.5mm,)  
	kg
	8

	63. 
	Жица за варење  (електроде - inox 19/9, 2.5mm)
	kg
	5

	64. 
	Шипка навојна M6  А2-инокс
	kom
	2

	65. 
	Шипка навојна M8  А2-инокс
	kom
	2

	66. 
	Шипка навојна M10 А2-инокс
	kom
	2

	67. 
	Шипка навојна M12 А2-инокс
	kom
	2

	68. 
	Шипка навојна M14 А2-инокс
	kom
	1

	69. 
	Шипка навојна M16 А2-инокс
	kom
	1

	70. 
	Батерија за мали бојлер излив 180mm-S, једноручна
	kom
	2

	71. 
	Батерија за лавабо једноручна
	kom
	2

	72. 
	Лавабо (керамички) класични 500х410х185 
	kom
	1

	73. 
	Водокотлић (стоп дугме, подешавање количине воде 6-9l, прикључци на три стране, облога од стиропора, бешумни)
	kom
	1

	74. 
	Пловак вентил водокотлића - касетни, кордал „или одговарајуће“
	kom
	2

	75. 
	Звоно водокотлића, кордал „или одговарајуће“
	kom
	2

	76. 
	Бринокс црево  DN10  1/2“ (холендер-UN G1/2“) l-500mm
	kom
	4

	77. 
	Мали бојлер 8л (казан - инокс, изолација - полистирен, надградна монтажа, отворени систем, димензије 396х274х266) 
	kom
	1

	78. 
	Велики бојлер 50l (казан - инокс, изолација - полиуретан, Mg анода за заштиту казана од корозије, димензије: 454х591х480mm)
	kom
	1

	79. 
	Велики бојлер 80l (казан - инокс, изолација - полиуретан, Mg анода за заштиту казана од корозије, димензије: 454х811х480mm)
	kom
	1

	80. 
	Цеви за проточни бојлер 3/8“ 450mm, ф-10mm
	kom
	2

	81. 
	Дозер за течни сапун inox-800ml 
	kom
	5

	82. 
	Држач убруса 400, зидни- inox
	kom
	2

	83. 
	Даска за WC шољу стандардна - антибактеријска
	kom
	3

	84. 
	Канап-уже 8mm,синтетичко материјал – polyamid - polypropilen
	m
	20

	85. 
	Канап-уже 10mm, синтетичко материјал – polyamid -polypropilen
	m
	50

	86. 
	Канап - уже 12mm, синтетичко материал - polyamid-polypropilen
	m
	50

	87. 
	Канап - уже 14mm,синтетичко материал – polyamid -polypropilen
	m
	100

	88. 
	Кофа метална 10 l,275/235/0.5mm поцинкована
	kom
	3

	89. 
	Кофа за малтер, ојачано дно 325х235x245mm 12 l
	kom
	20

	90. 
	Брусни папир 80 гранулација 115х280
	kom
	10

	91. 
	Брусни папир 100 гранулација 115х280
	kom
	10

	92. 
	Брусни папир 120 гранулација 115х280
	kom
	10

	93. 
	Брава за метална врата 3.5, 210х36.5, језичак-уложак
	kom
	5

	94. 
	Брава за дрвена врата 8- 240х80, цилиндар/кључ
	kom
	2

	95. 
	Брава за дрвена врата 6.5- 240х65 цилиндар/кључ, 
	kom
	2

	96. 
	Катанац (израђен по узорку кључа који доставља Наручилац) 55mm, месинг , Bane „или одговарајуће“
	kom
	30

	97. 
	Квака (105х56)и 2х2 розетe за метална врата - гарнитура за цилиндар 105х56
	kom
	2

	98. 
	Квака (112х37) и две розете (шилта 216х43) гарнитура за цилиндар 
	kom
	3

	99. 
	Шарке за метална врата, машинска 12mm
	kom
	6

	100. 
	Шарке за метална врата, машинска 14mm
	kom
	6

	101. 
	Катанац средњи 45mm, месинг
	kom
	4

	102. 
	Цилиндрични уложак браве 30.5х30.5 месинг (израђен по узорку кључа који доставља Наручилац)
	kom
	20

	103. 
	Квака за метална врата (материјал: алуминијум, мат алуминијум боја, четвртка 8х8)
	kom
	5

	104. 
	Резна плоча - нерђајући челик 115х1х22.23 А60Т, 13.300 о/min 
	kom
	100

	105. 
	Резна плоча - нерђајући челик 125х1х22 A80T, 12.250 о/min
	kom
	150

	106. 
	Резна плоча - метал 230х2.5х22.23 A30R, 6.680 о/min
	kom
	30

	107. 
	Резна плоча - нерђајући челик 230х1.9х22.23 A60T 6.650 о/min
	kom
	30

	108. 
	Резна  плоча - метал 180х2.5х22.23 А30R  8.580 о/min
	kom
	10

	109. 
	Резна плоча - метал 355х3х25.4 A36P, 4.400 о/min, равни
	kom
	8

	110. 
	Брусна плоча за челик, пресовани центар 230х6х22 А36Р  6.680 о/min
	kom
	4

	111. 
	Резна плоча - бетон дијамант 115х2х22.23 13.300 о/min сегментни руб висине 7mm
	kom
	3

	112. 
	Резна плочa – бетон дијамант 125х2.2х22.23 12.250 о/min сегментни руб висине 7mm
	kom
	3

	113. 
	Резна плоча - бетон дијамант 230х2.6х22.23 6.650 о/min сегментни руб висине 7mm
	kom
	3

	114. 
	Дијамантска тестера 350х25.4mm за друмску машину (резна плоча за асфалт, пешчар, свеж бетон, кошуљице и сл.заштитни сегменти, широка назубљеност, ласерски вар.100m/s, 5500o/min,  Сегментовано (број - 21, дужина - 40, ширина -3.2, висина -12)
	kom
	3

	115. 
	Дијамантска тестера 350х25.4mm за бензинску машину (резна плоча за армирани, стари, универзални бетон, кречњак, остали грађевински  материјал и сл. Турбо сегменти, титанијумом обложени дијаманти, ласерски вар.100m/s, 5500o/min,  Сегментовано (број-21, дужина-40, ширина-3, висина-12)
	kom
	5

	116. 
	Дијамантска тестера 400х25.4mm за бензинску машину (резна плоча за армирани, стари, универзални бетон, кречњак, остали грађевински  материјал и сл. Турбо сегменти, титанијумом обложени дијаманти, ласерски вар.100m/s, 4800o/min, Сегментовано (број-24, дужина-40, ширина-3.2, висина-12)
	kom
	3

	117. 
	Дијамантска тестера 400х25.4mm за друмску машину (резна плоча за асфалт, пешчар,свеж бетон, кошуљице и сл.заштитни сегменти, широка назубљеност, ласерски вар.100m/s, 4800o/min, Сегментовано (број-24, дужина-40, ширина-3.4, висина-12)
	kom
	2

	118. 
	Дијамантска тестера 450х25.4mm за друмску машину (резна плоча за армирани стари бетон и сл. Сегментација широка назубљеност, ласерски вар.100m/s, 4300o/min, Сегментовано (број-26, дужина-40, ширина-3.7, висина-11) 
	kom
	1

	119. 
	Тоцило рапид 200х20х20 А60 
	kom
	1

	120. 
	Тоцило рапид 200х20х20 А80 
	kom
	1

	121. 
	Тоцило рапид 200х20х20 А100 
	kom
	1

	122. 
	Тоцило стирија  200х20х20 А80 
	kom
	1

	123. 
	Тестера за метал (бонсек платна) –  HSS-bimetal
	kom
	50

	124. 
	Тестера за циркулар (за дрво) 400х30х3.5  36z, Р(profi), материјал - ТСТ, полирана, универзални изменљив зуб
	kom
	1

	125. 
	Тестера за циркулар (за дрво) 400х30х4.0/2.8 60z,Р(profi), АТВ, материјал: зуби-microteq, тело-челик (HRC46), за фино сечење
	kom
	1

	126. 
	Шпанер (притезач) за везивање терета 10m 5т
	kom
	1

	127. 
	Силикон санитарни (отпоран на гљивице и буђ, водоодбојан...) састав: силикон - гума, отпорност -40оС до +120оС, 280ml
	kom
	5

	128. 
	Лепак монтажни „момент фикс“ (на бази растварача) 375гр
	kom
	3

	129. 
	Силиконска заптивна маса-ацетат, 280ml,  -40оС до +150оС
	kom
	6

	130. 
	Полиуретанска пена (Аеросол-са сламком) 750ml, за монтирање, уграђивање, изоловање итд.
	kom
	6

	131. 
	Држач електроде за ел.варење
	kom
	1

	132. 
	Маска за варење картонска за стакло 100 х100 mm
	kom
	2

	133. 
	Стакло варилачко – црно (DIN11) 90х110mm
	kom
	5

	134. 
	Стакло варилачко – провидно 100х100mm
	kom
	8

	135. 
	Канап зидарски 50m/1mm РЕ
	kom
	4

	136. 
	Оловка тесарска HB L-180 7gr, 
	kom
	20

	137. 
	Поп нитна Al 3,9х20
	kom
	200

	138. 
	Пуцвал памучни 100% памук
	kg
	20

	139. 
	Крпе памучне, за чишћење 10kg
	kg
	20

	140. 
	Супер лепак (лепи гуму, кожу, порцелан, дрво, метал, стакло итд. паковање 3гр)
	kom
	30

	141. 
	Ланац поцинкован DIN5685 10x40 Zn
	m
	90

	142. 
	Уложак батерије 3/8“ и капа Наутилус „или одговарајуће“
	par
	2

	143. 
	Уложак батерије 1/2“ и капа Наутилус „или одговарајуће“
	par
	2

	144. 
	Церада 5х4m 85gr
	kom
	2

	145. 
	Церада 4х6m 85gr
	kom
	1

	146. 
	Реза за врата варилачка 70/31mm
	kom
	6

	147. 
	Сифон за лавабо једноделни, савитљиви 40mm
	kom
	2

	148. 
	Спреј одвијач 250ml
	kom
	5

	149. 
	Спреј  WD40 „или одговарајуће“ 200ml
	kom
	10

	150. 
	Вијак са шестостраном главом М4х20, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100

	151. 
	Вијак са шестостраном главом М5х20, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100

	152. 
	Вијак са шестостраном главом М6х20, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100

	153. 
	Вијак са шестостраном главом М8х40, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100

	154. 
	Вијак са шестостраном главом М10х50,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	100

	155. 
	Вијак са шестостраном главом М12х60,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	50

	156. 
	Вијак са шестостраном главом М14х60,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	50

	157. 
	Вијак са шестостраном главом М16х60,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	50

	158. 
	Вијак са шестостраном главом М20х90,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	30

	159. 
	Вијак са шестостраном глав. М20х120,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	30

	160. 
	Вијак сa шестостраном глав. М22х100,SRPS.M.B1.053.ČV10.9
	Kom
	30

	161. 
	Навртка шестоугаона М4, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100

	162. 
	Навртка шестоугаона М5, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100

	163. 
	Навртка шестоугаона М6, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100

	164. 
	Навртка шестоугаона М8, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100

	165. 
	Навртка шестоугаона М10, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100

	166. 
	Навртка шестоугаона М12, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	50

	167. 
	Навртка шестоугаона М14, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	50

	168. 
	Навртка шестоугаона М16, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	50

	169. 
	Навртка шестоугаона М20, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	30

	170. 
	Навртка шестоугаона М22, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	30

	171. 
	Подлошка равна М4, SRPS M.B2.011 
	kom
	100

	172. 
	Подлошка равна М5, SRPS M.B2.011 
	kom
	100

	173. 
	Подлошка равна М6, SRPS M.B2.011 
	kom
	100

	174. 
	Подлошка равна М8, SRPS M.B2.011 
	kom
	100

	175. 
	Подлошка равна М10, SRPS M.B2.011 
	kom
	100

	176. 
	Подлошка равна М12, SRPS M.B2.011 
	kom
	50

	177. 
	Подлошка равна М14, SRPS M.B2.011 
	kom
	50

	178. 
	Подлошка равна М16, SRPS M.B2.011 
	kom
	50

	179. 
	Подлошка равна М20, SRPS M.B2.011 
	kom
	30

	180. 
	Подлошка еластична М4, SRPS M.B2.110
	kom
	100

	181. 
	Подлошка еластична М5, SRPS M.B2.110
	kom
	100

	182. 
	Подлошка еластична М6, SRPS M.B2.110
	kom
	100

	183. 
	Подлошка еластична М8, SRPS M.B2.110
	kom
	100

	184. 
	Подлошка еластична М10, SRPS M.B2.110
	kom
	100

	185. 
	Подлошка еластична М12, SRPS M.B2.110
	kom
	50

	186. 
	Подлошка еластична М14, SRPS M.B2.110
	kom
	50

	187. 
	Подлошка еластична М16, SRPS M.B2.110
	kom
	50

	188. 
	Подлошка еластична М20, SRPS M.B2.110
	kom
	30

	189. 
	Вијак за лим 2.9 x 6.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100

	190. 
	Вијак за лим 3.5 x 9.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100

	191. 
	Вијак за лим 3.9 x 9.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100

	192. 
	Вијак за лим 4.2 x 9.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100

	193. 
	Вијак за лим 4.8 x 13 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100

	194. 
	Трака изолир 0.1mm/15mm/10 m
	kom
	5

	195. 
	Најлои нит за тример, округла 2,4mm котур 437m
	kom
	1

	196. 
	Најлон нит за тример, округла 2,7mm котур 358m
	kom
	1

	197. 
	Најлон нит за тример, округла 2,7mm котур 1431m
	kom
	1

	198. 
	Најлон нит за тример, округла 3,0mm котур 279m
	kom
	1

	199. 
	Шулц плетиво 25х50х1.8 mm
	kom
	2

	200. 
	Грифовано плетиво 4.2x50х50mm 2x1m
	kom
	2

	201. 
	Точак Ф200 окретн-8 185kg
	kom
	3

	202. 
	Точак Ф200 стабилни - 8 185kg
	kom
	3

	203. 
	Муф ппр Ф20 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	204. 
	Муф ппр Ф20 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	205. 
	Муф ппр Ф25 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	206. 
	Муф ппр Ф25 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	200

	207. 
	Редукција ппр 25/20, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	208. 
	Шелна (обујмица) ппр 20, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	50

	209. 
	Шелна (обујмица) ппр 25, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	50

	210. 
	Цев ппр Ф20, Пештан „или одговарајуће“
	m
	40

	211. 
	Цев ппр Ф25, Пештан „или одговарајуће“
	m
	20

	212. 
	Колено ппр Ф20 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	213. 
	Колено ппр Ф25 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	214. 
	Колено ппр Ф20 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	215. 
	Колено ппр Ф25 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20

	216. 
	Вентил капа ппр Ф20, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10

	217. 
	Вентил капа ппр Ф25, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10

	218. 
	PР цеви (50/4000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10

	219. 
	PР цеви (75/4000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10

	220. 
	PР цеви (110/4000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10

	221. 
	PР цеви (50/1000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	222. 
	PР цеви (75/1000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	223. 
	PР цеви (110/1000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10

	224. 
	PР цеви (50/250, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	225. 
	PР цеви (75/250, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	226. 
	PР цеви (110/250, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	227. 
	Лук (50/90о, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	228. 
	Лук (75/90о, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	229. 
	Лук (110/900, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	230. 
	Рачва-коса (50/50, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	231. 
	Pачва-коса (75/75, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5

	232. 
	Pачва-коса (110/110, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	6

	233. 
	Манометар 0-6 bar
	kom
	5

	234. 
	Манометар 0-10 bar
	kom
	3

	235. 
	Манометар 0-16 bar
	kom
	2

	236. 
	Манометар 0-25 bar
	kom
	2

	237. 
	Шпанер (кука-ока) М8 
	kom
	6

	238. 
	Шпанер (кука-ока) М10 
	kom
	6

	239. 
	Бургија за метал HSS 2,8mm
	kom
	10

	240. 
	Бургија за метал HSS 3,2mm
	kom
	10

	241. 
	Бургија за метал HSS 3,8mm
	kom
	10

	242. 
	Бургија за метал HSS 4mm
	kom
	10

	243. 
	Бургија за метал HSS 4,2mm
	kom
	10

	244. 
	Бургија за метал HSS 4,5mm
	kom
	10

	245. 
	Бургија за метал HSS 5mm
	kom
	10

	246. 
	Бургија за метал HSS 5,5mm
	kom
	10

	247. 
	Бургија за метал HSS 6,2mm
	kom
	10

	248. 
	Бургија за метал HSS 8,5mm
	kom
	10

	249. 
	Бургија за метал HSS 10,5mm
	kom
	6

	250. 
	Бургија за метал HSS 12mm
	kom
	5

	251. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 6/160mm
	kom
	3

	252. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 8/160mm
	kom
	3

	253. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 10/260mm
	kom
	3

	254. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 12/260mm
	kom
	3

	255. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 14/460mm
	kom
	2

	256. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 22/460mm
	kom
	1

	257. 
	Лим поцинкован 1000х0.5х2000mm квалитет-DX51
	kom
	2

	258. 
	Лим инокс AISI 304, Č4580 (киселоотпорни брушени) 1000х2х2000mm 32kg
	kg
	32

	259. 
	Бургија за бетон SDS-Max Standard 28/570mm
	kom
	2

	260. 
	Корпа за папир стандардна 300х300mm
	kom
	4

	261. 
	Канта са педалом и улошком минимално 25lit. 350х340хH450, материјал – РР (полипропилен)   
	kom
	5

	262. 
	Лежај 6317 2ZR C3 „Fag 85Х180Х41“ „или одговарајуће“           (основно оптерећење: статичко-97000N, динамичко - 141000N, брзина: 4300 1/min, granična.5300 1/min, 4,33kg
	kom
	2

	263. 
	Паста за прање масних и запрљаних руку - оригинално паковање cа додатком средства за заштиту и негу руку.
	kom
	40

	264. 
	Стабилна спојка са унутрашњим навојем 52C/2“  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивање - гума
	kom
	15

	265. 
	Стабилна спојка са унутрашњим навојем  75B/2.1/2“  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивање - гума
	kom
	1

	266. 
	Стабилна спојка са унутрашњим навојем SN 110A/4“  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивање - гума
	kom
	1

	267. 
	Редукциона прелазна спојка 52C/25D 2“/1“.  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивани елементи - гума
	kom
	1

	268. 
	Редукциона прелазна спојка 75В/52С 3“/2“.  Материјал: легура алуминијума, месинг,заптивани елементи - гума
	kom
	1

	269. 
	Редукциона прелазна спојка 110А/75В 4“/3“. Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивани елементи – гума
	kom
	1

	270. 
	Угаони вентил 52/2“. Материјал: алуминијум, месинг, гума
	kom
	1

	271. 
	Обртна спојка G2“. Материјал: алуминијум или месинг
	kom
	1

	272. 
	Тревира црево Ф52mm са С-спојкама на крајевима L-15m
	kom
	8

	273. 
	Тревира црево Ф75mm са B-спојкама на крајевима L-15m
	kom
	1

	274. 
	Тревира црево Ф110mm са A-спојкама на крајевима L-15m
	kom
	1

	275. 
	Млазница Ф52, алуминијумска
	kom
	1

	276. 
	Наставак DN80/C (B/C). Материјал: алуминијум и месинг
	kom
	1

	277. 
	„Т“ кључ са уметком 34х34/20х20, челични,  Н-min.1000mm
	kom
	1

	278. 
	Универзални кључ за све врсте надз. хидраната, алуминијум 
	kom
	5

	279. 
	Славина, кугласта ½“
	kom
	10

	280. 
	Ланац текући Zn А30                     
	m
	30

	281. 
	Ланац текући Zn А40
	m
	30

	282. 
	Ланац текући Zn А60            
	m
	60

	283. 
	Ланац текући Zn А80
	m
	60

	284. 
	Вијак 6,3х65 самоурезујући са калотом металном и неопренском подлошком за трапезни лим (РАЛ)
	kom
	400

	285. 
	Вијак 6,3х65 самоурезујући са металном и неопренском подлошком за трапезни лим (РАЛ)
	kom
	300

	286. 
	Вијак са шестоугаоном главом - инокс А2 М12х80
	kom
	20

	287. 
	Вијак са шестоугаоном главом - инокс А2 М16х60
	kom
	20

	288. 
	Вијак са шестоугаоном главом - инокс А2 М20х80
	kom
	20

	289. 
	Навртка шестоугаона - инокс А2 М12х60
	kom
	20

	290. 
	Навртка шестоугаона - инокс А2 М16х60
	kom
	20

	291. 
	Навртка шестоугаона - инокс А2 М20х80
	kom
	20

	292. 
	Подлошка равна - инокс А2 М12
	kom
	20

	293. 
	Подлошка равна - инокс А2 М16
	kom
	20

	294. 
	Подлошка равна - инокс А2 М20
	kom
	20

	295. 
	Подлошка широка - инокс А2 М12
	kom
	20

	296. 
	Подлошка широка - инокс А2 М16
	kom
	20

	297. 
	Подлошка широка - инокс А2 М20
	kom
	20

	298. 
	Подлошка еластична - инокс А2 М12
	kom
	20

	299. 
	Подлошка еластична - инокс А2 М16
	kom
	20

	300. 
	Подлошка еластична - инокс А2 М20
	kom
	20

	301. 
	Грађевинска четка (метла) (димензије:400x80mm, дрвена основа, чекиња за градилишта 80mm, метални држач за дршку без навоја 28mm)
	kom
	5

	302. ж
	Црево за дување гума 10m, са прикључцима  
	kom
	1

	303. 
	Пнеуматско спирално црево 7.5m/8mm.  флексибилно црево и при ниским температурама минималне дужине 7,5m отпорно на ваздух под притиском (минимално 8 bara) који садржи уље, са брзом спојницом ¼“ и ниплом. 
	kom
	2

	304. 
	Спојница ½“ PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	305. 
	Спојница ¾“  PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	306. 
	Спојница 1“  PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	307. 
	Спојница 5/4“ PN16, (полипропиленски (PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	308. 
	Спојница 6/4“ PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	309. 
	Спојница 2“ PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	310. 
	Полуспојница 1“SN PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник,навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1

	311. 
	Скалпел  (двокомпонентна ручка, 8 ножева/13 сегмената од високолегираног челика, L-160/18, 167g) 

Резервни ножеви за позицију 20 (L-100/18, 75g)
	set
	2

	312. 
	Најлон 0.12 (грађевинска фолија) 
	kg
	40

	313. 
	Горионик за СО2 за Mig/Mag уређај са Euro конектором, ваздушно хлађење, ергономска дршка, зглобна (кугласта) веза, жица 0,8-1,2mm, 200А. Binzel „или одговарајуће“
	kom
	1

	314. 
	Канта – пластична (буре) 60 lit.  
	kom
	2

	315. 
	Гуме за грађ. колица (спољна и унутрашња) 350х8
	par
	5

	316. 
	Точак за грађевинска колица са лагером    
	kom
	2

	317. 
	Брза спојка за црево ½“ МС
	kom
	1

	318. 
	Брза спојка за црево ¾“ МС
	kom
	1

	319. 
	Адаптер славине ½“ МС
	kom
	1

	320. 
	Адаптер славине ¾“ МС      
	m
	1

	321. 
	Типл за гипс картон - плоче PD 10x28mm и вијак 4х50
	par
	100

	322. 
	Црево армирано високог притиска ¾“, прозирно

Димензије спољне/унутрашње 19/3.2mm L-50m 

Материјал: меки PVC, ојачана PES филаментом 16+16, глатка споља и унутра, отпорна на хемикалије и UV зрачење, одштампана метража
	kom
	1

	323. 
	Црево за варење 8х15 ацетилен/оксиген 
	m
	50

	324. 
	Шелна инокс 20-32             
	kom
	30

	325. 
	Шелна инокс 50-70
	kom
	30

	326. 
	Везице  3.6х290mm ПВЦ везице за везивање каблова, водова, грађевинских мрежа и ограда.
	kom
	100

	327. 
	Боракс, прашак 100g
	kom
	1

	328. 
	Црево са манометром и прикључцима за дување гума (пиштољ за гуме)
	kom
	2

	329. 
	Славина  инокс ½“          
	kom
	6

	330. 
	Баштенски хидрант ¾“
	kom
	2

	331. 
	Гуме за везање 8х1000 ½
	kom
	5

	332. 
	Бургија степенаста титан Ф7-40,5 13
	kom
	1

	333. 
	Привезница бесконачна 1000kg  3m материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	2

	334. 
	Привезница бесконачна 1000kg  4m, материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	1

	335. 
	Привезница бесконачна 2000kg  3m, материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	2

	336. 
	Привезница бесконачна 2000kg  5m, материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	1

	337. 
	Филтер ваздушни ¼“, 

филтер ваздуха+регулатор, проток ваздуха 1500 l/min, притисак 10bar, улаз ¼“.
	kom
	1

	338. 
	Пнеуматски сет

Пиштољ за издувавање, спирално црево 8m, пиштољ за прање, пиштољ за фарбање, пиштољ за дување гума.
	kom
	1

	339. 
	Плински мини бренер са пиезо упаљачем 
	kom
	1

	340. 
	Мини плинска боца бренера са пиезо упаљачем картуша-190g
	kom
	2

	341. 
	Отирач за ноге, полукружни 100% кокос, 0.4х0.7m
	kom
	6

	342. 
	Наочаре за аутогено варење
	kom
	2

	343. 
	Ваљак мали за фарбање и дршка, сунђер 10cm  
	kom
	5

	344. 
	Ваљак мали за фарбање и дршка, баршунасти (кончани) 10cm
	kom
	10

	345. 
	Основни M 2K премаз (полиуретански) А+Б  30kg, 

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	kg
	30

	346. 
	Разређивач за основни М 2К премаз 5lit.

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	l
	5

	347. 
	Завршни М 2К премаз (полиуретански) А+Б 25kg( RAL),

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	kg
	25

	348. 
	Разређивач за завршни М 2К премаз 5lit.

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	l
	5

	349. 
	Клинасти ремен XPA1850  
	kom
	4

	350. 
	Паук алуминијумска глава за бензински тример,са кључем и упутством за употребу и безбедно коришћење
	kom
	4


Заједно са понудом понуђач је у обавези да достави:
1. Kаталог (извод каталога) на српском језику (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена сва понуђена добра) којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације по питању димензија, материјала, притиска и сл. 

2. Уверење (изјаву) о квалитету сајле (челичног ужета), од стране произвођача, којим ће се доказати услови из техничке - спецификације. 6mm поцинкована 6х19 Fe ČV:1770  N/mm2, 8mm поцинкована 6х19 Fe ČV:1770 N/mm2, 10mm поцинкована 6х19 Fe  ČV 1770 N/mm2, 12mm поцинкoвана 6х19 Fe  ČV:1770 N/mm2, 14mm поцинкована 6х19 Fe  ČV:1770 N/mm2
3. Потврду о квалитету ланца,од стране произвођача, којим ће се доказати услови из техничке спецификације. Ланац поцинк. 10x40Zn, допуштена носивост 12,50KN
4. Извештај о испитивању којим се потврђује да поцинковане челичне шавне цеви, у погледу димензија(пречник и дебљина), непропусности и чврстоће, испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 10255, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025).

5. Извештај о испитивању којим се потврђује да ППР цеви испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN ISO 15874 „или одговарајуће“, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
6. Извештај о здравственој исправности ППР цеви издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
7. Извештај о испитивању којим се потврђује да PP- канализационе цеви за кућну канализацију задовољавају тачке из важећег стандарда SRPS EN 1451-1 „или одговарајуће“, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025),не старији од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
8. Уверење о еталонирању издато од стране акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025), да манометри задовољавају препоруке стандарда методом еталонирања DKD-R-6-1.

9. Потврду о квалитету, од стране произвођача, којим ће се доказати услови из техничке спецификације за електроде-рутилен, затезна (прекидна) чврстоћа-510-610 N/mm2(Mpa) 

10. Технички каталог произвођача којим ће се доказати да лежајеви испуњавају услове из техничке спецификације.

11. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за производњу лежајева. 

Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави по један узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда:

1. вијак са шестостраном главом М16х60 SRPS M.B1.053  ČV10.9 и А2-инокс, навртка  шестоугаона М16 SRPS M.B1.601 ČV10 и А2-инокс, подлошка равна М16 SRPS M.B2.11, подлошка еластична М16 SRPS M.B2.110.. 
2. Поцинкована цев ½“ дужине 6 m. 

3. PP-R цев 20mm, дужине 4m.

4. PР цев за кућну канализацију Ф50/3000. 

5. Манометар - стандардни пуњен глицерином 0-6 bar. 

6. Сајла ​​​​8mm  L-1m.

7. Резна плоча-нерђајући челик 115х1х22.23.

8. Шипка навојна M6  L-1m. А2-инокс
9. Резна плоча - бетон дијамант 230х2.6х22.23
Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора,а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује оригиналну димензију, радни притисак и сл. 
Испорука ће се вршити сукцесивно зависно од потребе наручиоца на адресу дирекције Водовода ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица. Рок испоруке је 2 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку.
Наручилац ће поручивати количине у складу са својим потребама. Минимална количина коју Наручилац може захтевати по једној испоруци износи један комад било којег добра,за поцинковане цеви оригинална дужина 6 m, а за PP-R цеви L-4m,ПП цев L-4m.
Квантитативни и квалитативни  пријем добара вршиће се уз присуство представника Понуђача и представника Наручиоца. 
Гарантни рок минимално 12 месеца од дана пријема предметних добара.
           Уговор се закључује на период до 31.12.2019.године. 

Члан комисије за техничку спецификацију

_______________________________

Ранко Дринић
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
	Нема 


V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - за предметну јавну набавку се не издаје дозвола.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
У предметном поступку јавне набавке мале вредности наручилац  не захтева додатне услове.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) (уколико је потребна) Закона, коју доставља у виду неоверене копије. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
	Напомена: 

Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) понуђач потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - за предметну јавну набавку се не издаје посебна дозвола. 
За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, у предметној јавној набавци наручилац није одредио додатне услове.



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У


Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добро – остали мaтеријал број 11/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У


Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добро – остали мaтеријал број 11/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 


На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 


У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈКП "Водовод" ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  остали мaтеријал, ЈН бр.11/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.04.2019.год. до 10:00 часова. 

   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  
Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Образац понуде са структуром цена - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
· Изјаву о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. Закона - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Доказе из одељка Техничка спецификација – обележене неизбрисивим мастилом.
· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
· Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.
· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - попуњен, потписан и печатом оверен;
· Меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем - попуњен, потписан и печатом оверен;
3. ПАРТИЈЕ: јавна набавка није обликована у партије:
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач поднесе понуду са варијантама његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добро –  остали мaтеријал ЈН бр. 11/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добро –  остали мaтеријал ЈН бр. 11/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добро –  остали мaтеријал ЈН бр. 11/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добро –  остали мaтеријал ЈН бр. 11/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.


Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана испоруке добра, на основу документа који испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђена испорука добара (отпремница).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок минимално 12 месеци од дана испоруке.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Понуђач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, сукцесивно испоручивати добра (зависно од потребе Наручиоца) у року од 2 дана од дана пријама писменог Захтева за испоруку 

Место испоруке – на адресу наручиоца:


ЈКП "Водовод" - дирекција улица Стари шор 114 и магацин ул.Водоводна бб, 22000 Сремска Митровица.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.


У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.
9.5. Количина


Количине су дате у техничкој спецификацији.
9.6. Други захтеви 


Нема.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати. 


Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs. 


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА


Понуђач је дужан да уз понуду достави:


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа (фотокопија са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави: 


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (фотокопију са печатом банке) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 


Укполико изабрани понуђач не достави меницу на потписивање уговора Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде и закључити уговор са следећим понуђачем са листе. Уколико ниједан понуђач не достави меницу Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 


Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.


Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП "Водовод" Стари шор 114 22000, Сремска Митровица, електронске поште на e-mail javnenabavke@vodovodsm.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 


Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 11/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
    
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

         Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

           У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ


Нема.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 


Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља ХI).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.


Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.


Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда.


Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда.


После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.


Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.


Захтев за заштиту права садржи: 
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; - - повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
- потпис подносиоца и 
- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама у износу од 60.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије бр.840-30678845-06.

Детаљније информације и примере попуњених налога можете видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ


Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ наведеног може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у  уговореном року;

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;


Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 


Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача. 


На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити дана 08.04.2019. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.


Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН


Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра – Остали мaтеријал, ЈН број 11/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


Заокружите да ли је предузеће :

           а) микро       б) мало        ц) средње       д) велико   е) физичко лице
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Остали мaтеријал 
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	__ дана од дана испоруке (минимално 45)

- безготовински

	Рок важења понуде


	___ дана од дана отварања понуда (минимално 120)

	Рок испоруке


	___ дана од дана пријема писменог захтева за испоруку (максимално 2) 


	Гарантни период


	__ месеци од дана испоруке (минимално 12 месеци

	Место и начин испоруке


	fco дирекција ЈКП "Водовод"-а ул.Стари шор 114 и магацин Водоводна бб, Сремска Митровица


	Р. бр
	ОПИС
	Ј. мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6(3*4)
	7(3*5)

	1. 
	Сифон гума 5/4“
	kom
	5
	
	
	
	

	2. 2.
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø6mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	30
	
	
	
	

	3. 3.
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø8mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	30
	
	
	
	

	4. 4.
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø10mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	30
	
	
	
	

	5. 5.
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø12mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)2
	m
	20
	
	
	
	

	6. 6.
	Челично уже (сајла), поцинковано Ø14mm, 6х19+VJ                 затезна чврстоћа-1770 N/mm2(Mpa)
	m
	20
	
	
	
	

	7. 7.
	Шиљато длето SDS-Max 600mm,  „makita“ или одговарајуће
	kom
	4
	
	
	
	

	8. 8.
	Шиљато  длето SDS-Max 400mm,које се само оштри  „makita“ или одговарајуће
	kom
	1
	
	
	
	

	9. 9.
	Жичана челична четка Ф65mm М14,18/0.5mm,max-12500 o/min
	kom
	1
	
	
	
	

	10. 10
	Жичана челична четка Ф75mm М14,18/0.5mm,max-12.500o/min
	kom
	1
	
	
	
	

	11. 11
	Стега за челично уже (жабице) ф5 mm завртањ-М5  
	kom
	20
	
	
	
	

	12. 12
	Стега за челично уже (жабице) за ф6 mm завртањ- М6     
	kom
	20
	
	
	
	

	13. 13
	Стега за челично уже (жабице) за ф8 mm завртањ-М8   
	kom
	20
	
	
	
	

	14. 14
	Стега за челично уже (жабице) за ф10 mm завртањ-М10     
	kom
	20
	
	
	
	

	15. 15
	Стега за челично уже (жабице) за ф12 mm завртањ-М12     
	kom
	20
	
	
	
	

	16. 16
	Равно  длето SDS-Max 25х600mm,„makita“ или одговарајуће
	kom
	3
	
	
	
	

	17. 17
	Ограда за градилишта, ролна-1,2x50m 
	kom
	17
	
	
	
	

	18. 18
	Трака за обележавање, 250m црвено - бела
	kom
	35
	
	
	
	

	19. 19
	Тефлон трака 100% 0,075mm x12mmx12m
	kom
	30
	
	
	
	

	20. 20
	Боја за метал, нитро основна.(антикорозивна) 
	lit
	25
	
	
	
	

	21. 21
	Боја за метал, нитро емајл лак 
	lit
	25
	
	
	
	

	22. 22
	Разређивач, уљани 
	lit
	5
	
	
	
	

	23. 23
	Разређивач, нитро 
	lit
	25
	
	
	
	

	24. 24
	Антирост - средство за скидање корозије (рђе) 
	lit
	5
	
	
	
	

	25. 25
	Четке за фарбање š-50mm, d-13mm, l-50mm, пластична дршка
	kom
	20
	
	
	
	

	26. 26
	Четке за фарбање š-30mm, d-12mm, l-45mm пластична дршка
	kom
	20
	
	
	
	

	27. 27
	Флуоросцентни спреј  за обележавање, 500ml, црвени
	kom
	6
	
	
	
	

	28. 28
	Флуоросцентни спреј  за обележавање, 500ml, плави
	kom
	6
	
	
	
	

	29. 29
	Типлови- 6 x 35 mm, универзални
	kom
	200
	
	
	
	

	30. 30
	Типлови 8 x 50 mm, универзални
	kom
	200
	
	
	
	

	31. 31
	Типлови 10 x 60 mm, универзални
	kom
	200
	
	
	
	

	32. 32
	Типлови 12 x 70 mm, универзални
	kom
	200
	
	
	
	

	33. 33
	Челични анкери 10х100 (анкер од галванизованог челика погодни за бетон и чврсте материјале, паковање - 25ком.)
	kom
	25
	
	
	
	

	34. 34
	Челични анкери 12х100 (анкер од галванизованог челика погодни за бетон и чврсте материјале, паковање-25ком.)
	kom
	25
	
	
	
	

	35. 35
	Ивер вијак 3,5 x 25 mm  SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200
	
	
	
	

	36. 36
	Ивер вијак 4 x 35 mm    SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200
	
	
	
	

	37. 37
	Ивер вијак 5 x 50 mm    SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200
	
	
	
	

	38. 38
	Ивер вијак 6 x 60 mm    SRPS M.B1.515    Č0446
	kom
	200
	
	
	
	

	39. 39
	Грејна плоча - рингла стандардна 145mm
	kom
	1
	
	
	
	

	40. 40
	Грејач бојлера 2000W овална прирубница М8, бакарни никлован ф6,5mm
	kom
	2
	
	
	
	

	41. 41
	Грејач кварцне пећи 1000w L-550
	kom
	2
	
	
	
	

	42. 42
	Дизна M6x0.8mm за CО2 
	kom
	5
	
	
	
	

	43. 43
	Шоба за СО2 заваривање 160A
	kom
	5
	
	
	
	

	44. 44
	Регулациони вентили са показивачима улазног и излазног притиска за ацетилен (0-40/0-2.5bar) и кисеоник (0-300/0-16bar) и вентили (суви противпламени осигурач) улазни-излазни (2 пара, R1,R2,R3,R4). Teleoptik „или одговарајуће“

 Прикључак за вентил боце кисеоника: навртка W21,8x1/14“ R1/4“, боја распознавања плава. 

Прикључак за вентил боце ацетилена: узенгија R 3/8“ леви, боја распознавања жута.
	set
	1
	
	
	
	

	45. 45
	Цев поцинкована 1/2" 
	kom
	4
	
	
	
	

	46. 46
	Цев поцинкована 3/4" 
	kom
	3
	
	
	
	

	47. 47
	Цев поцинкована 1"    
	kom
	2
	
	
	
	

	48. 48
	Цев поцинкована 5/4" 
	kom
	1
	
	
	
	

	49. 49
	Цев поцинкована 6/4"  
	kom
	1
	
	
	
	

	50. 50
	Цев поцинкована 2" 
	kom
	2
	
	
	
	

	51. 1
	Цев поцинкована 2 1/2"  
	kom
	1
	
	
	
	

	52. 
	Цев поцинкована 3"        
	kom
	1
	
	
	
	

	53. 
	Армирано башт. црево 1/2" 50m, (трослојно пвц баштенско црево са плетеним текстилним ојачањем и спиралом против увртања, флексибилно.
	kom
	1
	
	
	
	

	54. 
	Армирано башт. црево 3/4" 50m, (трослојно пвц баштенско црево са плетеним текстилним ојачањем и спиралом против увртања, флексибилно.
	kom
	1
	
	
	
	

	55. 
	Челична четка (пвц дршка) l-270mm
	kom
	5
	
	
	
	

	56. 
	Челична четка 300/5 ред. (дрвена дршка)
	kom
	5
	
	
	
	

	57. 
	Жица за варење CO2 0.8 mm намотана на пластичном котуру 
	kg
	30
	
	
	
	

	58. 
	Жица за варење месинг 2.5 mm l-1m
	kg
	5
	
	
	
	

	59. 
	Калијев сапун 1kg
	kg
	60
	
	
	
	

	60. 
	Жица за варење-рутилен (електроде 2.5mm) затезна чврстоћа 510 - 610 N/mm2
	kg
	20
	
	
	
	

	61. 
	Жица за варење-рутилен (електроде 3.25mm) затезна чврстоћа 510 - 610 N/mm2
	kg
	10
	
	
	
	

	62. 
	Жица за варење (електроде - гус 2.5mm,)  
	kg
	8
	
	
	
	

	63. 
	Жица за варење  (електроде - inox 19/9, 2.5mm)
	kg
	5
	
	
	
	

	64. 
	Шипка навојна M6  А2-инокс
	kom
	2
	
	
	
	

	65. 
	Шипка навојна M8  А2-инокс
	kom
	2
	
	
	
	

	66. 
	Шипка навојна M10 А2-инокс
	kom
	2
	
	
	
	

	67. 
	Шипка навојна M12 А2-инокс
	kom
	2
	
	
	
	

	68. 
	Шипка навојна M14 А2-инокс
	kom
	1
	
	
	
	

	69. 
	Шипка навојна M16 А2-инокс
	kom
	1
	
	
	
	

	70. 
	Батерија за мали бојлер излив 180mm-S, једноручна
	kom
	2
	
	
	
	

	71. 
	Батерија за лавабо једноручна
	kom
	2
	
	
	
	

	72. 
	Лавабо (керамички) класични 500х410х185 
	kom
	1
	
	
	
	

	73. 
	Водокотлић (стоп дугме, подешавање количине воде 6-9l, прикључци на три стране, облога од стиропора, бешумни)
	kom
	1
	
	
	
	

	74. 
	Пловак вентил водокотлића - касетни, кордал „или одговарајуће“
	kom
	2
	
	
	
	

	75. 
	Звоно водокотлића, кордал „или одговарајуће“
	kom
	2
	
	
	
	

	76. 
	Бринокс црево  DN10  1/2“ (холендер-UN G1/2“) l-500mm
	kom
	4
	
	
	
	

	77. 
	Мали бојлер 8л (казан - инокс, изолација - полистирен, надградна монтажа, отворени систем, димензије 396х274х266) 
	kom
	1
	
	
	
	

	78. 
	Велики бојлер 50l (казан - инокс, изолација - полиуретан, Mg анода за заштиту казана од корозије, димензије: 454х591х480mm)
	kom
	1
	
	
	
	

	79. 
	Велики бојлер 80l (казан - инокс, изолација - полиуретан, Mg анода за заштиту казана од корозије, димензије: 454х811х480mm)
	kom
	1
	
	
	
	

	80. 
	Цеви за проточни бојлер 3/8“ 450mm, ф-10mm
	kom
	2
	
	
	
	

	81. 
	Дозер за течни сапун inox-800ml 
	kom
	5
	
	
	
	

	82. 
	Држач убруса 400, зидни- inox
	kom
	2
	
	
	
	

	83. 
	Даска за WC шољу стандардна - антибактеријска
	kom
	3
	
	
	
	

	84. 
	Канап - уже 8mm, синтетичко материјал – polyamid - polypropilen
	m
	20
	
	
	
	

	85. 
	Канап - уже 10mm, синтетичко материјал – polyamid - polypropilen
	m
	50
	
	
	
	

	86. 
	Канап - уже 12mm, синтетичко материал – polyamid - polypropilen
	m
	50
	
	
	
	

	87. 
	Канап - уже 14mm, синтетичко материал – polyamid - polypropilen
	m
	100
	
	
	
	

	88. 
	Кофа метална 10 l, 275/235/0.5mm поцинкована
	kom
	3
	
	
	
	

	89. 
	Кофа за малтер, ојачано дно 325х235x245mm 12 l
	kom
	20
	
	
	
	

	90. 
	Брусни папир 80 гранулација 115х280
	kom
	10
	
	
	
	

	91. 
	Брусни папир 100 гранулација 115х280
	kom
	10
	
	
	
	

	92. 
	Брусни папир 120 гранулација 115х280
	kom
	10
	
	
	
	

	93. 
	Брава за метална врата 3.5, 210х36.5, језичак-уложак
	kom
	5
	
	
	
	

	94. 
	Брава за дрвена врата 8- 240х80, цилиндар/кључ
	kom
	2
	
	
	
	

	95. 
	Брава за дрвена врата 6.5- 240х65 цилиндар/кључ, 
	kom
	2
	
	
	
	

	96. 
	Катанац (израђен по узорку кључа који доставља Наручилац) 55mm, месинг , Bane „или одговарајуће
	kom
	30
	
	
	
	

	97. 
	Квака (105х56) и 2х2 розетe за метална врата - гарнитура за цилиндар 105х56
	kom
	2
	
	
	
	

	98. 
	Квака (112х37) и две розете (шилта 216х43) гарнитура за цилиндар 
	kom
	3
	
	
	
	

	99. 
	Шарке за метална врата, машинска 12mm
	kom
	6
	
	
	
	

	100. 
	Шарке за метална врата, машинска 14mm
	kom
	6
	
	
	
	

	101. 
	Катанац средњи 45mm, месинг
	kom
	4
	
	
	
	

	102. 
	Цилиндрични уложак браве 30.5х30.5 месинг (израђен по узорку кључа који доставља Наручилац)
	kom
	20
	
	
	
	

	103. 
	Квака за метална врата (материјал: алуминијум, мат алуминијум боја, четвртка 8х8)
	kom
	5
	
	
	
	

	104. 
	Резна плоча - нерђајући челик 115х1х22.23 А60Т, 13.300 о/min 
	kom
	100
	
	
	
	

	105. 
	Резна плоча - нерђајући челик 125х1х22 A80T, 12.250 о/min
	kom
	150
	
	
	
	

	106. 
	Резна плоча - метал 230х2.5х22.23 A30R, 6.680 о/min
	kom
	30
	
	
	
	

	107. 
	Резна плоча - нерђајући челик 230х1.9х22.23 A60T 6.650 о/min
	kom
	30
	
	
	
	

	108. 
	Резна  плоча - метал 180х2.5х22.23 А30R  8.580 о/min
	kom
	10
	
	
	
	

	109. 
	Резна плоча - метал 355х3х25.4 A36P, 4.400 о/min, равни
	kom
	8
	
	
	
	

	110. 
	Брусна плоча за челик, пресовани центар 230х6х22 А36Р  6.680 о/min
	kom
	4
	
	
	
	

	111. 
	Резна плоча - бетон дијамант 115х2х22.23 13.300 о/min сегментни руб висине 7mm
	kom
	3
	
	
	
	

	112. 
	Резна плочa – бетон дијамант 125х2.2х22.23 12.250 о/min сегментни руб висине 7mm
	kom
	3
	
	
	
	

	113. 
	Резна плоча - бетон дијамант 230х2.6х22.23 6.650 о/min сегментни руб висине 7mm
	kom
	3
	
	
	
	

	114. 
	Дијамантска тестера 350х25.4mm за друмску машину (резна плоча за асфалт, пешчар, свеж бетон, кошуљице и сл.заштитни сегменти, широка назубљеност, ласерски вар.100m/s, 5500o/min,  Сегментовано (број - 21, дужина - 40, ширина -3.2, висина -12)
	kom
	3
	
	
	
	

	115. 
	Дијамантска тестера 350х25.4mm за бензинску машину (резна плоча за армирани, стари, универзални бетон, кречњак, остали грађевински  материјал и сл. Турбо сегменти, титанијумом обложени дијаманти,ласерски вар.100m/s, 5500o/min,  Сегментовано (број-21, дужина-40, ширина-3, висина-12)
	kom
	5
	
	
	
	

	116. 
	Дијамантска тестера 400х25.4mm за бензинску машину (резна плоча за армирани, стари, универзални бетон, кречњак, остали грађевински  материјал и сл. Турбо сегменти, титанијумом обложени дијаманти, ласерски вар.100m/s, 4800o/min,  Сегментовано (број-24, дужина-40, ширина-3.2, висина-12)
	kom
	3
	
	
	
	

	117. 
	Дијамантска тестера 400х25.4mm за друмску машину (резна плоча за асфалт, пешчар,свеж бетон, кошуљице и сл.заштитни сегменти, широка назубљеност, ласерски вар.100m/s, 4800o/min, Сегментовано (број-24, дужина-40, ширина-3.4, висина-12)
	kom
	2
	
	
	
	

	118. 
	Дијамантска тестера 450х25.4mm за друмску машину (резна плоча за армирани стари бетон и сл. Сегментација широка назубљеност, ласерски вар.100m/s, 4300o/min, Сегментовано (број-26, дужина-40, ширина-3.7, висина-11) 
	kom
	1
	
	
	
	

	119. 
	Тоцило рапид 200х20х20 А60 
	kom
	1
	
	
	
	

	120. 
	Тоцило рапид 200х20х20 А80 
	kom
	1
	
	
	
	

	121. 
	Тоцило рапид 200х20х20 А100 
	kom
	1
	
	
	
	

	122. 
	Тоцило стирија  200х20х20 А80 
	kom
	1
	
	
	
	

	123. 
	Тестера за метал (бонсек платна) –  HSS-bimetal
	kom
	50
	
	
	
	

	124. 
	Тестера за циркулар (за дрво) 400х30х3.5  36z, Р(profi), материјал - ТСТ, полирана, универзални изменљив зуб
	kom
	1
	
	
	
	

	125. 
	Тестера за циркулар (за дрво) 400х30х4.0/2.8 60z,Р(profi), АТВ, материјал: зуби-microteq, тело-челик (HRC46), за фино сечење
	kom
	1
	
	
	
	

	126. 
	Шпанер (притезач) за везивање терета 10m 5т
	kom
	1
	
	
	
	

	127. 
	Силикон санитарни (отпоран на гљивице и буђ, водоодбојан...) састав: силикон - гума, отпорност -40оС до +120оС, 280ml
	kom
	5
	
	
	
	

	128. 
	Лепак монтажни „момент фикс“ (на бази растварача) 375гр
	kom
	3
	
	
	
	

	129. 
	Силиконска заптивна маса-ацетат, 280ml,  -40оС до +150оС
	kom
	6
	
	
	
	

	130. 
	Полиуретанска пена (Аеросол-са сламком) 750ml, за монтирање, уграђивање, изоловање итд.
	kom
	6
	
	
	
	

	131. 
	Држач електроде за ел.варење
	kom
	1
	
	
	
	

	132. 
	Маска за варење картонска за стакло 100 х100 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	133. 
	Стакло варилачко – црно (DIN11) 90х110mm
	kom
	5
	
	
	
	

	134. 
	Стакло варилачко – провидно 100х100mm
	kom
	8
	
	
	
	

	135. 
	Канап зидарски 50m/1mm РЕ
	kom
	4
	
	
	
	

	136. 
	Оловка тесарска HB L-180 7gr, 
	kom
	20
	
	
	
	

	137. 
	Поп нитна Al 3,9х20
	kom
	200
	
	
	
	

	138. 
	Пуцвал памучни 100% памук
	kg
	20
	
	
	
	

	139. 
	Крпе памучне, за чишћење 10kg
	kg
	20
	
	
	
	

	140. 
	Супер лепак (лепи гуму, кожу, порцелан, дрво, метал, стакло итд. паковање 3гр)
	kom
	30
	
	
	
	

	141. 
	Ланац поцинкован DIN5685 10x40 Zn
	m
	90
	
	
	
	

	142. 
	Уложак батерије 3/8“ и капа Наутилус „или одговарајуће“
	par
	2
	
	
	
	

	143. 
	Уложак батерије 1/2“ и капа Наутилус „или одговарајуће“
	par
	2
	
	
	
	

	144. 
	Церада 5х4m 85gr
	kom
	2
	
	
	
	

	145. 
	Церада 4х6m 85gr
	kom
	1
	
	
	
	

	146. 
	Реза за врата варилачка 70/31mm
	kom
	6
	
	
	
	

	147. 
	Сифон за лавабо једноделни, савитљиви 40mm
	kom
	2
	
	
	
	

	148. 
	Спреј одвијач 250ml
	kom
	5
	
	
	
	

	149. 
	Спреј  WD40 „или одговарајуће“ 200ml
	kom
	10
	
	
	
	

	150. 
	Вијак са шестостраном главом М4х20, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100
	
	
	
	

	151. 
	Вијак са шестостраном главом М5х20, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100
	
	
	
	

	152. 
	Вијак са шестостраном главом М6х20, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100
	
	
	
	

	153. 
	Вијак са шестостраном главом М8х40, SRPS M.B1.053 ČV 10.9
	kom
	100
	
	
	
	

	154. 
	Вијак са шестостраном главом М10х50,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	100
	
	
	
	

	155. 
	Вијак са шестостраном главом М12х60,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	50
	
	
	
	

	156. 
	Вијак са шестостраном главом М14х60,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	50
	
	
	
	

	157. 
	Вијак са шестостраном главом М16х60,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	50
	
	
	
	

	158. 
	Вијак са шестостраном главом М20х90,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	30
	
	
	
	

	159. 
	Вијак са шестостраном глав. М20х120,SRPS M.B1.053 ČV10.9
	kom
	30
	
	
	
	

	160. 
	Вијак сa шестостраном глав. М22х100,SRPS.M.B1.053.ČV10.9
	Kom
	30
	
	
	
	

	161. 
	Навртка шестоугаона М4, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100
	
	
	
	

	162. 
	Навртка шестоугаона М5, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100
	
	
	
	

	163. 
	Навртка шестоугаона М6, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100
	
	
	
	

	164. 
	Навртка шестоугаона М8, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100
	
	
	
	

	165. 
	Навртка шестоугаона М10, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	100
	
	
	
	

	166. 
	Навртка шестоугаона М12, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	50
	
	
	
	

	167. 
	Навртка шестоугаона М14, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	50
	
	
	
	

	168. 
	Навртка шестоугаона М16, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	50
	
	
	
	

	169. 
	Навртка шестоугаона М20, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	30
	
	
	
	

	170. 
	Навртка шестоугаона М22, SRPS M.B1.601 ČV10
	kom
	30
	
	
	
	

	171. 
	Подлошка равна М4, SRPS M.B2.011 
	kom
	100
	
	
	
	

	172. 
	Подлошка равна М5, SRPS M.B2.011 
	kom
	100
	
	
	
	

	173. 
	Подлошка равна М6, SRPS M.B2.011 
	kom
	100
	
	
	
	

	174. 
	Подлошка равна М8, SRPS M.B2.011 
	kom
	100
	
	
	
	

	175. 
	Подлошка равна М10, SRPS M.B2.011 
	kom
	100
	
	
	
	

	176. 
	Подлошка равна М12, SRPS M.B2.011 
	kom
	50
	
	
	
	

	177. 
	Подлошка равна М14, SRPS M.B2.011 
	kom
	50
	
	
	
	

	178. 
	Подлошка равна М16, SRPS M.B2.011 
	kom
	50
	
	
	
	

	179. 
	Подлошка равна М20, SRPS M.B2.011 
	kom
	30
	
	
	
	

	180. 
	Подлошка еластична М4, SRPS M.B2.110
	kom
	100
	
	
	
	

	181. 
	Подлошка еластична М5, SRPS M.B2.110
	kom
	100
	
	
	
	

	182. 
	Подлошка еластична М6, SRPS M.B2.110
	kom
	100
	
	
	
	

	183. 
	Подлошка еластична М8, SRPS M.B2.110
	kom
	100
	
	
	
	

	184. 
	Подлошка еластична М10, SRPS M.B2.110
	kom
	100
	
	
	
	

	185. 
	Подлошка еластична М12, SRPS M.B2.110
	kom
	50
	
	
	
	

	186. 
	Подлошка еластична М14, SRPS M.B2.110
	kom
	50
	
	
	
	

	187. 
	Подлошка еластична М16, SRPS M.B2.110
	kom
	50
	
	
	
	

	188. 
	Подлошка еластична М20, SRPS M.B2.110
	kom
	30
	
	
	
	

	189. 
	Вијак за лим 2.9 x 6.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100
	
	
	
	

	190. 
	Вијак за лим 3.5 x 9.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100
	
	
	
	

	191. 
	Вијак за лим 3.9 x 9.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100
	
	
	
	

	192. 
	Вијак за лим 4.2 x 9.5 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100
	
	
	
	

	193. 
	Вијак за лим 4.8 x 13 mm, SRPS M.B1.465 Č1220
	kom
	100
	
	
	
	

	194. 
	Трака изолир 0.1mm/15mm/10 m
	kom
	5
	
	
	
	

	195. 
	Најлои нит за тример, округла 2,4mm котур 437m
	kom
	1
	
	
	
	

	196. 
	Најлон нит за тример, округла 2,7mm котур 358m
	kom
	1
	
	
	
	

	197. 
	Најлон нит за тример, округла 2,7mm котур 1431m
	kom
	1
	
	
	
	

	198. 
	Најлон нит за тример, округла 3,0mm котур 279m
	kom
	1
	
	
	
	

	199. 
	Шулц плетиво 25х50х1.8 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	200. 
	Грифовано плетиво 4.2x50х50mm 2x1m
	kom
	2
	
	
	
	

	201. 
	Точак Ф200 окретн-8 185kg
	kom
	3
	
	
	
	

	202. 
	Точак Ф200 стабилни - 8 185kg
	kom
	3
	
	
	
	

	203. 
	Муф ппр Ф20 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	204. 
	Муф ппр Ф20 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	205. 
	Муф ппр Ф25 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	206. 
	Муф ппр Ф25 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	200
	
	
	
	

	207. 
	Редукција ппр 25/20, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	208. 
	Шелна (обујмица) ппр 20, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	50
	
	
	
	

	209. 
	Шелна (обујмица) ппр 25, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	50
	
	
	
	

	210. 
	Цев ппр Ф20, Пештан „или одговарајуће“
	m
	40
	
	
	
	

	211. 
	Цев ппр Ф25, Пештан „или одговарајуће“
	m
	20
	
	
	
	

	212. 
	Колено ппр Ф20 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	213. 
	Колено ппр Ф25 СН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	214. 
	Колено ппр Ф20 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	215. 
	Колено ппр Ф25 УН, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	20
	
	
	
	

	216. 
	Вентил капа ппр Ф20, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10
	
	
	
	

	217. 
	Вентил капа ппр Ф25, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10
	
	
	
	

	218. 
	PР цеви (50/4000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10
	
	
	
	

	219. 
	PР цеви (75/4000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10
	
	
	
	

	220. 
	PР цеви (110/4000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10
	
	
	
	

	221. 
	PР цеви (50/1000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	222. 
	PР цеви (75/1000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	223. 
	PР цеви (110/1000, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	10
	
	
	
	

	224. 
	PР цеви (50/250, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	225. 
	PР цеви (75/250, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	226. 
	PР цеви (110/250, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	227. 
	Лук (50/90о, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	228. 
	Лук (75/90о, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	229. 
	Лук (110/900, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	230. 
	Рачва-коса (50/50, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	231. 
	Pачва-коса (75/75, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	5
	
	
	
	

	232. 
	Pачва-коса (110/110, Пештан „или одговарајуће“
	kom
	6
	
	
	
	

	233. 
	Манометар 0-6 bar
	kom
	5
	
	
	
	

	234. 
	Манометар 0-10 bar
	kom
	3
	
	
	
	

	235. 
	Манометар 0-16 bar
	kom
	2
	
	
	
	

	236. 
	Манометар 0-25 bar
	kom
	2
	
	
	
	

	237. 
	Шпанер (кука-ока) М8 
	kom
	6
	
	
	
	

	238. 
	Шпанер (кука-ока) М10 
	kom
	6
	
	
	
	

	239. 
	Бургија за метал HSS 2,8mm
	kom
	10
	
	
	
	

	240. 
	Бургија за метал HSS 3,2mm
	kom
	10
	
	
	
	

	241. 
	Бургија за метал HSS 3,8mm
	kom
	10
	
	
	
	

	242. 
	Бургија за метал HSS 4mm
	kom
	10
	
	
	
	

	243. 
	Бургија за метал HSS 4,2mm
	kom
	10
	
	
	
	

	244. 
	Бургија за метал HSS 4,5mm
	kom
	10
	
	
	
	

	245. 
	Бургија за метал HSS 5mm
	kom
	10
	
	
	
	

	246. 
	Бургија за метал HSS 5,5mm
	kom
	10
	
	
	
	

	247. 
	Бургија за метал HSS 6,2mm
	kom
	10
	
	
	
	

	248. 
	Бургија за метал HSS 8,5mm
	kom
	10
	
	
	
	

	249. 
	Бургија за метал HSS 10,5mm
	kom
	6
	
	
	
	

	250. 
	Бургија за метал HSS 12mm
	kom
	5
	
	
	
	

	251. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 6/160mm
	kom
	3
	
	
	
	

	252. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 8/160mm
	kom
	3
	
	
	
	

	253. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 10/260mm
	kom
	3
	
	
	
	

	254. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 12/260mm
	kom
	3
	
	
	
	

	255. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 14/460mm
	kom
	2
	
	
	
	

	256. 
	Бургија за бетон  SDS-Plus Standard 22/460mm
	kom
	1
	
	
	
	

	257. 
	Лим поцинкован 1000х0.5х2000mm квалитет - DX51
	kom
	2
	
	
	
	

	258. 
	Лим инокс AISI 304, Č4580 (киселоотпорни брушени) 1000х2х2000mm 32kg
	kg
	32
	
	
	
	

	259. 
	Бургија за бетон SDS-Max Standard 28/570mm
	kom
	2
	
	
	
	

	260. 
	Корпа за папир стандардна 300х300mm
	kom
	4
	
	
	
	

	261. 
	Канта са педалом и улошком минимално 25lit. 350х340хH450, материјал – РР (полипропилен)   
	kom
	5
	
	
	
	

	262. 
	Лежај 6317 2ZR C3 „Fag 85Х180Х41“ „или одговарајуће“           (основно оптерећење: статичко-97000N, динамичко - 141000N, брзина: 4300 1/min, granična.5300 1/min, 4,33kg
	kom
	2
	
	
	
	

	263. 
	Паста за прање масних и запрљаних руку - оригинално паковање cа додатком средства за заштиту и негу руку.
	kom
	40
	
	
	
	

	264. 
	Стабилна спојка са унутрашњим навојем 52C/2“  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивање - гума
	kom
	15
	
	
	
	

	265. 
	Стабилна спојка са унутрашњим навојем  75B/2.1/2“  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивање - гума
	kom
	1
	
	
	
	

	266. 
	Стабилна спојка са унутрашњим навојем SN 110A/4“  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивање - гума
	kom
	1
	
	
	
	

	267. 
	Редукциона прелазна спојка 52C/25D 2“/1“.  Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивани елементи - гума
	kom
	1
	
	
	
	

	268. 
	Редукциона прелазна спојка 75В/52С 3“/2“.  Материјал: легура алуминијума, месинг,заптивани елементи - гума
	kom
	1
	
	
	
	

	269. 
	Редукциона прелазна спојка 110А/75В 4“/3“. Материјал: легура алуминијума, месинг, заптивани елементи – гума
	kom
	1
	
	
	
	

	270. 
	Угаони вентил 52/2“. Материјал: алуминијум, месинг, гума
	kom
	1
	
	
	
	

	271. 
	Обртна спојка G2“. Материјал: алуминијум или месинг
	kom
	1
	
	
	
	

	272. 
	Тревира црево Ф52mm са С-спојкама на крајевима L-15m
	kom
	8
	
	
	
	

	273. 
	Тревира црево Ф75mm са B-спојкама на крајевима L-15m
	kom
	1
	
	
	
	

	274. 
	Тревира црево Ф110mm са A-спојкама на крајевима L-15m
	kom
	1
	
	
	
	

	275. 
	Млазница Ф52, алуминијумска
	kom
	1
	
	
	
	

	276. 
	Наставак DN80/C (B/C). Материјал: алуминијум и месинг
	kom
	1
	
	
	
	

	277. 
	„Т“ кључ са уметком 34х34/20х20, челични,  Н-min.1000mm
	kom
	1
	
	
	
	

	278. 
	Универзални кључ за све врсте надз. хидраната, алуминијум 
	kom
	5
	
	
	
	

	279. 
	Славина, кугласта ½“
	kom
	10
	
	
	
	

	280. 
	Ланац текући Zn А30                     
	m
	30
	
	
	
	

	281. 
	Ланац текући Zn А40
	m
	30
	
	
	
	

	282. 
	Ланац текући Zn А60            
	m
	60
	
	
	
	

	283. 
	Ланац текући Zn А80
	m
	60
	
	
	
	

	284. 
	Вијак 6,3х65 самоурезујући са калотом металном и неопренском подлошком за трапезни лим (РАЛ)
	kom
	400
	
	
	
	

	285. 
	Вијак 6,3х65 самоурезујући са металном и неопренском подлошком за трапезни лим (РАЛ)
	kom
	300
	
	
	
	

	286. 
	Вијак са шестоугаоном главом - инокс А2 М12х80
	kom
	20
	
	
	
	

	287. 
	Вијак са шестоугаоном главом - инокс А2 М16х60
	kom
	20
	
	
	
	

	288. 
	Вијак са шестоугаоном главом - инокс А2 М20х80
	kom
	20
	
	
	
	

	289. 
	Навртка шестоугаона - инокс А2 М12х60
	kom
	20
	
	
	
	

	290. 
	Навртка шестоугаона - инокс А2 М16х60
	kom
	20
	
	
	
	

	291. 
	Навртка шестоугаона - инокс А2 М20х80
	kom
	20
	
	
	
	

	292. 
	Подлошка равна - инокс А2 М12
	kom
	20
	
	
	
	

	293. 
	Подлошка равна - инокс А2 М16
	kom
	20
	
	
	
	

	294. 
	Подлошка равна - инокс А2 М20
	kom
	20
	
	
	
	

	295. 
	Подлошка широка - инокс А2 М12
	kom
	20
	
	
	
	

	296. 
	Подлошка широка - инокс А2 М16
	kom
	20
	
	
	
	

	297. 
	Подлошка широка - инокс А2 М20
	kom
	20
	
	
	
	

	298. 
	Подлошка еластична - инокс А2 М12
	kom
	20
	
	
	
	

	299. 
	Подлошка еластична - инокс А2 М16
	kom
	20
	
	
	
	

	300. 
	Подлошка еластична - инокс А2 М20
	kom
	20
	
	
	
	

	301. 
	Грађевинска четка (метла) (димензије: 400x80mm, дрвена основа, чекиња за градилишта 80mm, метални држач за дршку без навоја 28mm)
	kom
	5
	
	
	
	

	302. 
	Црево за дување гума 10m, са прикључцима  
	kom
	1
	
	
	
	

	303. 
	Пнеуматско спирално црево 7.5m/8mm.  флексибилно црево и при ниским температурама минималне дужине 7,5m отпорно на ваздух под притиском (минимално 8 bara) који садржи уље, са брзом спојницом ¼“ и ниплом. 
	kom
	2
	
	
	
	

	304. 
	Спојница ½“ PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	305. 
	Спојница ¾“  PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	306. 
	Спојница 1“  PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	307. 
	Спојница 5/4“ PN16, (полипропиленски (PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	308. 
	Спојница 6/4“ PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	309. 
	Спојница 2“ PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник, навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	310. 
	Полуспојница 1“SN PN16, (полипропиленски(PP) компресиони фитинг за спајање PE цеви: Тело, уводник,навртка: израђени од полипропилена и кополимера високе стабилности, Заптивка: нитритна гума, Прстен: ацетал смола:
	kom
	1
	
	
	
	

	311. 
	Скалпел  (двокомпонентна ручка, 8 ножева/13 сегмената од високолегираног челика, L-160/18, 167g) 

Резервни ножеви за позицију 20 (L-100/18, 75g)
	set
	2
	
	
	
	

	312. 
	Најлон 0.12 (грађевинска фолија) 
	kg
	40
	
	
	
	

	313. 
	Горионик за СО2 за Mig/Mag уређај са Euro конектором, ваздушно хлађење, ергономска дршка, зглобна (кугласта) веза, жица 0,8-1,2mm, 200А. Binzel „или одговарајуће“
	kom
	1
	
	
	
	

	314. 
	Канта – пластична (буре) 60 lit.  
	kom
	2
	
	
	
	

	315. 
	Гуме за грађ. колица (спољна и унутрашња) 350х8
	par
	5
	
	
	
	

	316. 
	Точак за грађевинска колица са лагером    
	kom
	2
	
	
	
	

	317. 
	Брза спојка за црево ½“ МС
	kom
	1
	
	
	
	

	318. 
	Брза спојка за црево ¾“ МС
	kom
	1
	
	
	
	

	319. 
	Адаптер славине ½“ МС
	kom
	1
	
	
	
	

	320. 
	Адаптер славине ¾“ МС      
	m
	1
	
	
	
	

	321. 
	Типл за гипс картон - плоче PD 10x28mm и вијак 4х50
	par
	100
	
	
	
	

	322. 
	Црево армирано високог притиска ¾“, прозирно

Димензије спољне/унутрашње 19/3.2mm L-50m 

Материјал: меки PVC, ојачана PES филаментом 16+16, глатка споља и унутра, отпорна на хемикалије и UV зрачење, одштампана метража
	kom
	1
	
	
	
	

	323. 
	Црево за варење 8х15 ацетилен/оксиген 
	m
	50
	
	
	
	

	324. 
	Шелна инокс 20-32             
	kom
	30
	
	
	
	

	325. 
	Шелна инокс 50-70
	kom
	30
	
	
	
	

	326. 
	Везице  3.6х290mm ПВЦ везице за везивање каблова, водова, грађевинских мрежа и ограда.
	kom
	100
	
	
	
	

	327. 
	Боракс, прашак 100g
	kom
	1
	
	
	
	

	328. 
	Црево са манометром и прикључцима за дување гума (пиштољ за гуме)
	kom
	2
	
	
	
	

	329. 
	Славина  инокс ½“          
	kom
	6
	
	
	
	

	330. 
	Баштенски хидрант ¾“
	kom
	2
	
	
	
	

	331. 
	Гуме за везање 8х1000 ½
	kom
	5
	
	
	
	

	332. 
	Бургија степенаста титан Ф7-40,5 13
	kom
	1
	
	
	
	

	333. 
	Привезница бесконачна 1000kg  3m материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	2
	
	
	
	

	334. 
	Привезница бесконачна 1000kg  4m, материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	1
	
	
	
	

	335. 
	Привезница бесконачна 2000kg  3m, материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	2
	
	
	
	

	336. 
	Привезница бесконачна 2000kg  5m, материјал: полиестер, најлон. 
	kom
	1
	
	
	
	

	337. 
	Филтер ваздушни ¼“, 

филтер ваздуха+регулатор, проток ваздуха 1500 l/min, притисак 10bar, улаз ¼“.
	kom
	1
	
	
	
	

	338. 
	Пнеуматски сет

Пиштољ за издувавање, спирално црево 8m, пиштољ за прање, пиштољ за фарбање, пиштољ за дување гума.
	kom
	1
	
	
	
	

	339. 
	Плински мини бренер са пиезо упаљачем 
	kom
	1
	
	
	
	

	340. 
	Мини плинска боца бренера са пиезо упаљачем картуша-190g
	kom
	2
	
	
	
	

	341. 
	Отирач за ноге, полукружни 100% кокос, 0.4х0.7m
	kom
	6
	
	
	
	

	342. 
	Наочаре за аутогено варење
	kom
	2
	
	
	
	

	343. 
	Ваљак мали за фарбање и дршка, сунђер 10cm  
	kom
	5
	
	
	
	

	344. 
	Ваљак мали за фарбање и дршка, баршунасти (кончани) 10cm
	kom
	10
	
	
	
	

	345. 
	Основни M 2K премаз (полиуретански) А+Б  30kg, 

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	kg
	30
	
	
	
	

	346. 
	Разређивач за основни М 2К премаз 5lit.

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	l
	5
	
	
	
	

	347. 
	Завршни М 2К премаз (полиуретански) А+Б 25kg( RAL),

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	kg
	25
	
	
	
	

	348. 
	Разређивач за завршни М 2К премаз 5lit.

мора бити у складу са SRPS ISO12944 „или одговарајуће“
	l
	5
	
	
	
	

	349. 
	Клинасти ремен XPA1850  
	kom
	4
	
	
	
	

	350. 
	Паук алуминијумска глава за бензински тример,са кључем и упутством за употребу и безбедно коришћење
	kom
	4
	
	
	
	

	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	
	

	ПДВ 20%:
	
	

	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	


Датум 
                 М. П.
                               Понуђач

_____________________________


________________________________
- Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати.

- У случају рачунске грешке меродавна је јединична цена.
- Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР 
Остали мaтеријал 

Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Banca Intesa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Наручилац) и

................................................................................................... са седиштем у ................................................., улица ........................................................................, ПИБ: .............................., Матични број: ............................................, Број рачуна: ...................................................., Назив банке: .............................................., Телефон: ............................, Телефакс: ..................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац),
Основ уговора:

ЈН Број: 11/19
Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од __.04.2019.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од __.04.2019.год.
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .........................., Матични број:  ........................................, Број рачуна: ............................................, Назив банке: ......................................, Телефон:............................, Телефакс: .............................. кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Испоручилац)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности за Остали мaтеријал број 11/19
· да је Извршилац доставио понуду број ____ од __.04.2019. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја осталог мaтеријал по јавној набавци 11/19 за потребе ЈКП "Водовод"-а у Сремској Митровици (у даљем тексту: добара), према понуди Испоручиоца број ______ од __.04.2019.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора.
Вредност уговора

Члан 2.

Јединична цена, количина, квалитет и врсте осталог мaтеријал прецизирани су прихваћеном понудом Испоручиоца. 

 
Овај уговор се закључује на износ _.___.___,__ динара без пдв-а, односно___.___,__ динара са обрачунатим пдв-ом. 
Испорука добра

Члан 3.
Обавезује се Испоручилац добара да испоруку  из члана 1. овог Уговора изврши у року од __ дана од дана пријема писменог захтева за испоруку.
Место испоруке
Члан 4.
Место испоруке fco дирекција Наручиоца улица Стари шор  број 114 и магацин Водоводна бб у Сремској Митровици.
Рок плаћања

Члан 5.
Плаћање за уговорену испоруку добра из члана 1. овог Уговора Наручилац ће извршити на текући рачун Испоручиоца у року од __ дана од дана испоруке.
Члан 6.

       Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2019.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Наручиоца.
Квалитативни и квантитативни пријем добара

Члан 7.

Пријем добара потписују представници испоручиоца и наручиоца.


Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице нарачиоца у месту испоруке изврше квантитативни и квалитативни пријем добара, што се потврђује отпремницом коју потписују овлашћена лица наручиоца. Под квалитативним и квантитативним пријемом добра подразумева се испорука добара из члана 1. овог уговора у целини, по спецификацији и количини из усвојене понуде.
Члан 8.

      Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 9.
Обавезује се Испоручилац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

Особа за контакт наручиоца услуге: Душко Кузминац 022611976 а испоручиоца: __________________________________________.
Члан 11.

Уколико због неисправности испорученог добра у гарантном року Наручилац претрпи штету Испоручилац ће је надокнадити Наручиоцу.
Решавање спорова
Члан 12.


       Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

           За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.
Завршне одредбе
Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

	ИСПОРУЧИЛАЦ 
	
	 НАРУЧИЛАЦ 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Борислав Бабић,маст.екон.


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 


ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добро – Остали мaтеријал бр. 11/19 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
              У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У

              Изричито наводим понуђач _________________________________ са седиштем у ________________________________________________ ул. __________________________ бр. __ у поступку јавне набавке добра Остали мaтеријал бр. 11/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                           __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
На основу закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

	ДУЖНИК:
	
	

	М.Б.:
	
	

	ПИБ:
	
	

	ТЕКУЋИ РАЧУН:
	
	


ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

	КОРИСНИК-Повериоц:
	Јавно комунално предузеће „Водовод“,
Стари шор 114, Сремска Митровица, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779
(у даљем тексту: Поверилац)


Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ може попунити у износу од __________ без ПДВ-а, за озбиљност понуде, у вези јавне набавке број _____.  
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ______________________ из _________________ код банака, а у корист Повериоца ЈКП „Водовод" Сремска Митровица.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Корисник ће уновчити меницу у случају да дужник из било ког разлога одустане од своје понуде, или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно ако не закључи одговарајући уговор о релизацији предметне јавне набавке у року који одреди Корисник.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________________________.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Рок важности меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важности понуде.
	
	
	Издавалац менице

	
	
	

	(место и датум)
	
	(печат и потпис овлашћеног лица)


	Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 11/19
	 1/ 37



