[image: image1.jpg]L

vodovod

Sremska Mitrovica



Јавно комунално предузеће "Водовод", Сремска Митровица

Конкурсна документација за добро - 
Водоводни и канализациони материјал 5/20


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица
 ул. Стари шор 114
ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/20
Јануар 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5/20 деловодни број Одлуке о покретању поступка број 100 од дана 21.01.2020.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 5/20 и деловодни број 100/2, од дана 21.01.2020.год. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - добра водоводни и канализациони материјал 
ЈН бр.5/20
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке 
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	69

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	73

	VI
	Образац понуде са структуром цене
	85

	VII
	Модел уговора
	125

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	165

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	166

	X
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	167

	
	Moдел меничног овлашћења
	168


Комисија:

1. Сања Ковачевић, члан                              _______________________
Светлана Ђукић, заменик члана              _______________________
2. Никола Тејић, члан                                    _______________________
Дражен Риђошић, заменик члана             _______________________
3. Зоран Максимовић, члан                          _______________________
Стевица Драгојловић, заменик члана     _______________________
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће "Водовод"
Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 114
Интернет страница: www.vodovodsm.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 5/20 су: добра – набавка водоводног и канализационог материјала. 
Ознака из ОРН: 
Партија 1 - 44167000 различити прибор за цеви
Партија 2 - 44470000 производи од ливеног гвожђа
Партија 3 - 44163000 цеви и арматура
Партија 4 - 44167000 различити прибор за цеви
Партија 5 - 44162200 дистрибуциони цевоводи и 44167000 различити прибор за цеви
Партија 6 - 44167000 различити прибор за цеви
Партија 7 - 38421100 водомери
Партија 8 - 44163210- цевне обујмице
Партија 9 - 44163130 канализационе цеви
Партија 10 - 44423700 елементи за шахт, 44423740 поклoпац шахта
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт лице
Комисија за јавну набавку број решења 100/2 од дана 21.01.2020.год. електронска пошта javnenabavke@vodovodsm.rs и телефакс 022624442
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 5/20 су добра  – водоводни и канализациони материјал.
2. Партије: 
Предмет јавне набавке обликован је у 10 партија

	Број и назив партије 

	1. Навојни фитинг

	2. Фазонски комади

	3. Регулациона арматура

	4. Санитарна арматура

	5. Водоводне цеви и адаптери

	6. Репарационе спојнице

	7. Мерачи протока 

	8. Остали инсталатерски материјал

	9. Канализационе цеви и канализациони фитинг

	10. Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове


III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
	1.
	Партија 1 - Навојни фитинг 


	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	
	

	1
	Поцинковани"Т"-комад са рубом (1/2"
	ком.
	90
	
	

	2
	Поцинковани"Т"-комад са рубом (3/4"
	ком.
	90
	
	

	3
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (1"
	ком.
	90
	
	

	4
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (5/4"
	ком.
	30
	
	

	5
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (6/4"
	ком.
	30
	
	

	6
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (2"
	ком.
	30
	
	

	7
	Поцинковани"Т"-комад са рубом(21/2"
	ком.
	10
	
	

	8
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (3"
	ком.
	10
	
	

	9
	Поцинковано колено са рубом (1/2"
	ком.
	180
	
	

	10
	Поцинковано колено са рубом (3/4"
	ком.
	80
	
	

	11
	Поцинковано колено са рубом (1"
	ком.
	80
	
	

	12
	Поцинковано колено са рубом (5/4"
	ком.
	20
	
	

	13
	Поцинковано колено са рубом (6/4"
	ком.
	20
	
	

	14
	Поцинковано колено са рубом (2"
	ком.
	20
	
	

	15
	Поцинковано колено са рубом (2 1/2"
	ком.
	10
	
	

	16
	Поцинковано колено са рубом (3"
	ком.
	5
	
	

	17
	Поцинковани муф са рубом (1/2"
	ком.
	100
	
	

	18
	Поцинковани муф са рубом (3/4"
	ком.
	100
	
	

	19
	Поцинковани муф са рубом (1"
	ком.
	150
	
	

	20
	Поцинковани муф са рубом (5/4"
	ком.
	20
	
	

	21
	Поцинковани муф са рубом (6/4"
	ком.
	20
	
	

	22
	Поцинковани муф са рубом (2"
	ком.
	30
	
	

	23
	Поцинковани муф са рубом (2 1/2"
	ком.
	10
	
	

	24
	Поцинковани муф са рубом ( 3"
	ком.
	10
	
	

	25
	Поцинковани чеп са рубом (1/2"
	ком.
	100
	
	

	26
	Поцинковани чеп са рубом (3/4"
	ком.
	50
	
	

	27
	Поцинковани чеп са рубом (1"
	ком.
	50
	
	

	28
	Поцинковани чеп са рубом (5/4"
	ком.
	10
	
	

	29
	Поцинковани чеп са рубом (6/4"
	ком.
	10
	
	

	30
	Поцинковани чеп са рубом (2"
	ком.
	10
	
	

	31
	Поцинковани чеп са рубом (2 1/2"
	ком.
	5
	
	

	32
	Поцинковани чеп са рубом (3"
	ком.
	5
	
	

	33
	Поцинковани дупли нипл (1/2"
	ком.
	600
	
	

	34
	Поцинковани дупли нипл (3/4"
	ком.
	300
	
	

	35
	Поцинковани дупли нипл (1"
	ком.
	300
	
	

	36
	Поцинковани дупли нипл (5/4"
	ком.
	30
	
	

	37
	Поцинковани дупли нипл (6/4"
	ком.
	30
	
	

	38
	Поцинковани дупли нипл (2"
	ком.
	50
	
	

	39
	Поцинковани дупли нипл ( 2 1/2"
	ком.
	20
	
	

	40
	Поцинковани дупли нипл ( 3"
	ком.
	20
	
	

	41
	Поцинкована редукција (3/4"/1/2"
	ком.
	200
	
	

	42
	Поцинкована редукција (1"/1/2"
	ком.
	200
	
	

	43
	Поцинкована редукција (1"/3/4"
	ком.
	100
	
	

	44
	Поцинкована редукција (5/4"/1"
	ком.
	50
	
	

	45
	Поцинкована редукција (6/4"/1"
	ком.
	100
	
	

	46
	Поцинкована редукција (6/4"/3/4"
	ком
	10
	
	

	47
	Поцинкована редукција (6/4"/1/2"
	ком
	20
	
	

	48
	Поцинкована редукција (6/4"/5/4"
	ком.
	20
	
	

	49
	Поцинкована редукција (2"/(1"
	ком.
	50
	
	

	50
	Поцинкована редукција (2"/(5/4"
	ком.
	20
	
	

	51
	Поцинкована редукција (2"/(6/4"
	ком.
	10
	
	

	52
	Поцинкована редукција (2"/(1/2"
	ком.
	20
	
	

	53
	Поцинкована редукција (2"/(3/4"
	ком.
	20
	
	

	54
	Поцинкована редукција (3"/(2"
	ком
	5
	
	

	55
	Двоструко поцинкована редукција (6/4"/(1"
	ком
	100
	
	

	56
	Двоструко поцинковано колено(2" (мушко-женско)
	ком
	10
	
	

	57
	Двоструко поцинковано колено(6/4" (мушко-женско)
	ком
	10
	
	

	58
	Двоструко поцинковано колено(5/4" (мушко-женско)
	ком
	10
	
	

	59
	Двоструко поцинковано колено(1" (мушко-женско)
	ком
	100
	
	

	60
	Двоструко поцинковано колено(1"
	ком
	50
	
	

	61
	Двоструко поцинковани дупли нипл 1“
	ком
	30
	
	

	62
	МС клизна спојница(1/2"
	ком
	80
	
	

	63
	МС клизна спојница(3/4"
	ком
	80
	
	

	64
	МС клизна спојница(1"
	ком
	70
	
	

	65
	МС клизна спојница(5/4"
	ком
	20
	
	

	66
	МС клизна спојница(6/4"
	ком
	20
	
	

	67
	МС клизна спојница(2"
	ком
	10
	
	

	68
	МС клизна спојница(2 1/2"
	ком
	5
	
	

	69
	МС клизна спојница(3"
	ком
	5
	
	

	70
	МС спојница са прстеном (1/2"
	ком.
	50
	
	

	71
	МС спојница са прстеном (3/4"
	ком.
	50
	
	

	72
	МС спојница са прстеном (1"
	ком.
	100
	
	

	73
	МС спојница са прстеном (5/4"
	ком.
	15
	
	

	74
	МС спојница са прстеном (6/4"
	ком.
	15
	
	

	75
	МС спојница са прстеном (2"
	ком.
	15
	
	

	76
	МС спојница са прстеном (2 1/2"
	ком.
	10
	
	

	77
	МС спојница са прстеном (3"
	ком.
	10
	
	

	78
	МС полуспојница са прстеном (1/2"
	ком.
	200
	
	

	79
	МС полуспојница са прстеном (3/4"
	ком.
	250
	
	

	80
	МС полуспојница са прстеном (1"
	ком.
	400
	
	

	81
	МС полуспојница са прстеном (5/4"
	ком.
	100
	
	

	82
	МС полуспојница са прстеном (6/4"
	ком.
	50
	
	

	83
	МС полуспојница са прстеном (2"
	ком.
	50
	
	

	84
	МС полуспојница са прстеном (2 1/2"
	ком.
	10
	
	

	85
	МС полуспојница са прстеном (3"
	ком.
	10
	
	

	86
	МС спојница са никлованим прстеновима(1/2"
	ком.
	10
	
	

	87
	МС спојница са никлованим прстеновима(3/4"
	ком.
	10
	
	

	88
	МС спојница са никлованим прстеновима(1"
	ком.
	10
	
	

	89
	МС спојница са никлованим прстеновима(5/4"
	ком.
	5
	
	

	90
	МС спојница са никлованим прстеновима(6/4"
	ком.
	5
	
	

	91
	МС спојница са никлованим прстеновима(2"
	ком.
	4
	
	

	92
	МС полуспојница са никлованим прстеном (1/2"
	ком.
	20
	
	

	93
	МС полуспојница са никлованим прстеном( 3/4“
	ком.
	20
	
	

	94
	МС полуспојница са никлованим прстеном (1"
	ком.
	40
	
	

	95
	МС полуспојница са никлованим прстеном (5/4"
	ком.
	10
	
	

	96
	МС полуспојница са никлованим прстеном ( 6/4"
	ком.
	10
	
	

	97
	МС полуспојница са никлованим прстеном (2"
	ком.
	8
	
	

	98
	МС “Т” спојница са никлованим прстеновима (1"
	ком.
	4
	
	

	99
	МС „Т” спојница са никлованим прстеновима (2"
	ком.
	2
	
	

	100
	МС колено спојница са никлованим прстеном (1" УН
	ком.
	2
	
	

	101
	МС колено спојница са никлованим прстеном (2" УН
	ком.
	2
	
	

	102
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (1"
	ком.
	2
	
	

	103
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (2"
	ком.
	2
	
	

	104
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (1“СН
	ком.
	2
	
	

	105
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (2“СН
	ком.
	2
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)


Партија 1 - Навојни фитинг 
Навојни фитинг поцинковани ("Т"-комад, колена, муф, чеп, дупли нипл и редукција) 

1. материјал израде тела је темперовани ливени челик заштићен дубински топлим цинковањем,

2. на телу изливен лого произвођача и димензија,

3. навоји су унутрашњи и спољни у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1,

4. радни притисак за сав поцинковани фитинг је NP 10.

Навојни фитинг двоструко поцинковани ("Т"-комад, колена, муф, чеп, дупли нипл и редукција) 

1. материјал израде тела је темперовани ливени челик заштићен дубински топлим  цинковањем, а након нарезивања и урезивања навоја, наноси се други слој електро - галавнизацијом (и навој мора бити поцинкован).

2. на телу изливен лого произвођача и димензија,

3. навоји унутрашњи и спољни у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1, морају се лако навијати и бити сјајни и без масних наслага.

4. радни притисак за сав двоструко поцинковани фитинг је NP 16.

Навојне МС клизне спојнице

1. МС клизне спојнице су са прстеновима за челичне шавне поцинковане цеви за  NP10

2. материјал израде тела холендера и притезног прстена је месинг

3. на телу изливен лого или назив произвођача,

4. навоји на МС клизним спојкама: унутрашњи (УН) у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1.

5. Радни притисак је НП=10 бар.

Навојни фитинг месингани са прстеном (МС спојнице и МС полуспојнице)

1. материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг,

2. материјал израде гребућег прстена против извлачења је месинг,

3. на телу изливен лого или назив произвођача,

4. МС полуспојнице и МС спојнице су са прстеновима и заптивкама за PЕHD водоводне цеви: PE 100 SDR 17 NP 10, PE 100 SDR 13.6 NP12,5 и PE 100 SDR 11 NP 16,

5. навоји на МС полуспојницама: спољни (СН) у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1.

6. Радни притисак је НП=10 бар.

Навојни фитинг месингани са никлованим прстеном (МС спојница, МС полуспојница СН и УН, МС колено спојница и МС Т спојница - све са никлованим или хромираним назубљеним прстеновима за ПЕ цеви):

1. материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг,

2. материјал израде гребућег прстена против извлачења је споља никловани

    или хромирани месинг (због додатне заштите од испарења хлора).

3. на телу изливен лого или назив произвођача, димензија и радни притисак,

4. намена: 

- МС спојнице, МС полуспојнице СН и УН, МС колено спојнице и МС Т- спојнице - са никлованим или хромираним назубљеним прстеновима, су са прстеновима и заптивкама за PЕHD водоводне цеви: PE 100 SDR 17 NP 10, PE 100 SDR 13.6 NP12,5 и PE 100 SDR 11NP 16 и

 5. навоји: спољни(СН) и унутрашњи (УН)у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1.

6. радни притисак за наведени навојни месингани фитинг је NP 16.
Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености за сваки тип понуђеног навојног поцинкованог и месинганог фитинга:

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме је неизбрисивим мастилом јасно обележен сваки понуђени навојни фитинг) за све описане типове понуђеног навојног фитинга којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације: димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештаје о испитивању да поцинковани навојни фитинг и МС клизне спојнице испуњавају стандард SRPS EN 12266-1 минималноза NP10 и да двоструко поцинковани и месингани фитинг са никлованим прстеном испуњавају важећи стандард SRPS EN 12266-1 минимално за NP16, издате од домаћих акредитованих лабораторија (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештаје о здравственој исправности, за све описане типове понуђеног навојног фитинга издате од домаћих акредитованих лабораторија (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском) морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке. Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Напомена: Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави по један узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда: поцинковано колено 1“, двоструко поцинковано колено (мушко-женско)1“, МС полуспојницу 1“, МС полуспојницу са никлованим прстеном и МС клизну спојницу 1“. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора,а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, димензију, радни притисак и сл. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
Партија 2 - Фазонски комади 

	2.
	Партија 2: Фазонски комади 


	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

Мере
	Количина
	
	

	1
	РП (ФФР) ДН80/ДН50
	ком.
	5
	
	

	2
	РП (ФФР) ДН100/ДН50
	ком.
	5
	
	

	3
	РП (ФФР) ДН100/ДН80
	ком.
	5
	
	

	4
	РП (ФФР) ДН150/ДН80
	ком.
	2
	
	


	5
	РП (ФФР) ДН150/ДН100
	ком.
	2
	
	

	6
	РП (ФФР) ДН150/ДН50
	ком.
	2
	
	

	7
	РП (ФФР) ДН200/ДН80
	ком.
	2
	
	

	8
	РП (ФФР) ДН200/ДН100
	ком.
	2
	
	

	9
	РП (ФФР) ДН200/ДН150
	ком.
	1
	
	

	10
	РП (ФФР) ДН250/ДН100
	Ком
	1
	
	

	11
	РП (ФФР) ДН300/ДН100
	ком.
	1
	
	

	12
	ЛП4 (Q90°) ДН50
	ком.
	10
	
	

	13
	ЛП4 (Q90°) ДН80
	ком.
	8
	
	

	14
	ЛП4 (Q90°) ДН100
	ком.
	8
	
	

	15
	ЛП4 (Q90°) ДН150
	ком.
	2
	
	

	16
	ЛП4 (Q90°) ДН200
	ком.
	2
	
	

	17
	ЛС (Н-комад) ДН80
	ком.
	5
	
	

	18
	ОП (Т-комад) ДН50/ДН50
	ком.
	5
	
	

	19
	ОП (Т-комад) ДН80/ДН50
	ком.
	5
	
	

	20
	ОП (Т-комад) ДН80/ДН80
	ком.
	8
	
	

	21
	ОП (Т-комад) ДН100/ДН50
	ком.
	8
	
	

	22
	ОП (Т-комад) ДН100/ДН80
	ком.
	8
	
	

	23
	ОП (Т-комад) ДН100/ДН100
	ком.
	8
	
	

	24
	ОП (Т-комад) ДН150/ДН80
	ком.
	1
	
	

	25
	ОП (Т-комад) ДН150/ДН100
	ком.
	1
	
	

	26
	ОП (Т-комад) ДН150/ДН150
	ком.
	1
	
	

	27
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН80
	ком.
	1
	
	

	28
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН100
	ком.
	2
	
	

	29
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН150
	ком.
	1
	
	

	30
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН200
	ком.
	1
	
	

	31
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН300
	ком.
	1
	
	

	32
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН200
	ком
	1
	
	

	33
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН150
	ком
	1
	
	

	34
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН100
	ком
	1
	
	

	35
	КП (ТТ) ДН80
	ком
	1
	
	

	36
	КП (ТТ) ДН150
	ком
	2
	
	

	37
	КП (ТТ) ДН200
	ком
	2
	
	

	38
	КП (ТТ) ДН300
	ком
	2
	
	

	39
	ЗП (X-комад) ДН50
	ком
	8
	
	

	40
	ЗП (X-комад)ДН80
	ком
	8
	
	

	41
	ЗП (X-комад) ДН100
	ком
	8
	
	

	42
	ЗП (X-комад) ДН150
	ком
	1
	
	

	43
	ЗП (X-комад) ДН200
	ком
	1
	
	

	44
	ЗП (X-комад) ДН300
	ком
	1
	
	

	45
	 ЗП (X-комад) ДН 50/2"
	ком
	8
	
	

	46
	 ЗП (X-комад) ДН80/2"
	ком
	8
	
	

	47
	 ЗП (X-комад) ДН100/2"
	ком
	8
	
	

	48
	Жабљи поклопац ДН80
	ком.
	1
	
	

	49
	Жабљи поклопац ДН100
	ком.
	1
	
	

	50
	Зупчаста спојница ДН63
	ком.
	14
	
	

	51
	Зупчаста спојница ДН90
	ком.
	14
	
	

	52
	Зупчаста спојница ДН110
	ком.
	15
	
	

	53
	Зупчаста спојница ДН125
	ком.
	15
	
	

	54
	Зупчаста спојница ДН140
	ком.
	10
	
	

	55
	Зупчаста спојница ДН160
	ком.
	10
	
	

	56
	ФФГ ДН50, Л=600mm
	ком.
	10
	
	

	57
	ФФГ ДН50, Л=300 mm
	ком.
	5
	
	

	58
	ФФГ ДН80, Л=600 mm 
	ком.
	8
	
	

	59
	ФФГ ДН80, Л=300 mm
	ком.
	10
	
	

	60
	ФФГ ДН100, Л=600 mm 
	ком.
	8
	
	

	61
	ФФГ ДН100, Л=300 mm
	ком.
	10
	
	

	62
	ФФГ ДН125, Л=600 mm
	ком.
	5
	
	

	63
	ФФГ ДН150, Л=600 mm
	ком.
	5
	
	

	64
	ФФГ ДН200, Л=600 mm
	ком.
	5
	
	

	65
	ФФГ ДН300, Л=1000 mm
	ком.
	1
	
	

	66
	ФФГ ДН300, Л=800 mm
	ком.
	1
	
	

	67
	ФФГ ДН300, Л=600 mm
	ком.
	1
	
	

	68
	ФФГ ДН300, Л=300 mm
	ком.
	1
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
1. Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40)  или EN GJS-500 (GGG-50),

2. Прирубнице израђене према: важећим SRPS EN 1092-2 за NP10,
3. На телу изливени подаци о произвођачу, материјалу, димензији и радном притиску и

4. Антикорозивна заштита: епоксидна пластификација, споља и унутра дебљине минимално 250 микрона.
Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени ЛГ фазонски комади) за све понуђене ЛГ фазонске комаде, којим ће се доказати услови техничке спецификације: димензија, радног притиска и материјала израде.

- Фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају важећи SRPS EN 545 за  NP=10/16.

- Извештај о испитивању којим се потврђује да фазонски комади испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1за НП=10 издат од домаће  акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.

- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених типова фазонских комада (РП, ЛП, ОП, КП, ЗП и ФФГ), према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од  250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене фазонске комаде - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском) морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије. а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала / оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке. Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Напомена: Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави по један узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда: ЛГ прирубнички N-комад DN 80 и КП (ТТ) ДН100/80. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, димензију, радни притисак и сл.  Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
Партија 3 - Регулациона арматура 

	3.
	Партија 3: Регулациона арматура 
	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Кол
	
	

	1
	ЕВ засун ДН50 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	5
	
	

	2
	ЕВ засун ДН80 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	10
	
	

	3
	ЕВ засун ДН100 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	10
	
	

	4
	ЕВ засун ДН 125 НП10,тип 14 (пљоснати)
	ком
	2
	
	

	5
	ЕВ засун ДН150 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	2
	
	

	6
	ЕВ засун ДН200 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	2
	
	

	7
	ЕВ засун ДН300 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	2
	
	

	8
	ЕВ засун ДН 50 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	10
	
	

	9
	ЕВ засун ДН 80 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	10
	
	

	10
	ЕВ засун ДН 100 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	10
	
	

	11
	ЕВ засун ДН 125 НП10, тип 15 (овални)
	ком
	2
	
	

	12
	ЕВ засун ДН 150 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	2
	
	

	13
	ЕВ засун  ДН 200 НП10,тип 15 (овални)
	ком.
	2
	
	

	14
	ЕВ засун ДН300 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	2
	
	

	15
	Ваздушни вентил ДН 80 НП 10, са две кугле, прирубнички
	ком.
	1
	
	

	16
	Ваздушни вентил ДН 100 НП 10, са две кугле,  прирубнички
	ком.
	1
	
	

	17
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN50, NP10/16, L-43mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	

	18
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN80, NP10/16, L-46mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	

	19
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN100, NP10/16, L-52mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	

	20
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN150, NP10/16, L-60mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	

	21
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN200, NP10/16, L-43mm,    са ручицом
	ком
	2
	
	

	22
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN200, NP16, L-60mm, без ручице са прикључком за актуатор F10 17х17mm
	ком
	3
	
	

	23
	Хватач нечистоће DN80, NP10/16, L-310mm, 
	ком
	1
	
	

	24
	Хватач нечистоће DN100,NP10/16,L-350mm, 
	ком
	1
	
	

	25
	Неповратни вентил DN80, NP10/16, L-260mm, 
	ком
	1
	
	

	26
	Неповратни вентил DN100, NP10/16, L-300mm, 
	ком
	1
	
	

	27
	Неповратни вентил DN150, NP10/16, L-400mm, 
	ком
	1
	
	

	28
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN50, NP10/16 
	ком
	1
	
	

	29
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN80, NP10/16 
	ком
	1
	
	

	30
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN100, NP10/16 
	ком
	1
	
	

	31
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN150, NP10/16
	ком
	1
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
Елиптични (ЕВ) засуни (овални и пљоснати затварачи са гумираним клином):

1. Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно).

2. Уградне мере у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 15, и SRPS EN 558-1 серије 14.

3. Материјал тела, поклопца и точка: EN GJS 400(GGG-40), или EN GJS 500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона.

4. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак.

5. Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама EPDM,

6. Прирубнице у складу са важећим SRPS EN 1092-2 за NP10.

7. Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.

8. Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.
9.Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10

Ваздушни вентили – прирубнички:

1. Прирубнички аутоматски ваздушни (усисно-одзрачни) вентили са великим и малим отвором. Намена им је за аутоматско усисавање или избацивање ваздуха из цевовода питке воде.

2. Материјал тела и поклопца за куглу великог отвора: EN GJS-400 (GGG-40), GJS-500(GGG-50), или EN GJL-250 (GG-25), са уливеним логом или називом произвођача пластифицирани споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона.

3. Материјал тела и поклопца кугле малог отвора: EN GJS-400( GGG-40),

EN GJL-250 (GG-25), или месинг

4. Материјал кугле (пловка):  Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик за велики отвор. Алуминијум обложен гумом EPDM, или нерђајући челик за мали отвор.

5. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак.

6. Прирубница у складу са важећим SRPS EN 1092-2 за NP10.

7. Све заптивке и облога кугле EPDM.

8. Вијци од нерђајућег челика (инокс).
9.Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10.
Лептирасти затварачи са ручицом

1. Међуприрубнички лептирасти затварач са ручицом и ISO 5211 прирубницом за евентуално касније прикључење актуатора.

2. Материјал тела је GGG-40 или GGG-50(ЕNGJS-400 или EN GJS-500). пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона.

3. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак.

4. Материјал диска је нерђајући челик 1.4301(X5CrNi 18-10, односно AISI 304).

5. Материјал осовине је нерђајући челик 1.4021(X20Cr13).

6. За уградњу између прирубница у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10 и NP16.

7. Материјал заптивки  је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.
Лептирасти затварачи без ручице (са прикључком за актуатор)

1. Међуприрубнички лептирасти затварач са прикључком за актуатор F10 17x17mm и ISO 5211 прирубницом за прикључење актуатора (без ручице).

2. Материјал тела је GGG-40 или GGG-50 (ЕNGJS-400 или EN GJS-500) или GG-25 (EN GJL 250) пластифицирано споља и изнутра..

3. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак.

4. Материјал диска је нодуларни или сиви лив обложен полиамидом, или нерђајући челик 1.4301(X5CrNi18-10, односно AISI 304).

5. Материјал осовине је нерђајући челик 1.4021(X20Cr13).

6. За уградњу између прирубница у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP16.

7. Материјал заптивки  је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.

Хватач нечистоће

1. Хватач је косог типа и служи за спречавање проласка чврстих честица пречника већих од 1,5mm у цевоводу хладне питке воде

2. Уградна мера у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 1. 
3. Материјал тела и поклопца:GGG-40 или GGG-50 (ЕNGJS-400 или EN GJS-500) или сиви лив GG-25(EN GJL 250), пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона.

4. На поклопцу уграђен навојни чеп димензије 1“ за испуштање воде приликом чишћења или репарације сита.

5. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак.

6. Сито од нерђајућег челика.

7.Прирубнице у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10.

8. Материјал заптивки  и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.

9.Вијци од нерђајућег челика.

10.Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10.

Неповратни вентил

1. Неповратни вентил је са куглом и служи за спречавање повратног тока у цевоводу хладне питке воде

2. Уградна мера у складу са важећим SRPS EN 558-1 серије 48. 
3. Материјал тела и поклопца:GGG-40 или GGG-50(ЕNGJS-400 или EN GJS-500), пластифицирано споља и изнутра слојем минималне дебљине 250 микрона.

4. На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија(DN) и радни притисак.

5. Кугла израђена од алуминијума и обложена гумом EPDM.

6.Прирубнице у складу са вaжећим SRPS EN 1092-2 за NP10.

7. Материјал заптивки  и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.

8.Вијци од нерђајућег челика, заливени парафином.

9.Употреба је на мрежи за хладну питку воду NP10.

Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:

Елиптични засуни

- Каталог произвођача или извод из каталога (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени затварачи са гумираним клином) за све понуђене затвараче са гумираним клином, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да елиптични засуни (оба типа –пљоснати и овални) испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1, за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да елиптични засуни (оба типа – пљоснати и овални) испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 1074-1, за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Важећи СЕ (“ЦЕ”) сертификат Н (“Х”) - модул, о процени система производње и  пројектовања понуђених елиптичних засуна у складу са Директивом Европске уније 2014/68/ЕU за опрему под притиском. Сертификат мора покривати каталошке ознаке понуђених добара.
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара 

- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених типова засуна (за овалне и за пљоснате), према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од  250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене типове засуна (за овалне и пљоснате) - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

Ваздушни вентили

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени ваздушни вентили) за све понуђене ваздушне вентиле којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да ваздушни вентили испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара

- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених ваздушних вентила, према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од  250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене ваздушне вентиле - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

Лептирасти затварачи са ручицом и без ручице (са прикључком за актуатор)

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени лептирасти затварачи) понуђеног добра са јасно, неизбрисивим мастилом обележеним производом који се нуди, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде
- Извештај о испитивању којим се потврђује да лептирасти затварачи испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1минимално за НП=10, издат од домаће акредитование лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Важећи СЕ (“ЦЕ”) сертификат Н (“Х”) - модул, о процени система производње и   пројектовања понуђених лептирастих затварача у складу са Директивом Европске уније 2014/68/ЕU за опрему под притиском. Сертификат мора покривати каталошке ознаке понуђених добара.
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара

- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених лептирастих затврача, према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од  250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене лептирасте затвараче - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. 

Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском) морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје,као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Хватачи нечистоће

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени хватачи нечистоће) понуђеног добра са јасно, неизбрисивим мастилом обележеним производом који се нуди, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде
- Извештај о испитивању којим се потврђује да хватачи нечистоће испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Важећи СЕ (“ЦЕ”) сертификат Н (“Х”) - модул, о процени система производње и   пројектовања понуђених хватача нечистоће у складу са Директивом Европске уније 2014/68/ЕU за опрему под притиском. Сертификат мора покривати каталошке ознаке понуђених добара.
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара

- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених хватача нечистоће, према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од  250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене хватаче нечистоће - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

Неповратни вентили

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени неповратни вентили) понуђеног добра са јасно, неизбрисивим мастилом обележеним производом који се нуди, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде
- Извештај о испитивању којим се потврђује да неповратни вентили испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да неповратни вентили испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 1074-1минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Важећи СЕ (“ЦЕ”) сертификат Н (“Х”) - модул, о процени система производње и   пројектовања  понуђених  неповратних вентила у складу са Директивом Европске уније 2014/68/ЕU за опрему под притиском. Сертификат мора покривати каталошке ознаке понуђених добара.
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара

- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених неповратних вентила, према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од 250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене неповратне вентиле - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском) морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије,а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје,као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Напомена: Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда:  елиптични засун DN 100 S-14 (F-4), Лептирасти затварач са ручицом DN 100, Хватач нечистоће DN 100 и Неповратни вентил DN 100. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, димензију, радни притисак и сл. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
Партија 4 - Санитарна арматура
	4.
	Партија 4: Санитарна арматура
	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Кол.
	
	

	1
	Кугласти вентил са полугом (1/2" НП10
	Ком
	200
	
	

	2
	Кугласти вентил са полугом (3/4" НП10
	ком.
	100
	
	

	3
	Кугласти вентил са полугом ( 1"  НП10
	ком.
	30
	
	

	4
	Кугласти вентил са полугом (5/4" НП10
	ком.
	10
	
	

	5
	Кугласти вентил са полугом (6/4" НП10
	Ком
	6
	
	

	6
	Кугласти вентил са полугом ( 2"  НП10
	ком.
	20
	
	

	7
	Кугласти вентил са полугом (3"  НП10
	ком.
	2
	
	

	8
	Вентил пропусни (1/2" НП10
	ком.
	300
	
	

	9
	Вентил пропусни (3/4" НП10
	ком.
	150
	
	

	10
	Вентил пропусни (1" НП10
	Ком
	30
	
	

	11
	Вентил пропусни ( 6/4" НП10
	ком.
	10
	
	

	12
	Вентил пропусни ( 2" НП10
	ком.
	10
	
	

	13
	Вентил пропусни са испуст. (1/2" НП10
	ком.
	400
	
	

	14
	Вентил пропусни (3/4" са испуст. НП10
	ком.
	300
	
	

	15
	Вентил пропусниса испустом(1" НП10
	ком.
	5
	
	

	16
	Вентил пропусни ( 6/4" са испустуст. НП10
	ком.
	10
	
	

	17
	Вентил пропусни (2" са испустом НП10
	ком.
	13
	
	

	18
	Вентил пропусни (2 1/2" са испустом  НП10
	ком.
	5
	
	

	19
	Вентил пропусни ( 3" са испустом  НП10
	ком.
	5
	
	

	20
	Шибер вентил ( 1/2", НП10
	ком.
	300
	
	

	21
	Шибер вентил ( 3/4", НП10
	ком.
	100
	
	

	22
	Шибер вентил ( 1", НП10
	ком.
	50
	
	

	23
	Шибер вентил ( 5/4", НП10
	ком.
	10
	
	

	24
	Шибер вентил (6/4",НП 10
	ком.
	10
	
	

	25
	Шибер вентил ( 2", НП10
	ком.
	10
	
	

	26
	Шибер вентил са испустом ( 1/2", НП10
	ком
	100
	
	

	27
	Шибер вентил са испустом ( 3/4", НП10
	ком.
	50
	
	

	28
	Шибер вентил са испустом ( 1" НП10
	ком.
	50
	
	

	29
	Шибер вентил са испустом ( 5/4" НП10
	ком.
	5
	
	

	30
	Шибер вентил са испустом ( 6/4" НП10
	ком.
	5
	
	

	31
	Шибер вентил са испустом ( 2" НП10
	ком
	5
	
	

	32
	Сигурносни механички кугласти вентил  ½“ L-min.58mm
	ком
	1
	
	

	33
	Сигурносни механички кугласти вентил  ¾“ L-min.70mm
	ком
	1
	
	

	34
	Сигурносни механички кугласти вентил  1“ L-min.80mm
	ком
	1
	
	

	35
	Сигурносни механички кугласти вентил 5/4“ Lmin-90mm
	ком
	1
	
	

	36
	Сигурносни механички кугласти вентил6/4“Lmin-100mm
	ком
	1
	
	

	37
	Кључ за сигурносни механички кугласти вентил1/2“, 3/4“ 
	ком
	1
	
	

	38
	Кључ за сигурносни механичкикугласти вентил1“, 5/4“ и 6/4“
	ком
	1
	
	

	39
	МС неповратни коси вентил са опругом ½“
	ком
	1
	
	

	40
	МС неповратни коси вентил са опругом 3/4“
	ком
	1
	
	

	41
	МС неповратни коси вентил са опругом 1“
	ком
	1
	
	

	42
	МС неповратни коси вентил са опругом 5/4“
	ком
	1
	
	

	43
	МС неповратни коси вентил са опругом 6/4“
	ком
	1
	
	

	44
	МС неповратни коси вентил са опругом 2“
	ком
	1
	
	

	45
	Умањивач притиска 1“
	ком
	1
	
	

	46
	Аутоматски ваздушни вентил ¾“
	ком
	1
	
	

	47
	Аутоматски ваздушни вентил 1“
	ком
	1
	
	

	48
	Сигурности магнетни кугласти вентил ½“
	ком
	1
	
	

	49
	Сигурности магнетни кугласти вентил 3/4“
	ком
	1
	
	

	50
	Сигурности магнетни кугласти вентил 1“
	ком
	1
	
	

	51
	Кључ за сигурности магнетни кугласти вентил ½“, ¾“ и 1“
	ком
	1
	
	

	52
	Коси хватач нечистоће 3/4“
	ком
	1
	
	

	53
	Коси хватач нечистоће 1“
	ком
	1
	
	

	54
	Коси хватач нечистоће 6/4“
	ком
	1
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
Вентили кугласти - равни (са и без испуста):

1. Материјал израде тела и кугле је месинг,
2. Материјал седишта заптивања између тела и кугле је тефлон PTFE
3. Отвор на кугли мора бити са пуним протоком за тражени дијаметар,

4. Са металном полугом,

5. На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак,

6. Намена за уградњу испред и иза водомера 

7. Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1,

урезани у телу вентила.
8. Радни притисак за понуђене равне кугласте вентиле је NP10.

Пропусни вентили и шибер вентили (са и без испуста):

1. Материјал израде тела и затварачког механизма је месинг,

2. Са металним точком,

3. На телу изливен лого произвођача, димензија и радни притисак,

4. Намена за уградњу испред и иза водомера,

5. Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1,

урезани у телу вентила.

6. Радни притисак за понуђене пропусне вентиле је минимално NP10.

Шибер вентили (са и без испуста):

1.Материјал израде тела и затварачког механизма је месинг,

2. Са металним точком,

3. На телу изливени, димензија и радни притисак,

4. Намена за уградњу испред и иза водомера,

5. Навоји су унутрашњи са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1,

    урезани у телу вентила.

6. Радни притисак за понуђене шибер вентиле је минимално NP10.
За сигурносне механичке кугласте вентиле:
- Пуни назив добра: МС Сигурносни кугласти вентил са пуним протоком, 

механичким закључавањем и унутрашњим навојем на обе стране.

1. Функција:укидање / смањење протока и/или спречавање неовлашћене 

манипулације на водомеру,
2. Материјал израде тела је месинг са споља уливеним називом или логом 

произвођача, а кугла је од хромираног месинга,
3. Пун проток за тражени номинални дијаметар,

4. Материјал кугле је месинг,

5. Материјал седишта заптивања између тела и кугле је PTFE

6. Навоји су унутрашњи („цоловни“) са обе стране у складу са SRPS EN ISO 228-1 урезани у телу вентила.
7. Метални механички “Т” кључеви: један тип је за вентиле димензија ½“ и ¾“, други тип је за 1“, 5/4“ и 6/4“.

За МС неповратне косе вентиле са опругом:

1. Служе за спречавање повратног тока флуида у цевоводу питке воде НП10 бар.

2. Тип вентила је коси са опругом, који се може репарирати без демонтаже са цевовода.

3. Материјал израде тела, клапне и поклопца је месинг.

4. Материјал израде опруге је нерђајући челик.

5. На телу трајно изливен назив или лого произвођача.

6. Навоји су унутрашњи у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1

урезани у телу вентила.

За умањивач притиска

1. Навојни умањивач притиска служи за смањење улазног притиска без обзира на варијације улазног притиска, на мрежи за хладну питку воду НП10/16.

2. Материјал тела је месинг.

3. Улазни и излазни прикључци могу бити са у телу урезаним унутрашњим навојем или са холендерском везом која има спољни или унутрашњи навој, а све у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1

4. На телу са обе стране могућност прикључења манометра са навојем ¼“.

5. Могућност подешавања жељеног умањења и стабилизације излазног притиска на лицу места (на терену), без обзира на варијације улазног притиска.

За аутоматске ваздушне вентиле

1. Намена је за аутоматско избацивање и убацивање ваздуха приликом пуњења и пражњења, и за аутоматско избацивање ваздушних чепова  на цевоводу за хладну питку воду НП10/16.

2. Материјал телаи поклопца је месинг.

3. Материјал кугле је нерђајући челик.

4. Улазни прикључак је спољни навој у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1

За сигурносне магнетне кугласте вентиле

Кугласти вентили са магнетним закључавањем и унутрашњим навојем на обе стране.

1. Функција: укидање протока и спречавање неовлашћене манипулације на водомеру.

2. Материјал израде тела је месинг са споља уливеним називом или логом произвођача, а кугла је од хромираног месинга..

3. Материјал седишта заптивања између тела и кугле је PTFE..

4. Навоји су унутрашњи(„цоловни“)са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1урезани у телу вентила.

5. Магнетни кључ је један исти тип за вентиле димензија ½“, ¾“ и 1“.

За косе хватаче нечистоће

1. Служе за спречавање проласка чврстих честица већег пречника од 1,2mm,   на цевоводу за хладну питку воду NP10/16.

2. Материјал телаи поклопца је месинг.

3. Материјал израде сита је нерђајући челик.

4. Навоји су унутрашњи(„цоловни“)са обе стране у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1урезани у телу хватача нечистоће.

Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
Вентили кугласти равни
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени вентили – кугласти) за све понуђене вентиле – кугласте, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за минимално НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)за производњу предметних добара 

Пропусни вентили и шибер вентили (са и без испуста):

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени вентили – пропусни и шибер) за све понуђене вентиле – пропусне и шибер, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификациједимензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)за производњу предметних добара
За сигурносне механичке и магнетне кугласте вентиле:

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени сигурносни механички и магнетни кугласти  вентили), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде.
- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=16, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 годинеод дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са важећим стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)за производњу предметних добара, односно за промет предметних добара

МС неповратни коси вентили са опругом:

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени неповратни коси вентили) за све понуђене неповратне косе вентиле, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.

Умањивач притиска:

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени умањивачи притиска) за све понуђене умањиваче притиска, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације: димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.
Аутоматски ваздушни вентили:

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени ваздушни вентили) за све понуђене ваздушне вентиле, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

 - Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.

Хватачи нечистоће:

- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени хватачи нечистоће) за све понуђене хватаче нечистоће, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације: димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 минимално за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.
НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на (осим каталога који може бити и на енглеском)српском језику морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје,као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.
Напомена: Наручилац задржава право тражења по једног узорка од најбоље рангираног понуђача у примереном року од три дана, за димензију 1“ за пропусни вентил са испустом, за кугласти вентил,за шибер вентил са испустом, неповратни коси вентил са опругом, као и сигурносни кугласти вентил ¾“ са механичким кључем са јасно изливеним логом произвођача, димензијом и радним притиском нателу.Узорци ће бити задржаникод комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, димензију, радни притисак и сл.  Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности сапонуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).

Партија 5 - Водоводне цеви и адаптери 
	5.
	Партија 5: Водоводне цеви
	Каталошка
ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	
	

	1
	ПЕ цеви  ДН 20 НП 10 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	

	2
	ПЕ цеви  ДН 25 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	3
	ПЕ цеви  ДН 25 НП 10 бара, ПЕ 100
	m
	500
	
	

	4
	ПЕ цеви  ДН 25 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	5
	ПЕ цеви  ДН 32 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	6
	ПЕ цеви  ДН 32 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	2200
	
	

	7
	ПЕ цеви  ДН 40 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	8
	ПЕ цеви  ДН 40 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	9
	ПЕ цеви  ДН 40 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	700
	
	

	10
	ПЕ цеви  ДН 50 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	11
	ПЕ цеви  ДН 50 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	700
	
	

	12
	ПЕ цеви  ДН 63 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	13
	ПЕ цеви  ДН 63 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	700
	
	

	14
	ПЕ цеви  ДН 63 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	

	15
	ПЕ цеви  ДН 90 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	

	16
	ПЕ цеви  ДН 90 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	

	17
	ПЕ цеви  ДН 90 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	500
	
	

	18
	ПЕ цеви ДН 110 НП 12,5 бара,ПЕ 100
	m
	500
	
	

	19
	ПЕ цеви ДН 110 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	600
	
	

	20
	ПЕ цеви ДН 125 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	

	21
	ПЕ цеви ДН 125 НП 10 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	

	22
	ПЕ цеви ДН 160 НП 10 бара, ПЕ100РЦ 
	m
	500
	
	

	23
	ПЕ цеви ДН 200 НП 10 бара, ПЕ100РЦ 
	m
	100
	
	

	24
	ПЕ цеви ДН 250 НП 10 бара, ПЕ100РЦ
	m
	100
	
	

	25
	ПЕ цеви ДН 315 НП 10 бара,ПЕ100РЦ
	m
	100
	
	

	26
	Спојница 20mm, PE100 SDR 11 
	ком.
	4
	
	

	27
	Спојница 25mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	

	28
	Спојница 32mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	

	29
	Спојница 40mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	

	30
	Спојница 50mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	

	31
	Спојница 63mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	

	32
	Спојница 75mm, PE100 SDR 11
	ком.
	1
	
	

	33
	Спојница 90mm, PE100 SDR 11
	ком.
	5
	
	

	34
	Спојница 110mm, PE100 SDR 11
	ком
	5
	
	

	35
	Спојница 125mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	36
	Спојница 140mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	37
	Спојница 160mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	38
	Спојница 200mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	39
	Спојница 250mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	40
	Спојница 315mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	41
	Спојница 500mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	42
	Спојница 630mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	43
	Колено 450  160mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	44
	Колено 450  200mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	45
	Колено 900  160mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	

	46
	Колено 900  200mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	47
	Т-комад 90mm PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	48
	Т-комад 110mm PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	49
	Седло с ножем за бушење под притиском 63/32 PE100 SDR 11
	ком
	5
	
	

	50
	Седло с ножем за бушење под притиском 90/32 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	51
	Седло с ножем за бушење под притиском 90/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	52
	Седло с ножем за бушење под притиском 110/32 PE100 SDR 11
	ком
	4
	
	

	53
	Седло с ножем за бушење под притиском 110/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	54
	Седло с ножем за бушење под притиском 160/32 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	55
	Седло с ножем за бушење под притиском 160/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	56
	Седло с ножем за бушење под притиском 200/32 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	57
	Седло с ножем за бушење под притиском 200/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	

	58
	Седло с ножем за бушење под притиском 250/63
	ком
	1
	
	

	59
	Седло с ножем за бушење под притиском са окретним наставком 360о 63/32 PE100SDR11
	ком
	1
	
	

	60
	Седло с ножем за бушење под притиском са окретним наставком 360о 110/32 PE100SDR11
	ком
	1
	
	

	61
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 63/63  
	ком
	1
	
	

	62
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 90/63
	ком
	1
	
	

	63
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 110/63
	ком
	1
	
	

	64
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 160/63
	ком
	1
	
	

	65
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 200/63
	ком
	1
	
	

	66
	Наставак са вентилом (за ел.фузионо седло без наставка-огрлицу) , PE100SDR11 63/63
	ком
	1
	
	

	67
	Наставак са вентилом(за ел.фузионо седло без наставка-огрлицу) , PE100SDR11 63/32
	ком
	1
	
	

	68
	ПЕ туљак DN63  PE100 PN10
	ком
	20
	
	

	69
	ПЕ туљак DN90  PE100 PN10
	ком
	20
	
	

	 70
	ПЕ туљак DN110  PE100 PN10
	ком
	40
	
	

	71
	ПЕ туљак DN125  PE100 PN10
	ком
	2
	
	

	72
	ПЕ туљак DN160  PE100 PN10
	ком
	5
	
	

	73
	ПЕ туљак DN200  PE100 PN10
	ком
	8
	
	

	74
	ПЕ туљак DN250  PE100 PN10
	ком
	2
	
	

	75
	ПЕ туљак DN315  PE100 PN10
	ком
	8
	
	

	76
	Слободна прирубница DN110/100
	ком
	20
	
	

	77
	Слободна прирубница DN125/100
	ком
	2
	
	

	78
	Слободна прирубница DN160/150
	ком
	6
	
	

	79
	Слободна прирубница DN200/200
	ком
	8
	
	

	80
	Слободна прирубница DN250/250
	ком
	8
	
	

	81
	Слободна прирубница DN315/300
	ком
	8
	
	

	82
	Колено 450160mm PE100 SDR17PN10, дуже
	ком.
	1
	
	

	83
	Колено 450 200mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком.
	1
	
	

	84
	Колено 450 315mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком.
	1
	
	

	85
	Колено 900 160mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком.
	1
	
	

	86
	Колено 900 200mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком
	1
	
	

	87
	Колено 900 315mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком
	1
	
	

	88
	ПВЦ-О водоводна цев спољног пречника 90mm, НП16
	м
	30
	
	

	89
	ПВЦ-О водоводна цев спољног пречника 110mm, НП16
	м
	20
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
PE цеви: PN 10, PN 12,5 и PN 16 
-PE водоводне цеви, радни притисак  PN 10 (SDR – 17)

-PE водоводне цеви, радни притисак  PN 12,5 (SDR – 13,6)

-PE водоводне цеви, радни притисак  PN 16 (SDR – 11)

1. материјал израде за све цеви је полиетилен PEHD PE=100,

2. боја црна, са уздужном плавом линијом споља (ознака да су за питку воду) са видљивим трајно утиснутим ознакама произвођача, материјала, димензије и  радног притиска на сваком дужном метру,

3. ознака за димензије за све цеви је према спољном пречнику (OD) у mm,

4. Цеви се испоручују у котуру до величине OD 110 mm а преко те величине су у шипкама L min. = 12 m.
5. Цеви морају бити израђене према важећем SRPS EN 12201-2.
PE цеви: PN 10  PE=100RC, 
-PE водоводне цеви, радни притисак  PN 10 (SDR – 17)

1. Материјал израде је полиетилен PEHD (полиетилен високе густине)и мора бити према следећем:

  -Минимално 10% слоја спољног пречника мора бити израђено од материјала PE=100RC, (материјал отпоран на ширење напрслина и резова насталих уздужним гребањем).

  - остатак унутрашњег дела пресека цеви може бити обичан PE=100.

2. Боја цеви:

  - Цеви су са коекструдираним спољним слојем у складу са важећим SRPS EN 

12201-2 и то 10% (+/- 1%) спољног слоја попречног пресека тела цеви мора бити светло - плаве боје, а унутрашњост попречног пресека тела цеви мора бити црне боје.

   -плави спољни слој има упозоравајућу функцију, јер се у случају већих оштећења цеви приликом транспорта или уградње, лако може уочити црни унутрашњи слој.

3.Обележавање цеви:

  - на сваком дужном метру, цеви морају имати трајно назначене податке у вези назива произвођача, материјала израде и типа цеви, димензија цеви, дозвољеног радног притиска и године производње. 

4. ознака за димензије за све цеви је према спољном пречнику (OD) у mm,
5. Цеви се испоручују у шипкама L min. = 12 m.
6. Цеви морају бити израђене према важећем SRPS EN 12201-2.
Фитинзи за електрофузионо и сучеоно заваривање (од 26 до 67 тачке)
Сав полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг мора бити израђен од полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада за притиске НП 16/10 бари
Електрофузиони фитинг

1.Електрофузиони материјал (седла и фитинг), је намењен за уградњу на цевоводу за хладну питку воду електрофузионим путем, у телу мора имати електрозавојнице за спајање са ПЕХД цевима ПЕ=100 на свим спојним местима, 
2. материјал израде  је полиетилен PEHD РЕ=100 за NP 16(SDR-11),

3. ознака за димензије за сав електрофузиони материјал је према спољном пречнику (OD) у mm,
4. Комплетан фитинг мора поседовати бар код за унос података у машину на сваком појединачном комаду, који садржи податке за заваривање и податке за контролу, као и да је упакован у заштитну пластичну кесу са утиснутим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања (да би се спречило цурење истопљеног материјала.

5. Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг  произвођач мора издати потврду да за монтажу фитинга нису потребне додатне стеге и алати  за фиксирање цеви и комада при заваривању. 

6.Електрофузионо варене огрлице са дужим одводом,морају бити испоручене са доњом обујмицом, односно фиксатором од полиетилена, завртњевима и матицама комплет са интегрисаним  ножем за бушење цеви  којим је омогућена монтажа на постојећим полиетиленским цевоводима под пуним раднимпритиском без употребе додатних стега и алата за фиксирање цеви при заваривању.
7. Излазни хоризонталан прикључак мора бити довољно дугачак тако да несметано може да се изврши заваривање цеви ка потрошачу.

8. Сав електрофузиони фитинг мора бити израђен према важећем 
SRPS EN12201-3.
Фитинзи за сучеоно заваривање 
1. Колено и PE туљак (фланш-адаптер) су PEHD фитинзи за сучеоно варење на PEHD цевима за питку воду,

2. материјал израде ПЕ туљка и колена  је полиетилен PEHD РЕ=100 за NP 10(SDR-17),

3. слободна прирубница служи за притезање туљка на други прирубнички комад,

4. материјал слободне прирубнице је челик обложен пластификацијом, полипропиленом, или заштићен дубински топло цинкован, 

5. бушење рупа на летећој прирубници је усклађено за спој са прирубницом у складу са важећим SRPS EN 1092-2 за NP10.
6. Димензије су дате према следећем ОD=спољни пречник туљка, DN=бушење рупа слободне  прирубнице за везу са прирубницама у складу са важећим SRPS ЕN 1092-2 за NP10.
ПВЦ-О водоводне цеви

1. Служе за проток хладне питке воде радног притиска максимално NP16 бар.

2. Цеви се испоручују у дужинама од 6 метара (+/-3%) заједно са муфом и са уграђеном одговарајућом гуменом заптивком.

3. Материјал израде цеви је молекуларно орјентисани неомекшани поливинилхлорид ПВЦ-0 (PVC-O), класе молекуларне орјентације 500 (највиша класа).

4. Материјал израде заптивке је ЕПДМ вештачка гума за хладну питху воду, са пластичним ојачањем које спречава избацивање гуме из свог лежишта приликом убацивања цеви у муф.

5. Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима.

6. Боја цеви је плава или сива, са споља трајно обележеним подацима у вези димензије, максимално дозвољеног радног притиска (NP16), материјала израде (PVC-O) и класи молекуларне орјентације(500).
Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
PE цеви PN=10, PN=12.5 и PN=16:
- Каталог или извод каталага произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене ПЕ цеви) којим ће се доказати услови из техничке спецификације,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12201-2"или одговарајуће"методе испитивањада PEHD цеви испуњавају важеће стандарде:SRPS EN ISO 9969 (прстенаста крутост), SRPS EN ISO 179-1 (жилавост по Шарпију), SRPS EN ISO 1167 (отпорност према унутрашњем притиску) и SRPS EN ISO 1183-2 (конвенционална густина на 23*С не мања од 950 kg/m3), све издато од домаћих акредитованих лабораторија (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)за производњу предметних добара
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
PE цеви PN=10 PE=100RC:
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене ПЕ цеви) којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећих стандарда SRPS EN 12201-2,“или одговарајуће“ методе испитивања да PEHD цеви испуњавају важеће стандарде:SRPS EN ISO 9969 (прстенаста крутост), SRPS EN ISO179-1 (жилавост по Шарпију), SRPS EN ISO 1167(отпорност према унутрашњем притиску),све издато од домаћих акредитованих лабораторија (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са важећим стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)  за производњу предметних добара
Eлектрофузиони и сучеони фитинг:
- Каталог или извод из каталога производа у коме се налазе сва понуђена добра на српском језику; и у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена сва добра. Каталогом или изводом из каталога, ће се доказивати техничка усклађеност димензија, радног притиска и материјала.
- Потврда произвођачада за монтажу ел.фузионог материјала нису потребни додатни алати и стеге за фиксирање положаја цеви код монтаже спојница, Т комада, редукција, колена, прелазних комада и сл.
-Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Упутство за монтажу електро фузионог фитинга на српском језику.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са важећим стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.
ПВЦ-О водоводне цеви

- Каталог или извод из каталога произвођача у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене понуђене ПВЦ-О цеви,којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације по питању димензија, дужине, радног притиска и материјала израде.

- Извештај о микроскопском испитивању ламелне структуре молекуларно орјентисаног    ПВЦ материјала израде понуђених цеви (мора се доказати да је структура зидова цеви ламелна, а не аморфна), издат од лабораторије за испитивање материјала, не старији од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, или важећи сертификат EN ISO 16422 за производњу понуђених ПВЦ-О цеви.

- Извештај о здравственој исправности узорака понуђених ПВЦ-О цеви, издат од акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са важећим стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.
НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи,предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Напомена: Наручилац задржава право тражења узорака од најбоље рангираног понуђача у примереном року од три дана и то: PE цев DN160mm PN=10 РЕ100RC и PE цев DN1“ (OD32mm) у дужини од 1m, зa PN=10 и PN=12,5 и DN5/4 (ОD40mm)у дужини од 1 m, за PN16,  са јасно обележеним логом / називом произвођача, димензијом, радним притиском и материјалом израде. Спојницу 32mm, PE100 SDR 11, Електрофузионо седло без наставка – огрлицаPE100SDR11 110/63 и наставак са вентилом (за ел.фузионо седло без наставка-огрлицу) PE100SDR11 63/63, ПЕ туљак DN110  PE100 PN10 са слободном прирубницом DN110/100,са јасно обележеним логом/називом произвођача,– све по један комад иУзорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује назив или лого произвођача, димензију, радни притисак, материјал израде, годину производње и сл. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
Партија 6 - Репарационе спојнице
	6.
	Репарационе спојнице


	Каталошка
ознака
	Произвођач

и земља

порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Кол.
	
	

	1
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН50 mm
	ком.
	4
	
	

	2
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“ДН 80 mm
	ком.
	6
	
	

	3
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“ ДН 100 mm
	ком.
	8
	
	

	4
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН125 mm
	ком.
	1
	
	

	5
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН150 mm
	ком.
	1
	
	

	6
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН200 mm
	ком.
	1
	
	

	7
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН250mm
	ком.
	3
	
	

	8
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН300 mm
	ком.
	1
	
	

	9
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 150 mm «страуб»
	ком
	1
	
	

	10
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 200 mm «страуб» 
	ком.
	1
	
	

	11
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 250 mm «страуб» 
	ком.
	1
	
	

	12
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 300 mm «страуб»
	ком.
	1
	
	

	13
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 400 mm «страуб»
	ком.
	1
	
	

	14
	Репарационе спојнице за ПЕ 32,
	ком.
	50
	
	

	15
	Репарационе спојнице за ПЕ 40,
	ком.
	10
	
	

	16
	Репарационе спојнице за ПЕ 50,
	ком
	10
	
	

	17
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 63 
	ком.
	20
	
	

	18
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 90 mm
	ком.
	10
	
	

	19
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 110 mm 
	ком.
	10
	
	

	20
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 160 mm 
	ком.
	1
	
	

	21
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 200  mm
	ком.
	1
	
	

	22
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 225 mm 
	ком.
	1
	
	

	23
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 250 mm 
	ком.
	1
	
	

	24
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 315mm
	ком.
	1
	
	

	25
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (1"
	ком.
	40
	
	

	26
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви(5/4" 
	ком.
	5
	
	

	27
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (6/4" 
	ком.
	5
	
	

	28
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (2" 
	ком.
	5
	
	

	29
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви(2 ½" 
	ком.
	2
	
	

	30
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (3" 
	ком.
	2
	
	

	31
	Линк спојницаза АЦц80
	ком.
	1
	
	

	32
	Линк спојница за АЦц100
	ком.
	1
	
	

	33
	Линк спојница за АЦц125
	ком.
	1
	
	

	34
	Линк спојница за АЦц150
	ком.
	1
	
	

	35
	Линк спојница за АЦц200
	ком.
	1
	
	

	36
	Линк спојница за АЦц250
	ком.
	1
	
	

	37
	Линк спојница за АЦц300
	ком.
	1
	
	

	38
	Линк спојница за АЦц400
	ком.
	1
	
	

	39
	Фланш адаптер за ПЕ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН50/50      
	ком
	2
	
	

	40
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном 50/63
	ком.
	2
	
	

	41
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН80/75     
	ком
	2
	
	

	42
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним  и ристреин прстеном ДН80/90
	ком.
	10
	
	

	43
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин  прстеном 100/110
	ком.
	15
	
	

	44
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН200/200 
	ком.
	2
	
	

	45
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН250/250
	ком.
	2
	
	

	46
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним  и ристреин прстеном ДН300/315
	ком.
	1
	
	

	47
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 50 са притезним и ристреин прстеновима     
	ком
	1
	
	

	48
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 63 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	

	49
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 90 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	

	50


	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 110 са притезним и ристреин прстеновима
	ком.
	5
	
	

	51
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви160 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	

	52
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 200 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	

	53
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 250 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	

	54
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 315 са притезним  и ристреин прстеновима  
	ком.
	1
	
	

	55
	Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 57-76 mm,тип:Е,НП10
	ком.
	2
	
	

	56
	Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 46-71 mm, тип Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.

	2
	
	

	57
	Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 57-76 mm,тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	

	58
	Мулти јоинт спојницеза ДН50,распон 46-71 mm,тип:У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	59
	Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 88-107 mm,тип:Е,НП16
	ком.
	4
	
	

	60
	Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 84-105 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	61
	Мулти јоинт спојнице ДН80,распон 84-105 mm,тип: У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	62
	Мулти јоинт спојницеДН 80, распон 88-107 mm, тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	

	63
	Мулти јоинт спојнице ДН100, распон107-128 mm, тип:Е,НП10 
	ком.
	10
	
	

	64
	Мулти јоинт спојнице ДН100, распон 104-132 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	2
	
	

	65
	Мулти јоинт спојнице ДН100, распон 107-128 mm, тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	

	66
	Мулти јоинт спојнице ДН 100 распон 104-132 mm,тип:У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	67
	Мулти јоинт спојнице ДН125, распон 132-155 mm, тип: Е,НП16 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	68
	Мулти јоинт спојнице  ДН125,распон 132-155 mm, тип:У,НП16 ристреин са опсегом 
	ком.
	3
	
	

	69
	Мулти јоинт спојнице ДН150,распон 158-186 mm, тип:Е,НП10
	ком.
	1
	
	

	70
	Мулти јоинт спојнице ДН150, распон 154-192 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	71
	Мулти јоинт спојнице ДН150,распон 154-192 mm,тип:У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	72
	Мулти јоинт спојнице ДН200, распон 198-225 mm, тип:Е,НП10
	ком.
	1
	
	

	73
	Мулти јоинт спојнице ДН 200,распон 192-232 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	74
	Мулти јоинт спојнице ДН200, распон 198-225 mm,тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	

	75
	Мулти јоинт спојницеДН 250,распон 267-310 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом
	
	1
	
	

	76
	Мулти јоинт спојнице ДН300,распон 315-356 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	

	77
	Мулти јоинт спојнице ДН 300,распон 345-371 mm, тип:Е,НП10
	ком
	1
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
Репарационе (куплунг) спојнице (једноделне и дводелне)

1. материјал тела, вијака и навртки је нерђајући челик (инокс) у складу са SRPS ЕN 10088-2 "или одговарајуће" и SRPS ЕN 10088-3 „или одговарајући“,минималне дебљине 0.8mm, са ојачањима на крајевима лима у облику „L“ профила минималне дебљине 3mm.

2. материјал заптивке је EPDM  у складу са SRPS EN 681-1 "или одговарајуће", за питку воду минималне дебљине 7mm.

3. Једноделне:

      - намена једноделних репарационих спојница је за репарацију рупа и напрслина на водоводним  цевима.

      - једноделне су све за поцинковане од 1/2" до 3", као и за PЕHD цеви ОД 32 и 40, и њихова минимална дужина (уградна мера спојница) је L мин. = 100 mm. 

      - једноделне су за PЕHD и АЦ „Ц“ цеви почев од DN 50 до DN 200, и њихова минимална дужина (уградна мера спојница) је L мин. = 200 mm.

      - На телу свих једноделних спојница, трајно утиснут лого/назив произвођача (не налепница).

4.  Дводелне:

      - намена дводелних је за репарацију рупа, напрслина и прелома цеви на водоводним цевима. 

      - дводелне су за АЦ“Ц“ цеви DN 250 и DN 300, као и за PЕHD цеви ОД 250 и ОД 315, и њихова

- минимална дужина дводелних спојница (уградна мера спојница) је L мин. = 300 mm.
       - дводелне спојнице морају имати хоризонтална и вертикална ојачања на свим спојевима за притезање вијака

- материјал тела ојачања и вијака дводелних спојница је нерђајући челик AISI 304

        - дебљине лима дводелних спојница минимално 1mm, а дебљина ојачања на спојевима минимално 3mm

        - спојеви тела и ојачања морају бити искључиво термички варени пуним варом помоћу електрода, а не пунктовани (вар мора бити чист и сјајан)
      - вијци на дводелним спојницама морају имати фабрички обложен и запечен тефлонски спољни слој на навоју, односно тефлон који се не скида приликом навртања навртке (тефлонски навој на вијцима је битан ради доброг притезања спојнице већег пречника и спречавања фрикције између инокс вијка и инокс навртке, односно ради спречавања деформација навоја).
Фланш - адаптери и спојнице са ристреин прстеном за ПЕ/ПВЦ (без опсега):

1. Намена им је за уградњу на ПЕ/ПВЦ водоводним цевима. Пошто су спољни пречници за исти унутрашњи проток и код ПЕ и и код ПВЦ цеви исти, за овај тип спојница није неопходан опсег примене, па су заптивка и ристреин прстен без опсега (само за ПЕ и ПВЦ водоводне цеви). 

2. Материјал израде тела и притезног прстена ових спојница може бити EN GJS -500 (GGG-50)или EN GJS-400 (GGG-40) "или одговарајуће", све у складу са важећим SRPS EN 545 : 2013и SRPS EN 1563,заштићени споља и унутра епоксидном пластификацијом за питку воду, дебљином 250 микрона дозвољено одступање ± 10%. На телу уливен лого или назив произвођача.

3. Материјал гребућег („ристреин“) прстена против аксијалног извлачења спојница са ПЕ цеви, може бити нерђајући челик, или месинг. 

4. Вијци у квалитету А2 (нерђајући челик), или поцинковани челик минималног квалитета 8.8.

5. Заптивке су профилисане (не оринг), израђене од EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1за питку воду.

6. Прирубнице за фланш-адаптере су у складу са важећим SRPS EN 1092-2за PN 10.

7. Могућност закошења (и заптивања) спојница у односу на уздужну осу цеви, минимално 3 степена са једне стране код фланш-адаптера и по 3 степена са обе стране код спојнице. Услов потпуног заптивања при наведеној осној закошености, неопходан је због слегања терена после радова, или због прилагођавања ситуацији на терену.
Мулти џоинт спојнице тип „Е“ и тип „У“ (са опсегом примене):

1. „Мулти џоинт“ спојнице су универзални фланш - адаптери (тип "Е" за прелазак на прирубнички спој) и универзалне спојнице (тип "У" за спајање две цеви), са притезним прстеновима, за уградњу на LG, АС“C“, челичним или PVC водоводним цевима, које могу имати приближно исти унутрашњи пречник (ДН), а различите спољне пречнике (због материјала израде самих цеви).

2. Материјал израде тела и притезног прстена ових спојница може бити EN GJS – 500 (GGG-50)или EN GJS-400 (GGG-40), све у складу са важећим SRPS EN 545 : 2013и SRPS EN 1563, заштићени споља и унутра епоксидном пластификацијом за питку воду, дебљином 250 микрона. Уливен лого произвођача.

3. Вијци у квалитету А2 (нерђајући челик, или поцинковани челик минималног квалитета 8.8).

4. Заптивке су наменски профилисане (не оринг), израђене од EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-за питку воду.

5. Прирубнице за тип „Е“ су у складу са SRPS EN 1092-2 за PN 10.

6. Могућност закошења (и заптивања) спојница у односу на уздужну осу цеви, минимално 8 степени са једне стране код типа „Е“ и по 8 степени са обе стране код типа „У“. Услов потпуног заптивања при наведеној осној закошености, неопходан је због слегања терена после радова, или због прилагођавања ситуацији на терену. Захтевана могућност велике угаоне закошености и при томе заптивености,условљава конструкционо решење за тип „У“ (закључно са  ДН 300), према слeдећем:

    а) код типа „У“, обавезно одвојено притезање притезних прстенова (одвојени вијци са обе стране).

    б) код типа „У“ обавезно проширење на средини тела, како би се омогућило кретање врхова две цеви унутар спојнице при траженој минималној угаоној закошености.
Мулти џоинт спојнице тип „Е“ и тип „У“ ристреин (са опсегом примене):

1. „Мулти џоинт“ спојнице ристреин са опсегом, су универзални фланш - адаптери (тип "Е" за прелазак на прирубнички спој) и универзалне спојнице (тип "У" за спајање две цеви), са притезним прстеновима, за уградњу на LG, АС“C“, челичним, PVC или PEHD водоводним цевима, које могу имати приближно исти унутрашњи пречник (ДН), а различите спољне пречнике (због материјала израде).

2. Материјал израде тела и притезног прстена ових спојница може бити EN GJS – 500 (GGG-50) или EN GJS-400 (GGG-40), све у складу са SRPS EN 1563, заштићени споља и унутра пластификацијом за питку воду, дебљином 250 микрона. Уливен лого произвођача.

3. Материјал израде за ристреин са опсегом гребући прстена против извлачења са цеви, је нерђајући челик. Тај прстен се прилагођава спољном пречнику цеви у датом опсегу.

4. Вијци у квалитету А2 (нерђајући челик, или поцинковани челик минималног квалитета 8.8).

5. Заптивке EPDM у складу са SRPS EN 681-1за питку воду.

6. Прирубнице за тип „Е“ су у складу са SRPS EN 1092-2 за PN 10.

7. Могућност закошења (и заптивања) спојница у односу на уздужну осу цеви, минимално 8 степени са једне стране код типа „Е“ и по 8 степени са обе стране код типа „У“. Услов потпуног заптивања при наведеној осној закошености, неопходан је због слегања терена после радова, или због прилагођавања ситуацији на терену. Захтевана могућност велике угаоне закошености и при томе заптивености, условљава конструкционо решење за тип „У“ (до  ДН 300) према следећем:

    а) код типа „У“, обавезно одвојено притезање притезних прстенова (одвојени вијци са обе стране).

    б) код типа „У“, обавезно проширење на средини тела, како би се омогућило кретање врхова две цеви унутар спојнице при траженој минималној угаоној закошености.
Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:

Репарационе (куплунг) спојнице (једноделне и дводелне)
- Каталог или извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене све понуђене ставке) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1за НП=10 издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара 
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

Фланш-адаптери и спојнице са ристреин прстеном за ПЕ/ПВЦ (без опсега):
- Каталог или извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене све понуђене ставке) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10 издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара 

Мулти џоинт спојнице тип „Е“ и тип „У“ (са опсегом):
- Каталог или извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене све понуђене ставке) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаћеакредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара 
Мулти џоинт спојнице тип „Е“ и тип „У“ ристреин (са опсегом):
- Каталог или извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене све понуђене ставке) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара 

Универзалне спојнице („мулти џоинт“):

- Каталог или извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележене све понуђене ставке) за све понуђене ставке, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензија, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 "или одговарајуће"за НП=10 издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)за производњу предметних добара
- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи,предају се у форми фотокопије,а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.
Напомена: Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда: AC DN 250 дводелна куплунг спојка и универзална спојка DN 100. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, димензију, радни притисак и сл.. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
НАПОМЕНА: Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику(осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке. Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
ПАРТИЈА 7 - Мерачи протока
	7.
	Мерачи протока ДН 15-40 и ДН50-150

	Каталошка

ознака
	Произвођ. и

зем. порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Кол.
	
	

	1
	Вертикални  водомер (13(15) mm (1/2“) NP16
(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L – 105 mmD-3/4“
	kom.
	10
	
	

	2
	Хоризонтални водомер (13(15) mm  (1/2“) NP16
(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L - 165 mm D-3/4“
	kom.
	300
	
	

	3
	Хоризонтални водомер ( 20 mm (3/4“) NP16
(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L-190 mm D-1“
	kom.
	20
	
	

	4
	Хоризонтални водомер ( 25 mm (1“) NP16

(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L-260 mm D-5/4“
	kom.
	10
	
	

	5
	Хоризонтални водомер ( 30 mm (5/4“) NP16

(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L- 260 mm D-6/4“
	kom.
	5
	
	

	6
	Хоризонтални водомер ( 40 mm (6/4“) NP16

(пропелерни  са мокрим механизмом-Б) L- 300 mm D-2“
	kom.
	5
	
	

	7
	Хоризонтални водомер (50 mm (2“) NP16

(пропелерни  са мокрим механизмом-Б) L- 300mmD-2 1/2“
	ком
	3
	
	

	8
	Водомер  ДН50,прирубнички Б NP16 L-200mm
	ком
	1
	
	

	9
	Водомер  ДН80,прирубнички Б NP16  L-225mm
	ком
	1
	
	

	10
	Водомер  ДН100,прирубнички Б NP16 L-250mm
	ком
	1
	
	

	11
	Комбиновани водомерДН50/20 (“by pass“)Б  L- 270mm NP16
	ком.
	5
	
	

	12
	Комбиновани водомерДН80/20 (“by pass“) Б  L - 300mm NP16
	ком.
	5
	
	

	13
	Комбиновани водомерДН100/20 (“by pass“) Б L - 360mm NP16
	ком.
	4
	
	

	14
	Комбиновани водомерДН100/20 (“by pass“)Б L - 370mm NP16
	kom
	5
	
	

	15
	Комбиновани водомерДН150/40 (“by pass)Б“ L - 500mm NP16
	ком
	1
	
	

	16
	Електронски  модул за индуктивни начин преноса (монтира се на стакло водомера а импулсе добија преко литарске казаљке са водомера, фреквенција 868MHz, заштита IP68, меморија минимално 20 месечних читања, двосмерна комуникација, реверзибилно бројање у литрима, аларм и индикација пуцања и цурења цеви и престанка рада,)
	ком
	150
	
	

	17
	Комплет за водомер ½“ (2-холендера,2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	300
	
	

	18
	Комплет за водомер ¾“ (2-холендера,2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	20
	
	

	19
	Комплет за водомер 1“ (2-холендера,2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	10
	
	

	20
	Комплет за водомер 5/4 (2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	5
	
	

	21
	Комплет за водомер 6/4“ (2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача)
	сет
	5
	
	

	22
	Комплет за водомер 2“ (2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	2
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
Материјал израде кућишта,затварача и прикључака навојних водомера од ½“ до 2“ је легура бакра,а механизам са бројчаником који се цео налази у води(мокри) је од пластичних маса и испоручују се са: 2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача, 1-сито.

1. Водомери се користе за мерење укупне запремине воде протекле кроз водомер, радне температуре минимално +400С и морају бити отпорни на магнетна поља и припремљени за даљинско индуктивно очитавање преко импулсног давача на литарској казаљци, метролошке класе- „Б“ или више.

2. Главни делови водомераод DN15-50mm су: кућиште са регулатором за подешавање, чашица са пропелером, зупчасти преносник и бројчаник.

3. Прирубнички водомери (комбиновани) имају вијчани круг и прирубницу пречника:                  DN50-125/165mm (вијци4хМ16), DN80-160/200mm (вијци 8хМ16), DN100-180/220mm (вијци 8хМ16), DN150-240/285mm (вијци 8хМ20).
4. Водомери морају бити оверени(на местима за жигосање) од стране овлашћеног тела за оверавање мерила Републике Србије.
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

- Каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени водомери), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.

- Извештај о здравственој исправности водомера, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Уверење о одобрењу типа мерила које издаје Министарство финансија и привреде (Министарство економије и регионалног развоја...) – Дирекција за мере и драгоцене метале. 
- Изјава (декларација) произвођача понуђених водомера или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

- Важећи сертификат произвођача водомера и понуђача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са важећим стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.
Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи, предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје,као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке. Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).

Напомена: Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда: водомер хоризонтални DN 3/4“ мокри тип и DN 50/20. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел запријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује назив или лого произвођача, проток, радни притисак и сл. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
ПАРТИЈА 8 - Остали инсталатерски материјал
	8.
	Остали инсталатерски материјал


	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Кол.
	
	

	1
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 300
	kom.
	2
	
	

	2
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 250
	kom.
	3
	
	

	3
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 200
	kom.
	3
	
	


	4
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 150 
	kom.
	3
	
	

	5
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 125
	kom.
	2
	
	

	6
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 100 
	kom.
	3
	
	

	7
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 80
	kom.
	3
	
	

	8
	Прикљ. ком. огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД315
	kom.
	3
	
	

	9
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 250
	kom.
	3
	
	

	10
	Прикљ. ком. огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД225
	kom.
	3
	
	

	11
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 200 
	kom.
	10
	
	

	12
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 160
	kom.
	10
	
	

	13
	Прикљ. ком. огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 125
	kom.
	10
	
	

	14
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 110
	kom.
	40
	
	

	15
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 90
	kom.
	30
	
	

	16
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 63 
	kom.
	30
	
	

	17
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 311-336mm
	kom.
	3
	
	

	18
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 290-311mm
	kom.
	3
	
	

	19
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 277-288mm 
	kom.
	3
	
	

	20
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 240-267mm
	kom.
	3
	
	

	21
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 217-234mm
	kom.
	3
	
	

	22
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 192-207mm
	kom.
	3
	
	

	23
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 158-182mm 
	kom.
	3
	
	

	24
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 132-152mm 
	kom.
	3
	
	

	25
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 107-128mm
	kom.
	3
	
	

	26
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 88-109mm
	kom.
	3
	
	

	27
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 69-88mm
	kom.
	3
	
	

	28
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 59-71mm
	kom
	3
	
	


        (НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
Прикључни комади огрлице са вентилом (КВП):
 1. Кућни водоводни прикључци са плочастим вентилом (за бушење под притиском) и са могућношћу уградње уградбене телескопске шипке (четвртка за везу 12x12mm),
2. Материјал горње полутке тела KVP зa PE/PVC цеви почев од спољног пречника 63mm закључно са  315mm: EN GJS-400 (GGG-40) или GJS-500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона,     

- Материјал израде доње полутке за димензије ПЕ/ПВЦ цеви почев од спољног пречника 63mm, закључно са 160mm, је нерђајући челик обликован да прати контуру цеви, повезан са гроњом полутком шарком са једне стране и вијком и навртком са друге стране.

- Материјал израде доње полутке (појаса) и вијка је нерђајући челик за KVP зa  

  PE/PVC цеви почев од спољног пречника 200mm закључно са 315mm може бити нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40) или GJS-500 (GGG-50), или појас од нерђајућег челика.

- Материјал израде плочастог затварача у телу је нерђајући челик.

- Прикључак је са унутрашњим навојем 6/4“,у складу са SRPS EN ISO 228-1,
- Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са SRPS EN 681-1
- Вијци и навртке су од нерђајућег челика.
3. Материјал тела KVP зa LG/AC цеви, EN GJS-400 (GGG-40) или GJS-500(GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине миниомално 250 микрона
- за појас нерђајући челик пресвучен гумом
- Излазни прикључак је са у телу урезаним унутрашњим навојем 6/4“,у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1
- Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1 и
- Вијци и навртке су од нерђајућег челика.

Прикључни комади огрлице без вентила (POG)за PЕ,LG,Čel. и АC“C“):
1. Материјал тела (обе полутке) EN GJS-400 (GGG-40) GJS-500 (GGG-50).
2.Материјал заптивке EPDM према SRPS EN 681-1,
3. Материјал вијака је поцинковани челик у квалитету минимално 8.8, или А2 (инокс),
4. Вијци без навртки, са пластифицираним унутрашњим навојем за вијке урезаним у телу полутке
5. Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, дебљине 250 микрона и
6.Излазни прикључак је са у телу урезаним унутрашњим навојем G=1“ или G=2“ према SRPS EN ISO 228-1
7.Примена огрлица без вентила мора бити универзална за тражене опсеге, на цевима израђеним од различитих материјала (полиетиленске цеви, ливено-гвоздене цеви, челичне цеви или азбестно-цементне цеви тип“Ц“)
Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
Прикључни комад огрлице са вентилом (КVP):
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени КVP са вентилом) за сва добра, којим ће се доказати тражени услови из техничке спецификације димензије, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10 издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 годинеод дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара 
- Извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите узорака понуђених огрлица са вентилом, према важећем SRPS EN ISO 2808, тачка 5.5.7 (минимална измерена дебљина мора бити не мање од  250 микрона) и  извештај о испитивању отпорности на корозију тестом према SRPS EN ISO 9227, (резултат мора бити без корозије, односно 0% корозије), оба издата од домаћих акредитованих лабораторија, не старији од 12 месеци од датума објаве ове јавне набавке, или приложити важећи GSK сертификат за квалитет процеса пластификације за понуђене огрлице са вентилом - да су у складу са RAL-GZ 622, издат од “Удружења за осигурање квалитета антикорозивне заштите у тешким радним условима”, (немачка скраћеница GSK за  “Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz”), проверљив на званичном сајту GSK.
Прикључни комад огрлице без вентила (POG):
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени POG без вентила), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације,

-Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

- Извештај о здравственој исправности, издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 годинеод дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском) морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи,предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје,као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Напомена: Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача захтева да достави узорак у року од три дана од дана доношења Извештаја о стручној оцени понуда: огрлицу са вентилом за PЕOD 110-6/4“ и Прикљ. ком. огрлицу без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 107-128mm. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, димензију и опсег примене. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
ПАРТИЈА 9 - Канализационе цеви и канализациони фитинг

	9.
	Канализационе цеви и канализациони фитинг
	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

Мере
	Кол.
	
	

	1
	ПВЦ цеви (160/250
	ком.
	100
	
	

	2
	ПВЦ цеви (160/500
	ком.
	150
	
	

	3
	ПВЦ цеви (160/1000
	ком.
	300
	
	


	4
	ПВЦ цеви (160/2000
	ком.
	300
	
	

	5
	ПВЦ цеви (160/3000
	ком.
	100
	
	

	6
	ПВЦ цеви (160/4000
	Ком
	300
	
	

	7
	ПВЦ цеви 125/250
	Ком
	10
	
	

	8
	ПВЦ цеви 125/500
	Ком
	20
	
	

	9
	ПВЦ цеви 125/1000
	ком.
	50
	
	

	10
	ПВЦ цеви 125/2000
	ком.
	50
	
	

	11
	ПВЦ цеви 125/3000
	ком.
	30
	
	


	12
	ПВЦ цеви (200/1000
	Ком
	10
	
	

	13
	ПВЦ цеви (200/2000
	Ком
	50
	
	

	14
	ПВЦ цеви (200/3000
	Ком
	10
	
	

	15
	ПВЦ цеви (250/1000
	Ком
	10
	
	

	16
	ПВЦ цеви (250/2000
	Ком
	10
	
	

	17
	ПВЦ цеви (250/3000
	Ком
	10
	
	

	18
	ПВЦ цеви (315/1000
	Ком
	10
	
	

	19
	ПВЦ цеви (315/2000
	Ком
	10
	
	


	20
	ПВЦ цеви (315/3000
	Ком
	10
	
	

	21
	ПВЦ јахачи 250/160
	ком.
	20
	
	

	22
	ПВЦ јахачи 200/160
	ком.
	20
	
	

	23
	ПВЦ лук 90 ДН 160
	ком.
	90
	
	

	24
	ПВЦ лук 90 ДН 125
	 ком.
	20
	
	

	25
	ПВЦ лук 45 ДН 160
	ком.
	200
	
	

	26
	ПВЦ лук 45 ДН 125
	 ком.
	20
	
	

	27
	ПВЦ редукције 200/160
	ком.
	20
	
	

	28
	ПВЦ косе рачве 160/160/45
	ком.
	30
	
	

	29
	ПВЦ косе рачве 125/125/45
	 ком.
	10
	
	

	30
	ПВЦ косе рачве 200/160/45
	ком.
	10
	
	

	31
	ПВЦ косе рачве 200/125/45
	 ком.
	5
	
	

	32
	ПВЦ праве рачве 200/160/90
	ком
	10
	
	

	33
	ПВЦ праве рачве 160/160/90
	ком
	20
	
	

	34
	Ревизија  160
	ком
	10
	
	

	35
	Клизна спојка 160
	ком
	30
	
	

	36
	Клизна спојка 200
	ком
	5
	
	

	37
	Редукција  200/160
	ком
	10
	
	

	38
	Редукција  160/125
	ком
	10
	
	

	39
	ПВЦ чепови 125
	 ком.
	10
	
	

	40
	ПВЦ чепови 160
	ком.
	60
	
	

	41
	ПВЦ/ПП пролаз.слив.шахта

400-160/160
	ком.
	3
	
	

	42
	ПВЦ/ПП пролаз.слив.шахта

400-200/200
	ком.
	4
	
	

	43
	ПВЦ/ПП сабирна слив.шахта

400-200/200
	ком.
	1
	
	


(НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
PVC глатке канализационе цеви

1.Употреба је за фекалну уличну канализацију,
2. Материјал израде цеви је тврди ПВЦ (неомекшани поливинилхлорид) ,

3.Прстенаста крутост SN 4(S20) и SDR-41,
4. Димензије цеви дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима и
5. Цеви црвеносмеђе боје, фабрички обележене по питању врсте материјала, димензије, SDR,SN, стандарда, произвођача и године производње,

6. Дебљина зидова цеви за серију SN 4(S20) SDR-41износи минимално: 

4mm за цев 160, 4,9mm за цев 200, 6,2mm за цев 250, 7,7mm за цев 315mm.

PVC глатки канализациони фитинг

1. Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију,

2. Материјал израде цеви је тврди PVC (неомекшани поливинилхлорид),
3. Прстенаста крутост SN 4(S20) и SDR-41,
4. Сви комади морају бити израђени методом бризгања(не варењем),осим јахача,
5. Димензије комада дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима,
6. Сви комади црвеносмеђе боје, фабрички обележени по питању врсте материјала, димензије, SDR, SN4(S20), стандарда, произвођача и године производње,

6. Дебљина зидова цеви за серију SN 4(S20) SDR-41 износи минимално: 

4mm за цев 160, 4,9mm за цев 200, 6,2mm за цев 250, 7,7mm за цев 315mm.

PVC/РР сливничке шахте (пролазне и сабирне):

1. Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију.

2. Материјал израде је тврди РР(полипропилен) или тврди PVC (неомекшани поливинилхлорид).
3. Тело и прикључци израђени методом бризгања, или ротационог ливења

    (не варењем), са ребрастим ојачањима споља.

4. Унутрашњи пречник сливничке шахте је округлог облика 400mm
за настављање висине користи секоругована цеви  400mm.

5. Улазни и излазни прикључци прилагођени за спајање са PVC глатким канализационим цевима.

6. Пролазна сливничка шахта има један улазни и један излазни прикључак у правцу.

7. Сабирна сливничка шахта има три улазна прикључка (по 45 степени један у односу на други) и један излазни прикључак у правцу средњег улазног.

Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
-Каталог произвођача или извод каталога (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена добра са свим понуђеним ставкама) са свим понуђеним ставкама, којим ће се доказати тражени услови техничке спецификације димензије, радног притиска и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да канализационе цеви, и фитинзи испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 13476-2 и SRPS EN 1401-1 "или одговарајуће",све издато од стране акредитованих лабораторија (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, 
-Важећа Потврда о квалитету којом се потврђује да су канализациони сливнички шахтови израђени у складу са стандардом SRPS EN 13598-2 "или одговарајуће", издата од стране надлежног института.
 - Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара

- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи,предају се у форми фотокопије, а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала / оверених фотокопија за тражене извештаје,као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке. Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).

Напомена: Наручилац задржава право тражења узорака од најбоље рангираног понуђача у примереном року од три дана, за ПВЦ цев 160/1000, ПВЦ коса рачва 160/160/45º, ПВЦ лук 160/45º и ПВЦ јахач 200/160, ПВЦ/ПП пролазна сливничка шахта 400-160/160: са јасно обележеним логом / називом произвођача, димензијом SDR, прстенастом крутошћу, стандардом и годином производње). Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује назив или лого произвођача, димензију, врсту материјала, годину производње и сл. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности сапонуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама.
ПАРТИЈА 10 - Шахт поклопци,сливне решеткеи пењалице за шахтове
	10.
	Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове
	Каталошка

ознака
	Произвођач и

земља порекла

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

Мере
	Кол.
	
	

	1
	ЛГ поклопци са рамом (600 D-400,SRPSEN124
	ком.
	15
	
	

	2
	ЛГ поклопци са рамом (600 C-250,SRPSEN124
	Ком
	10
	
	

	3
	ЛГ поклопци са рамом (600 B-125,SRPSEN124
	ком.
	15
	
	

	4
	Пењалице SL, за бетонски зид 2,5kg(±5%)
	ком.
	15
	
	

	5
	Пењалице SL, за зидани зид 3kg(±5%)
	Ком
	15
	
	

	6
	Сливна решетка са рамом 400X400 С-250 равна SRPSEN124
	ком.
	10
	
	

	7
	Сливна решетка са рамом 400X400D-400  равна SRPSEN124
	ком.
	8
	
	

	8
	Композитни поклопци са рамом (600 D-400, SRPSEN124
	Ком
	5
	
	

	9
	Композитна решетка са рамом 500х500D-400, SRPSEN124
	Ком
	4
	
	

	10
	Xидрантска улична капа (кућиште) SL 30kg(±5%)
	Ком
	1
	
	


(НАПОМЕНА: Понуђач мора попунити тражене податке у табели произвођач, земља порекла и каталошки број. Уколико понуђач непопуни тражене податке наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу)
ЛГ округли шахт поклопци са рамом и ЛГ четвртасте сливне решетке са рамом:
1.Материјал израде EN GJS-400 (GGG-40), EN GJS-500 (GGG-50), или EN GJL-250(GG-25).
2. Да одговарају обележавањем, димензионо и тестом на силу у складу са SRPS EN 124.

3. Округли шахт поклопци класе C-250 и D-400, морају имати везу са рамом помоћу:

    - једне шарке, са једне стране и 

    - помоћу  система за спречавање само-отварања приликом преласка тешких 

      возила преко њих, са супротне стране од шарке (тзв.систем„закључавања“).  

4. Носивост и светли отвор за округле шахт поклопце са рамом:
    - За класу носивости, B-125, према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће", светли отвор је минимално Ф570mm (без вентилације);

- За класу носивости, C-250, према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће", светли отвор је

минимално Ф600mm (без вентилације);

    - За класу носивости, D-400 према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће",  светли отвор је минимално Ф600mm (без вентилације), са шарком.

5. Сливне решетке C-250 и D-400, морају имати везу са рамом помоћу:

    - две шарке, са једне стране и 

    - помоћу  система за спречавање само-отварања приликом преласка тешких 

      возила преко њих, са супротне стране од шарки (тзв.систем „закључавања“).  

6. Носивост и светли отвор за четвртасте уличне сливне решетке са рамом (равне) 400x400mm:
    - За класу носивости C-250 према важећем SRPS EN-124 "или одговарајуће",  минимални светли отвор је 350x350mm, са шарком;

    - За класу носивости D-400 према важећем  SRPS EN-124 "или одговарајуће", минимални светли отвор је 350x350mm, са шарком.
Заједно са понудом обавезно доставити доказе техничке усаглашености:
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени шахт поклопци и решетке) за све понуђене шахт поклопце и решетке, којим ће се доказати услови техничке спацификације димензија и материјала израде,

- Извештај о испитивању којим се потврђује да ЛГ - добра класе носивости D-400 испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 124 све издато од домаћих акредитованих лабораторија (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).
- Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015)за производњу предметних добара

- Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи,предају се у форми фотокопије,а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала/оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.

Напомена: Наручилац задржава право тражења узорака од најбоље рангираног понуђача у примереном року од три дана, за LG поклопац шахта са рамом Ф600 (без рупа), са јасно изливеним логом/називом произвођача, примењеним стандардом SRPS ЕN124 и класом носивости D-400-један комад. Узорци ће бити задржани код комисије до закључења уговора, а након тога у магацину као модел за пријем добара. Овим визуелним прегледом ће се доказивати да добро поседује изливен назив или лого произвођача, стандард, класу носивости и сл. Испорука робе након склапања уговора, која није у сагласности са понуђеном, Испоручиоцу ће бити враћена, уз консеквенце у складу са уговором и Законом о јавним набавкама
За композитне округле шахт поклопце са рамом и четвртасте сливне решетке са рамом обавезно доставити следеће доказе техничке усаглашености:
1. Материјал израде поклопаца,решетки и рамова је композитна пластика која се не рециклира (без песка или металних делова унутар тела)
2. Поклопци и решетке одговарају димензионо и тестом на силу у складу са важећим SRPS EN 124 "или одговарајуће" за класу D-400
3. Округли шахт поклопци морају имати светли отвор минимално 600mm и висину рама минимално 100mm и морају имати везу са рамом помоћу:

    - шарке, са једне стране и 

    - помоћу  система за спречавање само-отварања приликом преласка тешких 

      возила  

4. Четвртасте сливне решетке морају имати светли отвор минимално 450х450mm и висину рама минимално 100mm и морају имати везу са рамом помоћу:

    - шарке, са једне стране и 

    - помоћу  система за спречавање само - отварања приликом преласка тешких Возила. 
Заједно са понудом обавезно доставити следеће доказе техничке усаглашености:
- Каталог или извод из каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени шахт поклопци и решетке), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спацификације димензија и материјала израде,

-Извештај о испитивању којим се потврђује да добра класе носивости D-400 испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 124 издат од домаће акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

- ДА   НЕ ажећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са важећим стандардом SRPS ISO 9001:2008 (2015) за производњу предметних добара.
НАПОМЕНА:Сви тражени докази техничке усаглешености уколико нису на српском језику (осим каталога који може бити и на енглеском)морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Сви докази техничке усаглашености и евентуални преводи,предају се у форми фотокопије,а Наручилац задржава право тражења на увид оригинала / оверених фотокопија за тражене извештаје, као и за евентуалне преводе – пре доношења одлуке.
Иностране исправе о усаглашености (извештаји о испитивањима), важе ако су признате сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (Сл. гласник РС 98/2009).
Напомена:

Добра из свих партија ће се испоручивати сукцесивно зависно од потребе наручиоца у року од 1 дана од дана пријема писменог Захтева за испоруку. Место испоруке је магацин наручиоца у ул. Водоводна бб у Сремској Митровици.

Квантитативни и квалитативни  пријем добара вршиће се записнички уз присуство представника Понуђача и представника Наручиоца.
Члан комисије задужен за техничку спецификацију
_____________________________

Зоран Максимовић
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: 
за предметну јавну набавку се не издаје дозвола; 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Докази из 1.1 тач. 2), 3) и 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда а доказ из тач. 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Да понуђач примењује у свом пословању важећи стандард SRPS ISO 9001:2008.(2015).

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.  

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: за предметну јавну набавку се не издаје дозвола.
Услов из члана чл. 75. ст. 2 - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Да понуђач примењује у свом пословању важећи стандард SRPS ISO 9001:2008.

Доказ: фотокопија важећег сертификата понуђача SRPS ISO 9001:2008.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) већ је довољно да доставе копију Решења о упису у Регистар понуђача или назив интернет странице на којој су докази доступни.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на Српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 


На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 


У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈКП "Водовод" ул. Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  водоводни и канализациони материјал, ЈН бр. 5/20 - НЕ ОТВАРАТИ и број партије за коју конкурише”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.02.2020.год. до 10:00 часова. 

   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

   Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу – попуњен и потписан образац;
· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има - за сваког подизвођача – попуњен и потписан образац;
· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди – попуњен и потписан образац;
· Доказе којима се доказује да добра која се нуде испуњавају захтеве из техничке спецификације: докази су наведени у одељку Техничка спецификација за сваку партију посебно:
· Образац понуде са структуром цена – попуњен и потписан образац;
· Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
· Изјаву о независној понуди – попуњену и потписану оверену;
· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде -  попуњен и потписана;
· Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан за сваку партију за коју понуђач конкурише;
· Меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем (за сваку партију за коју конкурише посебно) – попуњен и потписан;
Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
3. ПАРТИЈЕ: 


	Назив партије

	1. Навојни фитинг

	2. Фазонски комади

	3. Регулациона арматура

	4. Санитарна арматура

	5. Водоводне цеви и адаптери

	6. Репарационе спојнице

	7. Мерачи протока 

	8. Остали инсталатерски материјал

	9. Канализационе цеви и канализациони фитинг

	10. Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове



Предмет јавне набавке обликован је у 10 партија. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију да би била прихватљива. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може вршити оцена за сваку партију посебно. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач поднесе понуду са варијантама понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – водоводни и канализациони материјал, ЈН бр. 5/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – водоводни и канализациони материјал, ЈН бр. 5/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добра – водоводни и канализациони материјал, ЈН бр. 5/20 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – водоводни и канализациони материјал, ЈН бр. 5/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 


Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.


Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора .

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање. Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана рачунајући од дана испоруке добра. 
 
9.2. Понуђач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, сукцесивно испоручивати добра (зависно од потребе Наручиоца) у року од 1 дана од дана пријама писменог Захтева за испоруку. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи најмање 180 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

9.4. Гарантни рок за испоручено добро је минимално 12 месеци
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим зависним трошковима до места испоруке, а који су везани за реализацију предметне набавке: царина, трошкови превоза, утовар, истовар као и све остале зависне трошкове. 

 
Образац понуде је дат на бази оквирних количина, цену исказати без урачунатог ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом. 

 
Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 

 
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs. 


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да уз понуду достави за сваку партију за коју конкурише посебно:


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са картоном депонованих потписа (фотокопија) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

Испоручилац је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци достави за сваку партију за коју буде изабран као најповољнији: 


Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа (фотокопију) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 


Уколико изабрани понуђач не достави меницу на потписивање уговора Наручилац ће реализовати меницу за озбиљност понуде и закључити уговор са следећим понуђачем са листе. Уколико ниједан понуђач не достави меницу Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 


Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.


Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ


Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП "Водовод" Стари шор 114, 22000 Сремска Митровица, електронске поште на e-mail javnenabavke@vodovodsm.rs или на телефакс 022624442 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 


Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5/20”.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 


Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 


Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 



У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ


Нема.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 


Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки РС. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члама 150. ЗЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавн е набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу Наручиоца; 
3) податке о јавној набавкци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
 7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
 
Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу. 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840- 30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у постпцима јавних набавки.(Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").

Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре и након отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара. 
Детаљно упутство о Потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног сајта Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки) 
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
г) број рачуна: 840-30678845-06; 
д) шифру плаћања: 153 или 253; 
ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набаке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
ж) корисник: буџет Републике Србије 
з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; и) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
 3. Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Напомена: Посебно је значајно да се код назначавања сврхе уплате подаци упишу оним редоследном како је то приказано у тачки 1. подтачка е). Код назнаке: позив на број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и занкова као што су: () / \ „ « | * и слично.
УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – www.kjn.gov.rs, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе" – у делу: уплата таксе из иностранства).
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ


Понуда ће бити одбијена: 
1) уколико није благовремена 
2) уколико поседује битне недостатке 
3) уколико није одговарајућа 
4) уколико ограничава права Наручиоца 
5) уколико условљава права Наручиоца 
6) уколико ограничава обавезе понуђача
 7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
Напомена: Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани конкурсном документацијом) 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно захтевано као обавезни садржај понуде) 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити дана 24.02.2020. године у 11:00 часова, у просторијама наручиоца у ул. Стари шор 114  у Сремској Митровици.


Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број и потпис овлашћеног.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН


Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра - водоводни и канализациони материјал –  ЈН број 5/20
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


Заокружите да ли је предузеће :

         а) микро       б) мало        ц) средње       д) велико   е) физичко лице
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: водоводни и канализациони материјал
	1.
	Партија 1 - Навојни фитинг 



	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	Поцинковани"Т"-комад са рубом (1/2"
	ком.
	90
	
	
	
	

	2
	Поцинковани"Т"-комад са рубом (3/4"
	ком.
	90
	
	
	
	

	3
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (1"
	ком.
	90
	
	
	
	

	4
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (5/4"
	ком.
	30
	
	
	
	

	5
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (6/4"
	ком.
	30
	
	
	
	

	6
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (2"
	ком.
	30
	
	
	
	

	7
	Поцинковани"Т"-комад са рубом(21/2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	8
	Поцинковани "Т"-комад са рубом (3"
	ком.
	10
	
	
	
	

	9
	Поцинковано колено са рубом (1/2"
	ком.
	180
	
	
	
	

	10
	Поцинковано колено са рубом (3/4"
	ком.
	80
	
	
	
	

	11
	Поцинковано колено са рубом (1"
	ком.
	80
	
	
	
	

	12
	Поцинковано колено са рубом (5/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	13
	Поцинковано колено са рубом (6/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	14
	Поцинковано колено са рубом (2"
	ком.
	20
	
	
	
	

	15
	Поцинковано колено са рубом (2 1/2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	16
	Поцинковано колено са рубом (3"
	ком.
	5
	
	
	
	

	17
	Поцинковани муф са рубом (1/2"
	ком.
	100
	
	
	
	

	18
	Поцинковани муф са рубом (3/4"
	ком.
	100
	
	
	
	

	19
	Поцинковани муф са рубом (1"
	ком.
	150
	
	
	
	

	20
	Поцинковани муф са рубом (5/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	21
	Поцинковани муф са рубом (6/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	22
	Поцинковани муф са рубом (2"
	ком.
	30
	
	
	
	

	23
	Поцинковани муф са рубом (2 1/2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	24
	Поцинковани муф са рубом ( 3"
	ком.
	10
	
	
	
	

	25
	Поцинковани чеп са рубом (1/2"
	ком.
	100
	
	
	
	

	26
	Поцинковани чеп са рубом (3/4"
	ком.
	50
	
	
	
	

	27
	Поцинковани чеп са рубом (1"
	ком.
	50
	
	
	
	

	28
	Поцинковани чеп са рубом (5/4"
	ком.
	10
	
	
	
	

	29
	Поцинковани чеп са рубом (6/4"
	ком.
	10
	
	
	
	

	30
	Поцинковани чеп са рубом (2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	31
	Поцинковани чеп са рубом (2 1/2"
	ком.
	5
	
	
	
	

	32
	Поцинковани чеп са рубом (3"
	ком.
	5
	
	
	
	

	33
	Поцинковани дупли нипл (1/2"
	ком.
	600
	
	
	
	

	34
	Поцинковани дупли нипл (3/4"
	ком.
	300
	
	
	
	

	35
	Поцинковани дупли нипл (1"
	ком.
	300
	
	
	
	

	36
	Поцинковани дупли нипл (5/4"
	ком.
	30
	
	
	
	

	37
	Поцинковани дупли нипл (6/4"
	ком.
	30
	
	
	
	

	38
	Поцинковани дупли нипл (2"
	ком.
	50
	
	
	
	

	39
	Поцинковани дупли нипл ( 2 1/2"
	ком.
	20
	
	
	
	

	40
	Поцинковани дупли нипл ( 3"
	ком.
	20
	
	
	
	

	41
	Поцинкована редукција (3/4"/1/2"
	ком.
	200
	
	
	
	

	42
	Поцинкована редукција (1"/1/2"
	ком.
	200
	
	
	
	

	43
	Поцинкована редукција (1"/3/4"
	ком.
	100
	
	
	
	

	44
	Поцинкована редукција (5/4"/1"
	ком.
	50
	
	
	
	

	45
	Поцинкована редукција (6/4"/1"
	ком.
	100
	
	
	
	

	46
	Поцинкована редукција (6/4"/3/4"
	ком
	10
	
	
	
	

	47
	Поцинкована редукција (6/4"/1/2"
	ком
	20
	
	
	
	

	48
	Поцинкована редукција (6/4"/5/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	49
	Поцинкована редукција (2"/(1"
	ком.
	50
	
	
	
	

	50
	Поцинкована редукција (2"/(5/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	51
	Поцинкована редукција (2"/(6/4"
	ком.
	10
	
	
	
	

	52
	Поцинкована редукција (2"/(1/2"
	ком.
	20
	
	
	
	

	53
	Поцинкована редукција (2"/(3/4"
	ком.
	20
	
	
	
	

	54
	Поцинкована редукција (3"/(2"
	ком
	5
	
	
	
	

	55
	Двоструко поцинкована редукција (6/4"/(1"
	ком
	100
	
	
	
	

	56
	Двоструко поцинковано колено(2" (мушко-женско)
	ком
	10
	
	
	
	

	57
	Двоструко поцинковано колено(6/4" (мушко-женско)
	ком
	10
	
	
	
	

	58
	Двоструко поцинковано колено(5/4" (мушко-женско)
	ком
	10
	
	
	
	

	59
	Двоструко поцинковано колено(1" (мушко-женско)
	ком
	100
	
	
	
	

	60
	Двоструко поцинковано колено(1"
	ком
	50
	
	
	
	

	61
	Двоструко поцинковани дупли нипл 1“
	ком
	30
	
	
	
	

	62
	МС клизна спојница(1/2"
	ком
	80
	
	
	
	

	63
	МС клизна спојница(3/4"
	ком
	80
	
	
	
	

	64
	МС клизна спојница(1"
	ком
	70
	
	
	
	

	65
	МС клизна спојница(5/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	66
	МС клизна спојница(6/4"
	ком
	20
	
	
	
	

	67
	МС клизна спојница(2"
	ком
	10
	
	
	
	

	68
	МС клизна спојница(2 1/2"
	ком
	5
	
	
	
	

	69
	МС клизна спојница(3"
	ком
	5
	
	
	
	

	70
	МС спојница са прстеном (1/2"
	ком.
	50
	
	
	
	

	71
	МС спојница са прстеном (3/4"
	ком.
	50
	
	
	
	

	72
	МС спојница са прстеном (1"
	ком.
	100
	
	
	
	

	73
	МС спојница са прстеном (5/4"
	ком.
	15
	
	
	
	

	74
	МС спојница са прстеном (6/4"
	ком.
	15
	
	
	
	

	75
	МС спојница са прстеном (2"
	ком.
	15
	
	
	
	

	76
	МС спојница са прстеном (2 1/2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	77
	МС спојница са прстеном (3"
	ком.
	10
	
	
	
	

	78
	МС полуспојница са прстеном (1/2"
	ком.
	200
	
	
	
	

	79
	МС полуспојница са прстеном (3/4"
	ком.
	250
	
	
	
	

	80
	МС полуспојница са прстеном (1"
	ком.
	400
	
	
	
	

	81
	МС полуспојница са прстеном (5/4"
	ком.
	100
	
	
	
	

	82
	МС полуспојница са прстеном (6/4"
	ком.
	50
	
	
	
	

	83
	МС полуспојница са прстеном (2"
	ком.
	50
	
	
	
	

	84
	МС полуспојница са прстеном (2 1/2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	85
	МС полуспојница са прстеном (3"
	ком.
	10
	
	
	
	

	86
	МС спојница са никлованим прстеновима(1/2"
	ком.
	10
	
	
	
	

	87
	МС спојница са никлованим прстеновима(3/4"
	ком.
	10
	
	
	
	

	88
	МС спојница са никлованим прстеновима(1"
	ком.
	10
	
	
	
	

	89
	МС спојница са никлованим прстеновима(5/4"
	ком.
	5
	
	
	
	

	90
	МС спојница са никлованим прстеновима(6/4"
	ком.
	5
	
	
	
	

	91
	МС спојница са никлованим прстеновима(2"
	ком.
	4
	
	
	
	

	92
	МС полуспојница са никлованим прстеном (1/2"
	ком.
	20
	
	
	
	

	93
	МС полуспојница са никлованим прстеном( 3/4“
	ком.
	20
	
	
	
	

	94
	МС полуспојница са никлованим прстеном (1"
	ком.
	40
	
	
	
	

	95
	МС полуспојница са никлованим прстеном (5/4"
	ком.
	10
	
	
	
	

	96
	МС полуспојница са никлованим прстеном ( 6/4"
	ком.
	10
	
	
	
	

	97
	МС полуспојница са никлованим прстеном (2"
	ком.
	8
	
	
	
	

	98
	МС “Т” спојница са никлованим прстеновима (1"
	ком.
	4
	
	
	
	

	99
	МС „Т” спојница са никлованим прстеновима (2"
	ком.
	2
	
	
	
	

	100
	МС колено спојница са никлованим прстеном (1" УН
	ком.
	2
	
	
	
	

	101
	МС колено спојница са никлованим прстеном (2" УН
	ком.
	2
	
	
	
	

	102
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (1"
	ком.
	2
	
	
	
	

	103
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (2"
	ком.
	2
	
	
	
	

	104
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (1“СН
	ком.
	2
	
	
	
	

	105
	МС колено спојница са никлованим прстеновима (2“СН
	ком.
	2
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 1.):

	


	2.
	Партија 2: Фазонски комади 


	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	РП (ФФР) ДН80/ДН50
	ком.
	5
	
	
	
	

	2
	РП (ФФР) ДН100/ДН50
	ком.
	5
	
	
	
	

	3
	РП (ФФР) ДН100/ДН80
	ком.
	5
	
	
	
	

	4
	РП (ФФР) ДН150/ДН80
	ком.
	2
	
	
	
	

	5
	РП (ФФР) ДН150/ДН100
	ком.
	2
	
	
	
	

	6
	РП (ФФР) ДН150/ДН50
	ком.
	2
	
	
	
	

	7
	РП (ФФР) ДН200/ДН80
	ком.
	2
	
	
	
	

	8
	РП (ФФР) ДН200/ДН100
	ком.
	2
	
	
	
	

	9
	РП (ФФР) ДН200/ДН150
	ком.
	1
	
	
	
	

	10
	РП (ФФР) ДН250/ДН100
	Ком
	1
	
	
	
	

	11
	РП (ФФР) ДН300/ДН100
	ком.
	1
	
	
	
	

	12
	ЛП4 (Q90°) ДН50
	ком.
	10
	
	
	
	

	13
	ЛП4 (Q90°) ДН80
	ком.
	8
	
	
	
	

	14
	ЛП4 (Q90°) ДН100
	ком.
	8
	
	
	
	

	15
	ЛП4 (Q90°) ДН150
	ком.
	2
	
	
	
	

	16
	ЛП4 (Q90°) ДН200
	ком.
	2
	
	
	
	

	17
	ЛС (Н-комад) ДН80
	ком.
	5
	
	
	
	

	18
	ОП (Т-комад) ДН50/ДН50
	ком.
	5
	
	
	
	

	19
	ОП (Т-комад) ДН80/ДН50
	ком.
	5
	
	
	
	

	20
	ОП (Т-комад) ДН80/ДН80
	ком.
	8
	
	
	
	

	21
	ОП (Т-комад) ДН100/ДН50
	ком.
	8
	
	
	
	

	22
	ОП (Т-комад) ДН100/ДН80
	ком.
	8
	
	
	
	

	23
	ОП (Т-комад) ДН100/ДН100
	ком.
	8
	
	
	
	

	24
	ОП (Т-комад) ДН150/ДН80
	ком.
	1
	
	
	
	

	25
	ОП (Т-комад) ДН150/ДН100
	ком.
	1
	
	
	
	

	26
	ОП (Т-комад) ДН150/ДН150
	ком.
	1
	
	
	
	

	27
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН80
	ком.
	1
	
	
	
	

	28
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН100
	ком.
	2
	
	
	
	

	29
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН150
	ком.
	1
	
	
	
	

	30
	ОП (Т-комад) ДН200/ДН200
	ком.
	1
	
	
	
	

	31
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН300
	ком.
	1
	
	
	
	

	32
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН200
	ком
	1
	
	
	
	

	33
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН150
	ком
	1
	
	
	
	

	34
	ОП (Т-комад) ДН300/ДН100
	ком
	1
	
	
	
	

	35
	КП (ТТ) ДН80
	ком
	1
	
	
	
	

	36
	КП (ТТ) ДН150
	ком
	2
	
	
	
	

	37
	КП (ТТ) ДН200
	ком
	2
	
	
	
	

	38
	КП (ТТ) ДН300
	ком
	2
	
	
	
	

	39
	ЗП (X-комад) ДН50
	ком
	8
	
	
	
	

	40
	ЗП (X-комад)ДН80
	ком
	8
	
	
	
	

	41
	ЗП (X-комад) ДН100
	ком
	8
	
	
	
	

	42
	ЗП (X-комад) ДН150
	ком
	1
	
	
	
	

	43
	ЗП (X-комад) ДН200
	ком
	1
	
	
	
	

	44
	ЗП (X-комад) ДН300
	ком
	1
	
	
	
	

	45
	 ЗП (X-комад) ДН 50/2"
	ком
	8
	
	
	
	

	46
	 ЗП (X-комад) ДН80/2"
	ком
	8
	
	
	
	

	47
	 ЗП (X-комад) ДН100/2"
	ком
	8
	
	
	
	

	48
	Жабљи поклопац ДН80
	ком.
	1
	
	
	
	

	49
	Жабљи поклопац ДН100
	ком.
	1
	
	
	
	

	50
	Зупчаста спојница ДН63
	ком.
	14
	
	
	
	

	51
	Зупчаста спојница ДН90
	ком.
	14
	
	
	
	

	52
	Зупчаста спојница ДН110
	ком.
	15
	
	
	
	

	53
	Зупчаста спојница ДН125
	ком.
	15
	
	
	
	

	54
	Зупчаста спојница ДН140
	ком.
	10
	
	
	
	

	55
	Зупчаста спојница ДН160
	ком.
	10
	
	
	
	

	56
	ФФГ ДН50, Л=600mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	57
	ФФГ ДН50, Л=300 mm
	ком.
	5
	
	
	
	

	58
	ФФГ ДН80, Л=600 mm 
	ком.
	8
	
	
	
	

	59
	ФФГ ДН80, Л=300 mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	60
	ФФГ ДН100, Л=600 mm 
	ком.
	8
	
	
	
	

	61
	ФФГ ДН100, Л=300 mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	62
	ФФГ ДН125, Л=600 mm
	ком.
	5
	
	
	
	

	63
	ФФГ ДН150, Л=600 mm
	ком.
	5
	
	
	
	

	64
	ФФГ ДН200, Л=600 mm
	ком.
	5
	
	
	
	

	65
	ФФГ ДН300, Л=1000 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	66
	ФФГ ДН300, Л=800 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	67
	ФФГ ДН300, Л=600 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	68
	ФФГ ДН300, Л=300 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 2.):

	


	3.
	Партија 3: Регулациона арматура 
	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Кол
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	ЕВ засун ДН50 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	5
	
	
	
	

	2
	ЕВ засун ДН80 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	10
	
	
	
	

	3
	ЕВ засун ДН100 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	10
	
	
	
	

	4
	ЕВ засун ДН 125 НП10,тип 14 (пљоснати)
	ком
	2
	
	
	
	

	5
	ЕВ засун ДН150 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	2
	
	
	
	

	6
	ЕВ засун ДН200 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	2
	
	
	
	

	7
	ЕВ засун ДН300 НП10, тип 14 (пљоснати)
	ком.
	2
	
	
	
	

	8
	ЕВ засун ДН 50 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	10
	
	
	
	

	9
	ЕВ засун ДН 80 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	10
	
	
	
	

	10
	ЕВ засун ДН 100 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	10
	
	
	
	

	11
	ЕВ засун ДН 125 НП10, тип 15 (овални)
	ком
	2
	
	
	
	

	12
	ЕВ засун ДН 150 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	2
	
	
	
	

	13
	ЕВ засун  ДН 200 НП10,тип 15 (овални)
	ком.
	2
	
	
	
	

	14
	ЕВ засун ДН300 НП10, тип 15 (овални)
	ком.
	2
	
	
	
	

	15
	Ваздушни вентил ДН 80 НП 10, са две кугле, прирубнички
	ком.
	1
	
	
	
	

	16
	Ваздушни вентил ДН 100 НП 10, са две кугле,  прирубнички
	ком.
	1
	
	
	
	

	17
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN50, NP10/16, L-43mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	
	
	

	18
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN80, NP10/16, L-46mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	
	
	

	19
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN100, NP10/16, L-52mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	
	
	

	20
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN150, NP10/16, L-60mm,    са ручицом
	ком
	1
	
	
	
	

	21
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN200, NP10/16, L-43mm,    са ручицом
	ком
	2
	
	
	
	

	22
	Лептирасти међупририбнички затварач, DN200, NP16, L-60mm, без ручице са прикључком за актуатор F10 17х17mm
	ком
	3
	
	
	
	

	23
	Хватач нечистоће DN80, NP10/16, L-310mm, 
	ком
	1
	
	
	
	

	24
	Хватач нечистоће DN100,NP10/16,L-350mm, 
	ком
	1
	
	
	
	

	25
	Неповратни вентил DN80, NP10/16, L-260mm, 
	ком
	1
	
	
	
	

	26
	Неповратни вентил DN100, NP10/16, L-300mm, 
	ком
	1
	
	
	
	

	27
	Неповратни вентил DN150, NP10/16, L-400mm, 
	ком
	1
	
	
	
	

	28
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN50, NP10/16 
	ком
	1
	
	
	
	

	29
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN80, NP10/16 
	ком
	1
	
	
	
	

	30
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN100, NP10/16 
	ком
	1
	
	
	
	

	31
	Челична неповратна клапна, међуприрубничка DN150, NP10/16
	ком
	1
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 3.):

	


	4.
	Партија 4: Санитарна арматура
	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	Кугласти вентил са полугом (1/2" НП10
	Ком
	200
	
	
	
	

	2
	Кугласти вентил са полугом (3/4" НП10
	ком.
	100
	
	
	
	

	3
	Кугласти вентил са полугом ( 1"  НП10
	ком.
	30
	
	
	
	

	4
	Кугласти вентил са полугом (5/4" НП10
	ком.
	10
	
	
	
	

	5
	Кугласти вентил са полугом (6/4" НП10
	Ком
	6
	
	
	
	

	6
	Кугласти вентил са полугом ( 2"  НП10
	ком.
	20
	
	
	
	

	7
	Кугласти вентил са полугом (3"  НП10
	ком.
	2
	
	
	
	

	8
	Вентил пропусни (1/2" НП10
	ком.
	300
	
	
	
	

	9
	Вентил пропусни (3/4" НП10
	ком.
	150
	
	
	
	

	10
	Вентил пропусни (1" НП10
	Ком
	30
	
	
	
	

	11
	Вентил пропусни ( 6/4" НП10
	ком.
	10
	
	
	
	

	12
	Вентил пропусни ( 2" НП10
	ком.
	10
	
	
	
	

	13
	Вентил пропусни са испуст. (1/2" НП10
	ком.
	400
	
	
	
	

	14
	Вентил пропусни (3/4" са испуст. НП10
	ком.
	300
	
	
	
	

	15
	Вентил пропусниса испустом(1" НП10
	ком.
	5
	
	
	
	

	16
	Вентил пропусни ( 6/4" са испустуст. НП10
	ком.
	10
	
	
	
	

	17
	Вентил пропусни (2" са испустом НП10
	ком.
	13
	
	
	
	

	18
	Вентил пропусни (2 1/2" са испустом  НП10
	ком.
	5
	
	
	
	

	19
	Вентил пропусни ( 3" са испустом  НП10
	ком.
	5
	
	
	
	

	20
	Шибер вентил ( 1/2", НП10
	ком.
	300
	
	
	
	

	21
	Шибер вентил ( 3/4", НП10
	ком.
	100
	
	
	
	

	22
	Шибер вентил ( 1", НП10
	ком.
	50
	
	
	
	

	23
	Шибер вентил ( 5/4", НП10
	ком.
	10
	
	
	
	

	24
	Шибер вентил (6/4",НП 10
	ком.
	10
	
	
	
	

	25
	Шибер вентил ( 2", НП10
	ком.
	10
	
	
	
	

	26
	Шибер вентил са испустом ( 1/2", НП10
	ком
	100
	
	
	
	

	27
	Шибер вентил са испустом ( 3/4", НП10
	ком.
	50
	
	
	
	

	28
	Шибер вентил са испустом ( 1" НП10
	ком.
	50
	
	
	
	

	29
	Шибер вентил са испустом ( 5/4" НП10
	ком.
	5
	
	
	
	

	30
	Шибер вентил са испустом ( 6/4" НП10
	ком.
	5
	
	
	
	

	31
	Шибер вентил са испустом ( 2" НП10
	ком
	5
	
	
	
	

	32
	Сигурносни механички кугласти вентил  ½“ L-min.58mm
	ком
	1
	
	
	
	

	33
	Сигурносни механички кугласти вентил  ¾“ L-min.70mm
	ком
	1
	
	
	
	

	34
	Сигурносни механички кугласти вентил  1“ L-min.80mm
	ком
	1
	
	
	
	

	35
	Сигурносни механички кугласти вентил 5/4“ Lmin-90mm
	ком
	1
	
	
	
	

	36
	Сигурносни механички кугласти вентил6/4“Lmin-100mm
	ком
	1
	
	
	
	

	37
	Кључ за сигурносни механички кугласти вентил1/2“, 3/4“ 
	ком
	1
	
	
	
	

	38
	Кључ за сигурносни механичкикугласти вентил1“, 5/4“ и 6/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	39
	МС неповратни коси вентил са опругом ½“
	ком
	1
	
	
	
	

	40
	МС неповратни коси вентил са опругом 3/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	41
	МС неповратни коси вентил са опругом 1“
	ком
	1
	
	
	
	

	42
	МС неповратни коси вентил са опругом 5/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	43
	МС неповратни коси вентил са опругом 6/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	44
	МС неповратни коси вентил са опругом 2“
	ком
	1
	
	
	
	

	45
	Умањивач притиска 1“
	ком
	1
	
	
	
	

	46
	Аутоматски ваздушни вентил ¾“
	ком
	1
	
	
	
	

	47
	Аутоматски ваздушни вентил 1“
	ком
	1
	
	
	
	

	48
	Сигурности магнетни кугласти вентил ½“
	ком
	1
	
	
	
	

	49
	Сигурности магнетни кугласти вентил 3/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	50
	Сигурности магнетни кугласти вентил 1“
	ком
	1
	
	
	
	

	51
	Кључ за сигурности магнетни кугласти вентил ½“, ¾“ и 1“
	ком
	1
	
	
	
	

	52
	Коси хватач нечистоће 3/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	53
	Коси хватач нечистоће 1“
	ком
	1
	
	
	
	

	54
	Коси хватач нечистоће 6/4“
	ком
	1
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 4.):

	


	5.
	Партија 5: Водоводне цеви од ПЕХД DN 1/2" (OD 20) – DN 300(OD 315)  
	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	ПЕ цеви  ДН 20 НП 10 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	
	
	

	2
	ПЕ цеви  ДН 25 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	3
	ПЕ цеви  ДН 25 НП 10 бара, ПЕ 100
	m
	500
	
	
	
	

	4
	ПЕ цеви  ДН 25 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	5
	ПЕ цеви  ДН 32 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	6
	ПЕ цеви  ДН 32 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	2200
	
	
	
	

	7
	ПЕ цеви  ДН 40 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	8
	ПЕ цеви  ДН 40 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	9
	ПЕ цеви  ДН 40 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	700
	
	
	
	

	10
	ПЕ цеви  ДН 50 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	11
	ПЕ цеви  ДН 50 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	700
	
	
	
	

	12
	ПЕ цеви  ДН 63 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	13
	ПЕ цеви  ДН 63 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	700
	
	
	
	

	14
	ПЕ цеви  ДН 63 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	200
	
	
	
	

	15
	ПЕ цеви  ДН 90 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	
	
	

	16
	ПЕ цеви  ДН 90 НП 12,5 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	
	
	

	17
	ПЕ цеви  ДН 90 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	500
	
	
	
	

	18
	ПЕ цеви ДН 110 НП 12,5 бара,ПЕ 100
	m
	500
	
	
	
	

	19
	ПЕ цеви ДН 110 НП 10 бара, ПЕ 100 
	m
	600
	
	
	
	

	20
	ПЕ цеви ДН 125 НП 16 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	
	
	

	21
	ПЕ цеви ДН 125 НП 10 бара, ПЕ 100
	m
	300
	
	
	
	

	22
	ПЕ цеви ДН 160 НП 10 бара, ПЕ100РЦ 
	m
	500
	
	
	
	

	23
	ПЕ цеви ДН 200 НП 10 бара, ПЕ100РЦ 
	m
	100
	
	
	
	

	24
	ПЕ цеви ДН 250 НП 10 бара, ПЕ100РЦ
	m
	100
	
	
	
	

	25
	ПЕ цеви ДН 315 НП 10 бара,ПЕ100РЦ
	m
	100
	
	
	
	

	26
	Спојница 20mm, PE100 SDR 11 
	ком.
	4
	
	
	
	

	27
	Спојница 25mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	
	
	

	28
	Спојница 32mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	
	
	

	29
	Спојница 40mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	
	
	

	30
	Спојница 50mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	
	
	

	31
	Спојница 63mm, PE100 SDR 11
	ком.
	4
	
	
	
	

	32
	Спојница 75mm, PE100 SDR 11
	ком.
	1
	
	
	
	

	33
	Спојница 90mm, PE100 SDR 11
	ком.
	5
	
	
	
	

	34
	Спојница 110mm, PE100 SDR 11
	ком
	5
	
	
	
	

	35
	Спојница 125mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	36
	Спојница 140mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	37
	Спојница 160mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	38
	Спојница 200mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	39
	Спојница 250mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	40
	Спојница 315mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	41
	Спојница 500mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	42
	Спојница 630mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	43
	Колено 450  160mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	44
	Колено 450  200mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	45
	Колено 900  160mm, PE100 SDR 11
	ком
	2
	
	
	
	

	46
	Колено 900  200mm, PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	47
	Т-комад 90mm PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	48
	Т-комад 110mm PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	49
	Седло с ножем за бушење под притиском 63/32 PE100 SDR 11
	ком
	5
	
	
	
	

	50
	Седло с ножем за бушење под притиском 90/32 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	51
	Седло с ножем за бушење под притиском 90/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	52
	Седло с ножем за бушење под притиском 110/32 PE100 SDR 11
	ком
	4
	
	
	
	

	53
	Седло с ножем за бушење под притиском 110/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	54
	Седло с ножем за бушење под притиском 160/32 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	55
	Седло с ножем за бушење под притиском 160/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	56
	Седло с ножем за бушење под притиском 200/32 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	57
	Седло с ножем за бушење под притиском 200/63 PE100 SDR 11
	ком
	1
	
	
	
	

	58
	Седло с ножем за бушење под притиском 250/63
	ком
	1
	
	
	
	

	59
	Седло с ножем за бушење под притиском са окретним наставком 360о 63/32 PE100SDR11
	ком
	1
	
	
	
	

	60
	Седло с ножем за бушење под притиском са окретним наставком 360о 110/32 PE100SDR11
	ком
	1
	
	
	
	

	61
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 63/63  
	ком
	1
	
	
	
	

	62
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 90/63
	ком
	1
	
	
	
	

	63
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 110/63
	ком
	1
	
	
	
	

	64
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 160/63
	ком
	1
	
	
	
	

	65
	Електрофузионо седло без наставка – огрлица, PE100SDR11 200/63
	ком
	1
	
	
	
	

	66
	Наставак са вентилом (за ел.фузионо седло без наставка-огрлицу) , PE100SDR11 63/63
	ком
	1
	
	
	
	

	67
	Наставак са вентилом(за ел.фузионо седло без наставка-огрлицу) , PE100SDR11 63/32
	ком
	1
	
	
	
	

	68
	ПЕ туљак DN63  PE100 PN10
	ком
	20
	
	
	
	

	69
	ПЕ туљак DN90  PE100 PN10
	ком
	20
	
	
	
	

	 70
	ПЕ туљак DN110  PE100 PN10
	ком
	40
	
	
	
	

	71
	ПЕ туљак DN125  PE100 PN10
	ком
	2
	
	
	
	

	72
	ПЕ туљак DN160  PE100 PN10
	ком
	5
	
	
	
	

	73
	ПЕ туљак DN200  PE100 PN10
	ком
	8
	
	
	
	

	74
	ПЕ туљак DN250  PE100 PN10
	ком
	2
	
	
	
	

	75
	ПЕ туљак DN315  PE100 PN10
	ком
	8
	
	
	
	

	76
	Слободна прирубница DN110/100
	ком
	20
	
	
	
	

	77
	Слободна прирубница DN125/100
	ком
	2
	
	
	
	

	78
	Слободна прирубница DN160/150
	ком
	6
	
	
	
	

	79
	Слободна прирубница DN200/200
	ком
	8
	
	
	
	

	80
	Слободна прирубница DN250/250
	ком
	8
	
	
	
	

	81
	Слободна прирубница DN315/300
	ком
	8
	
	
	
	

	82
	Колено 450160mm PE100 SDR17PN10, дуже
	ком.
	1
	
	
	
	

	83
	Колено 450 200mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком.
	1
	
	
	
	

	84
	Колено 450 315mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком.
	1
	
	
	
	

	85
	Колено 900 160mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком.
	1
	
	
	
	

	86
	Колено 900 200mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком
	1
	
	
	
	

	87
	Колено 900 315mm PE100 SDR17 PN10 дуже
	ком
	1
	
	
	
	

	88
	ПВЦ-О водоводна цев спољног пречника 90mm, НП16
	м
	30
	
	
	
	

	89
	ПВЦ-О водоводна цев спољног пречника 110mm, НП16
	м
	20
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 5.):


	


	6.
	Партија 6: Репарационе спојнице


	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН50 mm
	ком.
	4
	
	
	
	

	2
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“ДН 80 mm
	ком.
	6
	
	
	
	

	3
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“ ДН 100 mm
	ком.
	8
	
	
	
	

	4
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН125 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	5
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН150 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	6
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН200 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	7
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН250mm
	ком.
	3
	
	
	
	

	8
	Репарационе спојнице за АЦ“Ц“  ДН300 mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	9
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 150 mm «страуб»
	ком
	1
	
	
	
	

	10
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 200 mm «страуб» 
	ком.
	1
	
	
	
	

	11
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 250 mm «страуб» 
	ком.
	1
	
	
	
	

	12
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 300 mm «страуб»
	ком.
	1
	
	
	
	

	13
	Спојнице за АЦ“Ц“   ДН 400 mm «страуб»
	ком.
	1
	
	
	
	

	14
	Репарационе спојнице за ПЕ 32,
	ком.
	50
	
	
	
	

	15
	Репарационе спојнице за ПЕ 40,
	ком.
	10
	
	
	
	

	16
	Репарационе спојнице за ПЕ 50,
	ком
	10
	
	
	
	

	17
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 63 
	ком.
	20
	
	
	
	

	18
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 90 mm
	ком.
	10
	
	
	
	

	19
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 110 mm 
	ком.
	10
	
	
	
	

	20
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 160 mm 
	ком.
	1
	
	
	
	

	21
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 200  mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	22
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 225 mm 
	ком.
	1
	
	
	
	

	23
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 250 mm 
	ком.
	1
	
	
	
	

	24
	Репарационе спојнице за ПЕ ДН 315mm
	ком.
	1
	
	
	
	

	25
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (1"
	ком.
	40
	
	
	
	

	26
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви(5/4" 
	ком.
	5
	
	
	
	

	27
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (6/4" 
	ком.
	5
	
	
	
	

	28
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (2" 
	ком.
	5
	
	
	
	

	29
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви(2 ½" 
	ком.
	2
	
	
	
	

	30
	Репарационе спојнице за поцинк.цеви (3" 
	ком.
	2
	
	
	
	

	31
	Линк спојницаза АЦц80
	ком.
	1
	
	
	
	

	32
	Линк спојница за АЦц100
	ком.
	1
	
	
	
	

	33
	Линк спојница за АЦц125
	ком.
	1
	
	
	
	

	34
	Линк спојница за АЦц150
	ком.
	1
	
	
	
	

	35
	Линк спојница за АЦц200
	ком.
	1
	
	
	
	

	36
	Линк спојница за АЦц250
	ком.
	1
	
	
	
	

	37
	Линк спојница за АЦц300
	ком.
	1
	
	
	
	

	38
	Линк спојница за АЦц400
	ком.
	1
	
	
	
	

	39
	Фланш адаптер за ПЕ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН50/50      
	ком
	2
	
	
	
	

	40
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном 50/63
	ком.
	2
	
	
	
	

	41
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН80/75     
	ком
	2
	
	
	
	

	42
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним  и ристреин прстеном ДН80/90
	ком.
	10
	
	
	
	

	43
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин  прстеном 100/110
	ком.
	15
	
	
	
	

	44
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН200/200 
	ком.
	2
	
	
	
	

	45
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним и ристреин прстеном ДН250/250
	ком.
	2
	
	
	
	

	46
	Фланш адаптер за ПЕ-ПВЦ цеви са притезним  и ристреин прстеном ДН300/315
	ком.
	1
	
	
	
	

	47
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 50 са притезним и ристреин прстеновима     
	ком
	1
	
	
	
	

	48
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 63 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	
	
	

	49
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 90 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	
	
	

	50


	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 110 са притезним и ристреин прстеновима
	ком.
	5
	
	
	
	

	51
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви160 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	
	
	

	52
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 200 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	
	
	

	53
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 250 са притезним и ристреин прстеновима 
	ком.
	1
	
	
	
	

	54
	Универзална спојница за ПЕ-ПВЦ цеви 315 са притезним  и ристреин прстеновима  
	ком.
	1
	
	
	
	

	55
	Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 57-76 mm,тип:Е,НП10
	ком.
	2
	
	
	
	

	56
	Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 46-71 mm, тип Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.

	2
	
	
	
	

	57
	Мулти јоинт спојнице ДН50, распон 57-76 mm,тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	
	
	

	58
	Мулти јоинт спојницеза ДН50,распон 46-71 mm,тип:У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	59
	Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 88-107 mm,тип:Е,НП16
	ком.
	4
	
	
	
	

	60
	Мулти јоинт спојнице ДН80, распон 84-105 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	61
	Мулти јоинт спојнице ДН80,распон 84-105 mm,тип: У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	62
	Мулти јоинт спојницеДН 80, распон 88-107 mm, тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	
	
	

	63
	Мулти јоинт спојнице ДН100, распон107-128 mm, тип:Е,НП10 
	ком.
	10
	
	
	
	

	64
	Мулти јоинт спојнице ДН100, распон 104-132 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	2
	
	
	
	

	65
	Мулти јоинт спојнице ДН100, распон 107-128 mm, тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	
	
	

	66
	Мулти јоинт спојнице ДН 100 распон 104-132 mm,тип:У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	67
	Мулти јоинт спојнице ДН125, распон 132-155 mm, тип: Е,НП16 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	68
	Мулти јоинт спојнице  ДН125,распон 132-155 mm, тип:У,НП16 ристреин са опсегом 
	ком.
	3
	
	
	
	

	69
	Мулти јоинт спојнице ДН150,распон 158-186 mm, тип:Е,НП10
	ком.
	1
	
	
	
	

	70
	Мулти јоинт спојнице ДН150, распон 154-192 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	71
	Мулти јоинт спојнице ДН150,распон 154-192 mm,тип:У,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	72
	Мулти јоинт спојнице ДН200, распон 198-225 mm, тип:Е,НП10
	ком.
	1
	
	
	
	

	73
	Мулти јоинт спојнице ДН 200,распон 192-232 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	74
	Мулти јоинт спојнице ДН200, распон 198-225 mm,тип:У,НП10
	ком.
	1
	
	
	
	

	75
	Мулти јоинт спојницеДН 250,распон 267-310 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом
	
	1
	
	
	
	

	76
	Мулти јоинт спојнице ДН300,распон 315-356 mm, тип:Е,НП10 ристреин са опсегом 
	ком.
	1
	
	
	
	

	77
	Мулти јоинт спојнице ДН 300,распон 345-371 mm, тип:Е,НП10
	ком
	1
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 6.):


	


	7.
	Партија 7: Мерачи протока ДН 15-40 и  ДН50-150

	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	Вертикални  водомер (13(15) mm (1/2“) NP16
(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L – 105 mmD-3/4“
	kom.
	10
	
	
	
	

	2
	Хоризонтални водомер (13(15) mm  (1/2“) NP16
(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L - 165 mm D-3/4“
	kom.
	300
	
	
	
	

	3
	Хоризонтални водомер ( 20 mm (3/4“) NP16
(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L-190 mm D-1“
	kom.
	20
	
	
	
	

	4
	Хоризонтални водомер ( 25 mm (1“) NP16

(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L-260 mm D-5/4“
	kom.
	10
	
	
	
	

	5
	Хоризонтални водомер ( 30 mm (5/4“) NP16

(пропелерни са мокрим механизмом-Б) L- 260 mm D-6/4“
	kom.
	5
	
	
	
	

	6
	Хоризонтални водомер ( 40 mm (6/4“) NP16

(пропелерни  са мокрим механизмом-Б) L- 300 mm D-2“
	kom.
	5
	
	
	
	

	7
	Хоризонтални водомер (50 mm (2“) NP16

(пропелерни  са мокрим механизмом-Б) L- 300mmD-2 1/2“
	ком
	3
	
	
	
	

	8
	Водомер  ДН50,прирубнички Б NP16 L-200mm
	ком
	1
	
	
	
	

	9
	Водомер  ДН80,прирубнички Б NP16  L-225mm
	ком
	1
	
	
	
	

	10
	Водомер  ДН100,прирубнички Б NP16 L-250mm
	ком
	1
	
	
	
	

	11
	Комбиновани водомерДН50/20 (“by pass“)Б  L- 270mm NP16
	ком.
	5
	
	
	
	

	12
	Комбиновани водомерДН80/20 (“by pass“) Б  L - 300mm NP16
	ком.
	5
	
	
	
	

	13
	Комбиновани водомерДН100/20 (“by pass“) Б L - 360mm NP16
	ком.
	4
	
	
	
	

	14
	Комбиновани водомерДН100/20 (“by pass“)Б L - 370mm NP16
	kom
	5
	
	
	
	

	15
	Комбиновани водомерДН150/40 (“by pass)Б“ L - 500mm NP16
	ком
	1
	
	
	
	

	16
	Електронски  модул за индуктивни начин преноса (монтира се на стакло водомера а импулсе добија преко литарске казаљке са водомера, фреквенција 868MHz, заштита IP68, меморија минимално 20 месечних читања, двосмерна комуникација, реверзибилно бројање у литрима, аларм и индикација пуцања и цурења цеви и престанка рада,)
	ком
	150
	
	
	
	

	17
	Комплет за водомер ½“ (2-холендера,2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	300
	
	
	
	

	18
	Комплет за водомер ¾“ (2-холендера,2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	20
	
	
	
	

	19
	Комплет за водомер 1“ (2-холендера,2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	10
	
	
	
	

	20
	Комплет за водомер 5/4 (2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	5
	
	
	
	

	21
	Комплет за водомер 6/4“ (2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача)
	сет
	5
	
	
	
	

	22
	Комплет за водомер 2“ (2-холендера, 2-навртке, 2-заптивача) 
	сет
	2
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 7.):


	


	8.
	Партија 8: Остали инсталатерски материјал


	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 300
	kom.
	2
	
	
	
	

	2
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 250
	kom.
	3
	
	
	
	

	3
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 200
	kom.
	3
	
	
	
	

	4
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 150 
	kom.
	3
	
	
	
	

	5
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 125
	kom.
	2
	
	
	
	

	6
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 100 
	kom.
	3
	
	
	
	

	7
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за АЦ цеви ДН 80
	kom.
	3
	
	
	
	

	8
	Прикљ. ком. огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД315
	kom.
	3
	
	
	
	

	9
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 250
	kom.
	3
	
	
	
	

	10
	Прикљ. ком. огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД225
	kom.
	3
	
	
	
	

	11
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 200 
	kom.
	10
	
	
	
	

	12
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 160
	kom.
	10
	
	
	
	

	13
	Прикљ. ком. огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 125
	kom.
	10
	
	
	
	

	14
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 110
	kom.
	40
	
	
	
	

	15
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 90
	kom.
	30
	
	
	
	

	16
	Прикљ. ком огрлице са вентилом за ПЕ цеви ОД 63 
	kom.
	30
	
	
	
	

	17
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 311-336mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	18
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 290-311mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	19
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 277-288mm 
	kom.
	3
	
	
	
	

	20
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 240-267mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	21
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 217-234mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	22
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 192-207mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	23
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 158-182mm 
	kom.
	3
	
	
	
	

	24
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 132-152mm 
	kom.
	3
	
	
	
	

	25
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 107-128mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	26
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 88-109mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	27
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 69-88mm
	kom.
	3
	
	
	
	

	28
	Прикљ. ком. огрлице без вентила за ПЕ/ЛГ/ЧЕЛ/АЦ цеви опсега примене минимално 59-71mm
	kom
	3
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 8.):


	


	9.
	Партија 9: Канализационе цеви и канализациони фитинг
	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	ПВЦ цеви (160/250
	ком.
	100
	
	
	
	

	2
	ПВЦ цеви (160/500
	ком.
	150
	
	
	
	

	3
	ПВЦ цеви (160/1000
	ком.
	300
	
	
	
	

	4
	ПВЦ цеви (160/2000
	ком.
	300
	
	
	
	

	5
	ПВЦ цеви (160/3000
	ком.
	100
	
	
	
	

	6
	ПВЦ цеви (160/4000
	Ком
	300
	
	
	
	

	7
	ПВЦ цеви 125/250
	Ком
	10
	
	
	
	

	8
	ПВЦ цеви 125/500
	Ком
	20
	
	
	
	

	9
	ПВЦ цеви 125/1000
	ком.
	50
	
	
	
	

	10
	ПВЦ цеви 125/2000
	ком.
	50
	
	
	
	

	11
	ПВЦ цеви 125/3000
	ком.
	30
	
	
	
	

	12
	ПВЦ цеви (200/1000
	Ком
	10
	
	
	
	

	13
	ПВЦ цеви (200/2000
	Ком
	50
	
	
	
	

	14
	ПВЦ цеви (200/3000
	Ком
	10
	
	
	
	

	15
	ПВЦ цеви (250/1000
	Ком
	10
	
	
	
	

	16
	ПВЦ цеви (250/2000
	Ком
	10
	
	
	
	

	17
	ПВЦ цеви (250/3000
	Ком
	10
	
	
	
	

	18
	ПВЦ цеви (315/1000
	Ком
	10
	
	
	
	

	19
	ПВЦ цеви (315/2000
	Ком
	10
	
	
	
	

	20
	ПВЦ цеви (315/3000
	Ком
	10
	
	
	
	

	21
	ПВЦ јахачи 250/160
	ком.
	20
	
	
	
	

	22
	ПВЦ јахачи 200/160
	ком.
	20
	
	
	
	

	23
	ПВЦ лук 90 ДН 160
	ком.
	90
	
	
	
	

	24
	ПВЦ лук 90 ДН 125
	 ком.
	20
	
	
	
	

	25
	ПВЦ лук 45 ДН 160
	ком.
	200
	
	
	
	

	26
	ПВЦ лук 45 ДН 125
	 ком.
	20
	
	
	
	

	27
	ПВЦ редукције 200/160
	ком.
	20
	
	
	
	

	28
	ПВЦ косе рачве 160/160/45
	ком.
	30
	
	
	
	

	29
	ПВЦ косе рачве 125/125/45
	 ком.
	10
	
	
	
	

	30
	ПВЦ косе рачве 200/160/45
	ком.
	10
	
	
	
	

	31
	ПВЦ косе рачве 200/125/45
	 ком.
	5
	
	
	
	

	32
	ПВЦ праве рачве 200/160/90
	ком
	10
	
	
	
	

	33
	ПВЦ праве рачве 160/160/90
	ком
	20
	
	
	
	

	34
	Ревизија  160
	ком
	10
	
	
	
	

	35
	Клизна спојка 160
	ком
	30
	
	
	
	

	36
	Клизна спојка 200
	ком
	5
	
	
	
	

	37
	Редукција  200/160
	ком
	10
	
	
	
	

	38
	Редукција  160/125
	ком
	10
	
	
	
	

	39
	ПВЦ чепови 125
	 ком.
	10
	
	
	
	

	40
	ПВЦ чепови 160
	ком.
	60
	
	
	
	

	41
	ПВЦ/ПП пролаз.слив.шахта

400-160/160
	ком.
	3
	
	
	
	

	42
	ПВЦ/ПП пролаз.слив.шахта

400-200/200
	ком.
	4
	
	
	
	

	43
	ПВЦ/ПП сабирна слив.шахта

400-200/200
	ком.
	1
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 9.):

	


	10.
	Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове
	

	РБ
	Назив елемента
	Јед.

мере
	Количина
	Цена по јед.мере без ПДВ
	Цена по јед.мере са ПДВ-ом
	Износ без ПДВ-а (количина х цена по јед. мере без ПДВ)
	Износ са ПДВ-ом (количина х цена по јед. мере саПДВ-ом)

	1
	ЛГ поклопци са рамом (600 D-400,SRPSEN124
	ком.
	15
	
	
	
	

	2
	ЛГ поклопци са рамом (600 C-250,SRPSEN124
	Ком
	10
	
	
	
	

	3
	ЛГ поклопци са рамом (600 B-125,SRPSEN124
	ком.
	15
	
	
	
	

	4
	Пењалице SL, за бетонски зид 2,5kg(±5%)
	ком.
	15
	
	
	
	

	5
	Пењалице SL, за зидани зид 3kg(±5%)
	Ком
	15
	
	
	
	

	6
	Сливна решетка са рамом 400X400 С-250 равна SRPSEN124
	ком.
	10
	
	
	
	

	7
	Сливна решетка са рамом 400X400D-400  равна SRPSEN124
	ком.
	8
	
	
	
	

	8
	Композитни поклопци са рамом (600 D-400, SRPSEN124
	Ком
	5
	
	
	
	

	9
	Композитна решетка са рамом 500х500D-400, SRPSEN124
	Ком
	4
	
	
	
	

	10
	Xидрантска улична капа (кућиште) SL 30kg(±5%)
	Ком
	1
	
	
	
	

	УКУПНО без ПДВ-а (ПАРТИЈА 10.):
	



Партија 1
Укупна понуђена цена износи _____________________  без ПДВ-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара. 

Партија 2

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 3

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 4

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 5
Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 6

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија  7

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 8

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 9

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.

Партија 10

Укупна понуђена цена износи _____________________  без пдв-а увећано за 20% ПДВ-а ____________ динара што укупно износи са ПДВ-ом __________________ динара.
- Рок плаћања ___________ дана од дана испоруке (не може бити краћи од 45 дана) 
- Гарантни рок _______ месеци (не може бити краћи од 12 месеци)
- Место испоруке: магацин наручиоца ул.Водоводна бб у Сремској Митровици 
- Рок важења понуде: ________ дана (минимум 180 дана) од дана отварања 

понуде. 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко 

подизвођача: __________________________________________________
Датум 




              Понуђач

Напомене: 
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

- Понуђенo добрo мора у свему да одговара опису из техничке спецификације.
- Образац понуде мора бити потписан од стране овлашћеног лица.
VII  МОДЕЛ УГОВОРА
Уговор
Партија 1 Навојни фитинг
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 1 навојни фитинг број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 1 Навојни фитинг (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а ________ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.
Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  


Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.


Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                           Уговор

Партија 2 Фазонски комади
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 2 фазонски комади 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 2 Фазонски комади (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број __ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020. год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а ________ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. месеци рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде као и да под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој понуди.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  

Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.


                                                 Уговор

Партија 3 Регулациона арматура
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 3 регулациона арматура број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 3 Регулациона арматура (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а ________ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  


Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                           Уговор

Партија 4 Санитарна арматура
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 4 санитарна арматура број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 4 Санитарна арматура (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _____ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  

Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                         Уговор

Партија 5 Водоводне цеви и адаптери
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 5 водоводне цеви и адаптери  број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 5 Водоводне цеви и адаптери (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _______ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  

Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                           Уговор

Партија 6 Репарационе спојнице
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 6 репарационе спојница број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 6 Репарационе спојнице (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _____ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  


Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.


Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                             Уговор

Партија 7 Мерачи протока
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 7 мерачи протока број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 7 Мерачи протока (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _____ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  


Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                        Уговор

Партија 8 Остали инсталатерски материјал
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 8 остали инсталатерски материјал број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја водоводног материјал по јавној набавци 5/20 Партија 8 Остали инсталатерски материјал (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте водоводног материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _____ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  


Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                         Уговор

Партија 9 Канализационе цеви и канализациони фитинг
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 9 канализационе цеви и канализациони фитинг број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја канализационог материјал по јавној набавци 5/20 Партија 9 Канализационе цеви и канализациони фитинг (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте канализационог материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _____ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  

Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа, меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

                                                         Уговор

Партија 10 Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове
Закључен између:

Наручиоца Јавно комунално предузеће "Водовод" са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор бр.114, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779, Број рачуна: 160-9897-67, Назив банке: Baнцa Iнтeсa, Телефон: 022611976, Телефакс: 022624442 кога заступа в.д. директора Борислав Бабић (у даљем тексту: Купац) и

 ................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: .......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац),

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача
................................................................................................ са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ: ......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке: ......................................, Телефон: ............................ Телефакс: .......................................... кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац)
ЈН Број: 5/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___ од __.__.2020.год.
Понуда изабраног понуђача бр. ____ од __.__.2020.год.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Уговорне стране сагласно констатују:

· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке водоводни и канализациони материјал партија 10 Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове број 5/20
· да је Продавац доставио понуду број ____ од __.__.2020.год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора
· да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације и
· да је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица у складу са Законом донела Одлуку о додели уговора
Члан 1.

 
Предмет овог уговора је купопродаја канализационог материјал по јавној набавци 5/20 Партија 10 Шахт поклопци, сливне решетке и пењалице за шахтове (у даљем тексту: добра) за потребе ЈКП "Водовод" у Сремској Митровици, према понуди Продавца број ______ од __________2020.год. и техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора. 

Члан 2.
 
Овај уговор се закључује на одређено време и то на период до 31.12.2020.год., а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату Купца. 

Члан 3.
 
Јединична цена (са свим трошковима), количина и врсте канализационог материјала прецизирани су прихваћеном понудом Продавца. 

 
Овај уговор се закључује на износ од __________ динара без пдв-а, увећано за 20 % за износ ПДВ-а _____ динара што укупно износи ___________ динара са обрачунатим пдв-ом, који износ представља уговорену вредност набавке предметних добара на годишњем нивоу, усклађен са потребама Купца за уговорени период. 
Члан 4.

 
Купац се обавезује да ће за испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у понуди Продавца. 

 
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 
Члан 5.

Фактура мора да садржи број и датум уговора.

Члан 6.

 
Продавац се обавезује да по писменом захтеву Купца, у периоду до 31.12.2020.год. рачунајући од дана закључења овог Уговора, изврши испоруку добара из члана 1. овог Уговора у свему по условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Продавац је дужан да Купцу током трајања овог уговора испоручи добра која су утврђена у позиву за доставу понуде у року од 1 дан од дана достављања писменог захтева за испоруку. 

Члан 7.

Место испоруке фцо магацин купца, улица Водоводна бб, Сремска Митровица.
Члан 8.  

Уколико Купац изрази сумњу у квалитет испоручене робе, Продавац је дужан да изврши замену робе или по захтеву Купца о свом трошку изврши проверу квалитета код овлашћене организације. 

Доказ о квалитету  достављен у понуди је саставни део уговора.

Продавац се обавезује да Купцу надокнади стварну штету коју овај претрпи услед коришћења испоручених добара која нису одговарајућег квалитета у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 9.

Обавезује се Продавац да приликом закључења уговора преда Наручиоцу једну Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро извршење посла са картоном депонованих потписа и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
Члан 10.

 
Гарантни рок је рок прихваћен у понуди и износи __ месеци и почиње да тече од дана пријема испоруке.


Продавац даје гаранцију за квалитет и функционалну исправност испоручене робе, па се обавезује да одмах по рекламацији и утврђивању оправданости исте у року од 24 сата неисправну робу замени исправном.

Члан 11.

 
Купац се обавезује да у року од __ дана од дана испостављања рачуна изврши плаћање за испоручена добра у складу са понудом. 

Члан 12.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи. 

Члан 13.

 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 14.

 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

 
За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 15.

 
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих Продавац задржава 3 ( три ) и Купац 3 ( три ) примерака. 

	Продавац
	
	Купац

	
	
	


НАПОМЕНА: 


- Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише (овлашћено лице), чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду. 


- У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

ДОДАТНА НАПОМЕНА: Ако понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор, након што му је уговор додељен, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде.

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра водоводни и канализациони материјал, бр. 5/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
              У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У

              Изричито наводим понуђач _________________________________ са седиштем у ________________________________________________ ул. __________________________ бр. __ у поступку јавне набавке добра водоводни и канализациони материјал бр. 5/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

           Понуђач

________________                                                          __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
На основу закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

	ДУЖНИК:
	
	

	М.Б.:
	
	

	ПИБ:
	
	

	ТЕКУЋИ РАЧУН:
	
	


ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

	КОРИСНИК-Повериоц:
	Јавно комунално предузеће „Водовод“,
Стари шор 114, Сремска Митровица, ПИБ: 100791615, Матични број: 08234779
(у даљем тексту: Поверилац)


Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ може попунити у износу од __________ без ПДВ-а, за озбиљност понуде, у вези јавне набавке број _____.  
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ______________________ из _________________ код банака, а у корист Повериоца ЈКП „Водовод" Сремска Митровица.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Корисник ће уновчити меницу у случају да дужник из било ког разлога одустане од своје понуде, или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно ако не закључи одговарајући уговор о релизацији предметне јавне набавке у року који одреди Корисник.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________________________.
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Рок важности меничног овлашћења је 30 дана дужи од рока важности понуде.
	
	
	Издавалац менице

	
	
	

	(место и датум)
	
	(потпис овлашћеног лица)


	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН водоводни и канализациони материјал бр. 5/20
	3/168



